Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку комплекта сотовой столешницы
Снежинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ
31. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


52. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


53. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


54. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


55. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


55.1 Порядок сдачи и приемки


65.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров


66. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


67. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


68. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


610. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


711. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ


712. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


813. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ




1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики
	Комплектность
	Ед.

изм.
	Кол-

во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок
	Код ОКП

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Рабочее место с пневматической вибрационной изоляцией 1VIS10W-09-14-77
(или эквивалент)
	Столешница должна быть пористой (сотовой) из стали толщиной 0,25 мм плотностью 265кг/м3. Рабочая поверхность стола должна быть из ферромагнитной стали толщиной 5мм, с резьбовыми отверстиями М6 с силиконовыми заглушками на сетке с шагом 25мм. Опоры должны быть пневматические из стальных труб прямоугольного сечения. Резонансная частота до 1,5Гц (горизонтальная), до 1,7Гц (вертикальная). Диапазон регулировки высоты до 14мм. Габаритные размеры не более (ДхШхВ), мм 1400х900х770.
 Грузоподъёмность не более 500кг.

	Столешница с опорами = 1шт.;

Техническая докумен-тация = 1экз.


	шт.
	1
	
	Гарантия – 
не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 9000 6

Агрегаты, узлы и детали оптических приборов
унифициро-ванные

	2
	Воздушный компрессор 

BB15V
(или эквивалент)
	Скорость заполнения до 50л/мин.
Объём до 15 литров

Максимальное давление – 8 Бар

Мощность  - 0,34кВт

Питание – 220-240В, 50А

Уровень шума не более 40дБ(А)

Масса не более 22кг

Размеры не более 47х37х37см


	Компрессор = 1шт.;

Техническая докумен-тация = 1 экз.
	шт.
	1
	
	Гарантия – 

не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	36 4310 0

Компрессоры стационарные

	3
	Сотовая оптическая столешница STANDA
1HB10-20-12

(или эквивалент)
	Столешница должна быть пористой (сотовой) из стали толщиной 0,25 мм плотностью 265кг/м3. Рабочая поверхность стола должна быть из ферромагнитной стали толщиной 5мм, с резьбовыми отверстиями М6 с силиконовыми заглушками на сетке с шагом 25мм.

Плоскость поверхности ±0,1мм/м2.

Габаритные размеры не более (ДхШхТ),мм 2000х1000х120.


	Столешница = 1 шт.;

Техническая докумен-тация = 1 экз.
	шт.
	3
	
	Гарантия – 

не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 9000 6

Агрегаты, узлы и детали оптических приборов
унифициро-ванные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	Опоры оптического стола STANDA

1TS05-12-06-AR
(или эквивалент)
	Каркас опор должен быть из стальных труб квадратного сечения (со стороной не менее 100мм) с верхними резиновыми шарнирами для выравнивания горизонтальности оптической плиты и гашения вибраций. Нижние шарниры должны быть из металла обрамленного пластиком.

Расстояние между точками опоры не более  (ШхДхВ), мм 500х1200х600;

Высота рабочей поверхности от пола 920-970мм;

Вес не более 45 кг.
	Одна опора состоит из:

1. Подставка для оптической плиты 1TS05-12-06-AR STANDA =1шт.;

2. Поддерживающий элемент 1TS-AR = 4шт.;
3. Поддерживающий элемент А1TS-AS=4шт.;

4. Техническая доку-ментация = 1экз.
	шт.
	3
	
	Гарантия – 

не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 9000 6

Агрегаты, узлы и детали оптических приборов
унифициро-ванные

	5
	Сотовая оптическая плита 1HT08-15-20 STANDA

(или эквивалент)
	Плита должна быть в виде «сэндвич» структуры с ячеистой стальной составляющей.

Верхняя пластина должна быть из ферромагнитной нержавеющей стали толщиной 5 мм с отверстиями М6 (нарезанными по сетке с шагом в 25±0,1мм.)

Плоскостность  ±0,1 мм/м2,

Модуль Юнга не менее 21х105 кг/см2,

Модуль сдвига не менее 8,2х105 кг/см2,

Размеры не более 800х1500х2000мм.
	Сотовая оптическая плита 1HT08-15-20 STANDA = 1шт.;

Техническая докумен-тация = 1 экз.

	шт.
	2
	
	Гарантия – 

не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 9000 6

Агрегаты, узлы и детали оптических приборов
унифициро-ванные

	6
	Опоры  оптического стола STANDA

 1TS05-07-06-AR 

(или эквивалент)
	Опоры должны быть изготовлены из стальных труб квадратного сечения (со стороной не менее 100мм) с верхними резиновыми шарнирами для выравнивания горизонтальности оптической плиты и гашения вибраций. Нижние шарниры должны быть из металла обрамленного пластиком.
Размеры не более 500х700х600мм;

Вес не более 45 кг.
	Одна опора состоит из:

1. Подставка для оптической плиты 1TS05-07-06-AR STANDA =1шт.;
2. Поддерживающий элемент 1TS-AR = 4шт.;
3. Поддерживающий элемент А1TS-AS=4шт.;
4. Техническая документация = 1экз.
	шт.


	2


	
	Гарантия – 

не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
	44 9000 6

Агрегаты, узлы и детали оптических приборов
унифициро-ванные


2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную, функциональную совместимость. 

Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым, не допускается поставка опытных образцов.

Поставляемое оборудование должно быть готово к эксплуатации.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
На каждой единице оборудования должна быть нанесена надпись, содержащая название, марку и модель, а также дату выпуска оборудования изготовителем.
Маркировка на упаковке должна быть нанесена в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Упаковка оборудования должна обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 Порядок сдачи и приемки
Оборудование необходимо распаковать сразу после доставки, даже если устанавливать его будут позже.

Транспортная тара должна быть осмотрена на наличие любых внешних повреждений.

Весь комплект оборудования должен быть внимательно осмотрен на наличие любых механических повреждений. Также обязательно необходимо проверить комплектность и количество каждой единицы оборудования.
В случае обнаружения несоответствий по качеству, комплектности, таре, упаковке, маркировке и условиям технического задания необходимо в письменной форме предъявить претензию Поставщику.

Поставщик в течение 10 дней после получения претензии обязан за свой счет заменить или доукомплектовать оборудование.

На случай предъявления жалоб о повреждении упаковочные материалы должны быть сохранены.
5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

К заявке на участие в конкурсе поставщик должен приложить копии полного комплекта технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

В составе оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

Техническая документация должна включать: руководство по эксплуатации, технические данные, инструкции по обслуживанию и любую другую техническую информацию необходимую для эксплуатации и монтажа поставляемого оборудования. В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции, в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий. Поставляемое оборудование, подлежащее обязательной сертификации или декларированию, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р или действующему техническому регламенту.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Транспортирование оборудования допускается производить крытым транспортом всех видов при тряске с ускорением не более 30 м/с2.

Транспортирование должно осуществляться в упаковке при температуре окружающего воздуха от –30 до +30 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.
При транспортировке обязательно использование заводской упаковки.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Оборудование в процессе эксплуатации должно храниться в сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С. В окружающей среде не должно быть примесей, вызывающих коррозию.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Поставщик должен выдать рекомендации к обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте габаритного и тяжеловесного оборудования.
9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование не должно оказывать вредных воздействий на окружающую среду.
10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации на данный товар, а также требованиям настоящего технического задания.

При поставке оборудования Поставщик обязан предоставить гарантию качества производителя оборудования, а также гарантию качества оборудования Поставщика, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Срок гарантии оборудования – не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ

Поставщик должен выдать рекомендации по возможности замены составных частей и элементов, выходящих из строя в процессе эксплуатации.

В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет в течение 10 дней со дня получения уведомления.

На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

· поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

· содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

· содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, пусконаладочные работы, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Место поставки - Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д.13.

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом "О закрытом административно-территориальном образовании" от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. №693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставщик должен приложить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

PAGE  
8

