ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИМЕНИ А.П. АЛЕКСАНДРОВА»

ФГУП «НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА

	                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

          Генеральный директор
                                                 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
_____________________ В.А. Василенко
                                                                        «____» ___________ 2015 г.
	


Извещение о внесении изменений 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  источников бесперебойного питания (извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «26» января  2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru, закупка № 31501953535, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 150126/0476/016) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru (закупка  №Z036484), в соответствии с п. 20.5.2  ЕОСЗ, сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен указанного выше запроса цен, а именно:
В Томе 2 «Техническая часть»:

         Пункты 1, 2 читать в следующей редакции:

	№ 

п./п.
	Наименование

ТМЦ


	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 1
	Источник 

бесперебойного питания 

Типа APC SMT3000RMI2U
или эквивалент
	Технические характеристики.

Тип: Источник бесперебойного питания

Тип ИБП: Линейно-интерактивный

Полная выходная мощность: 3000 ВА

Активная выходная мощность: 2700 Вт

Входные характеристики

Номинальное входное напряжение: 230 В

Входная частота: 50/60 Гц 

Диапазон входного напряжения при работе от сети: 160 — 286В 

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети: 151 — 299В 

Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение: 230 В

Тип формы напряжения: Синусоидальный сигнал

Входные разъемы

Тип входного разъема: British BS1363A

Выходные разъемы

IEC 320 C13: 8 шт

IEC 320 C19: 1 шт

IEC Jumpers: 3 шт

Батарея

Тип: Необслуживаемая

Типовое время заряда: 3 ч

Сменный комплект батарей: RBC43 

Индикация и управление

Интерфейс: COM (RS-232, DB9), SmartSlot, USB

Индикаторы: есть 

Звуковые сигналы: Есть 

Защита и фильтрация

Уровень поглощаемой энергии импульса: 320 Дж

Параметры окружающей среды

Рабочий диапазон температуры: 0-40°С 

Рабочий диапазон относительной влажности: 0-95% 

Температура хранения: -15 — 45 °C 

Относительная влажность хранения: 0 — 95% 

Тепловыделение в режиме работы от сети: 348.00 BTU/час 

Физические характеристики

Уровень акустического шума: 55.00 дБ(А) 

Соответствие требованиям:

C-tick,CE,EN 60950,EN/IEC 62040-1-1,EN/IEC 62040-2,GOST,GS Mark,IRAM,VDE,WEEE

Соответствие экологическим нормам: RoHS 7b Exemption,REACH: Contains No SVHCs

Цвет: черный 

Габариты: не более 86x480x683 мм

Вес брутто: не более 45 кг
Исполнение напольное
	шт.
	1

	2. 
	Источник 

бесперебойного питания
Типа APC SMC1000I
или эквивалент
	Технические характеристики.

Тип ИБП: Линейно-интерактивный

Полная выходная мощность: 1000 ВА

Активная выходная мощность: 600 Вт

Входные характеристики

Номинальное входное напряжение: 230 В

Входная частота: 50Гц 

Диапазон входного напряжения при работе от сети: 180 — 287V 

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети: 170 — 300V 

Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение: 230 В

Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 47 — 53 Гц 

Тип формы напряжения: Синусоидальный сигнал

Искажения формы выходного напряжения, не более: до 5% 

Входные разъемы

IEC 320 C14: 1 шт

Выходные разъемы

IEC 320 C13: 4 шт
IEC Jumpers: 2 шт
Батарея

Тип: Необслуживаемая

Типовое время заряда: 3 ч

Индикация и управление

Интерфейс: COM (RS-232, DB9), USB

ЖК дисплей: Есть

Защита и фильтрация

Уровень поглощаемой энергии импульса: 455 Дж

Параметры окружающей среды

Рабочий диапазон температуры: 0 … 40C 

Рабочий диапазон относительной влажности: 0 — 95% 

Температура хранения: -15 — 45 °C 

Относительная влажность хранения: 0 — 95% 

Тепловыделение в режиме работы от сети: 100 BTU/час 

Физические характеристики

Форм-фактор: Настольный 

Материал корпуса: Сталь, пластик 

Уровень акустического шума: 41 dBA 

Цвет: Черный 

  Габариты: 171x215x439 мм

  Исполнение в стойку, в комплекте с направляющими.
	шт.
	3


Контактное лицо - Баранецкая Ю.В., начальник Отдела конкурсных технологий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», тел.: 8-81369-60341, факс: 8-81369-23672, buv@niti.ru                                  
