	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	Главный инженер 


	
	__________________ Г.В. Кондратьев


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на передачу гальванического шлама на утилизацию
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ

 передача гальванического шлама на утилизацию
	№ п/п
	Наименование работ

	1
	2

	1.
	1. Передача гальванического шлама III класса опасности (200 тонн)
Состав гальванического шлама: гидроксиды тяжелых металлов (кобальт, кадмий, свинец, хром3+, цинк, медь, никель, железо, марганец). Влажность – 75-80%.

2. Погрузочные работы.
3. Вывоз с предприятия.


1. Требования к подрядной организации: 

- выполнение работ специалистами - гражданами РФ;
- до 31.12.2015 г. наличие лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности (с наличием в приложении лицензии - гальванического шлама);
- с 01.01.2016 г. при отсутствии лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (с наличием в приложении лицензии - гальванического шлама) согласно действующего законодательства Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
              - наличие документа, подтверждающего размещение отходов лицензированной организацией на объектах, внесенных в государственный реестр отходов размещения отходов (ГРОРО);

- руководители организаций и специалисты, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- наличие специализированного транспорта необходимого для выполнения работ, обеспечивающего безопасную перевозку гальванического шлама;       

- работы по передаче гальванического шлама на утилизацию должны быть выполнены Подрядчиком не позднее двух рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика;
- разовый объем передачи гальванического шлама на утилизацию от 1 тонны.
2. Характеристика выполняемых работ:
Вывоз с территории промышленной площадки осуществляется Подрядчиком. Транспортное средство должно обеспечивать погрузку из верхнего бункера. Высота транспортного средства не должна превышать 2,9 м. Кузов транспортного средства должен быть герметичным, так как при выгрузке гальванического шлама используется вода. Объем накопления гальванического шлама составляет примерно 4 тонны раз в неделю. 

3. Качество выполняемых работ: должно соответствовать 
- нормативным документам Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
- отчетной документацией выполнения работ является акт выполненных работ и счет-фактура.

4. Условия оплаты:

Оплата 100% по факту выполненных работ за месяц, следующего за отчётным в течение 10 (десяти) дней после подписания акта выполненных работ за месяц и по выставленному Подрядчиком счету.
5. Максимальная сумма утилизации 1 (одной) тонны гальванического шлама: с учетом вывоза с территории Заказчика транспортом Подрядчика
9 498 (девять тысяч четыреста девяноста восемь) рублей 71 копейка (с учетом НДС).
6. Ориентировочная цена договора: 1 899 741 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок один) рубль 00 копеек (с учетом НДС), зависит от количества гальванического шлама.
7. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31.12.2016 г.
8. Условия выполняемых работ: В общую стоимость договора должны входить стоимость самих работ, НДС, транспортные расходы и другие обязательные налоги и платежи.

9. Прочие условия: Взвешивание отходов производится на территории Заказчика на весах РС-30П13АС, прошедшие поверку ФБУ «Пензенским ЦСМ».
10. Особые условия: Для допуска на предприятие подрядная организация не менее чем за 3 дня с момента заключения договора подаёт заявку в произвольной форме на имя руководителя предприятия с указанием всех сотрудников, выполняющих работы с указанием всех паспортных данных, марку и гос. номер автомобиля (на котором будет осуществляться въезд в город, на предприятие), а так же список материалов и инструментов, подлежащих вносу и выносу с предприятия по окончанию работ.
11. Место выполнения работ: Промышленная площадка ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко», Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д. 1. 
Начальник отдела №43                                                                                                               А.А. Мещерин
СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела №30                                                                                                               Е.И. Коновалов
PAGE  

