УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по

технической эксплуатации флота

О. Э. Дарбинян

« ____ » ______________2012г.

Техническое задание

По письменным заявкам Заказчика по согласованной схеме оказывать услуги:

- по вывозу и утилизации льяльно – балластных, нефтесодержащих вод, ориентировочно до 400 тонн в год.

- по вывозу и утилизации смеси нефтепродуктов отработанных (СНО), ориентировочно до 100 тонн в год.

- по вывозу и утилизации нефтешлама ориентировочно,  до 30 тонн в год.

- по вывозу и утилизации сточных вод ориентировочно – 200 тонн.

- по перевозке и доставке органического топлива между объектами Заказчика, ориентировочный оборот – 600 тонн.

Вывоз и перевозку осуществлять с использованием танкеров испольнителя.

Начальник УТЭФ                                                                В.Э. Никитенко