## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "Далур"
______________А.А.Дементьев
"_____"_______________2012 г.
Реконструкция объектов ОПУ на Хохловском месторождении
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОБ-1
(локальная смета)
| на | приобретение и монтаж оборудования. Здание ЛСУ. Площадка ЛСУ
Основание: черт. 2213-992110-ТХ.С
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________4321672 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________70615 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2873022 |  | руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1378035 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________14609 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1351,23 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4кв.____2011_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обоснова-ние, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Оборудование и монтаж.
Примечание:
в смете применялись коэффициенты:
. на оборудование:
. К=3,71 переход от цен 4 кв.2011г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) без НДС
. Прил. № 6 п.9 к письму Минрегиона России № 30394-ИП/08 от 07.11.11г.
. на СМР: К=5,28 переход к Курганской обл.
. Прил. № 1 п.58 к письму Минрегиона России № 30394-ИП/08 от 07.11.11г.
2 | ФЕРм07-04-001-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,575 т | 1 шт. | 1 | 995.14 | 125.33 | 531.41 | 995 | 338 | 125 | 532 | 36 | 36 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 10629
[5 empty] | 338.4 | 4.73 |  |  |  | 5 |  | 0.35 | 0.35
3 | ФЕРм07-04-001-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ к=0,6 на демонтаж | Демонтаж насоса вес-0,575 т (поз.6-1) | 1 шт. | 1 | 278.24 | 75.2 |  | 278 | 203 | 75 |  | 21.6 | 21.6 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 4694
[5 empty] | 203.04 | 2.84 |  |  |  | 3 |  | 0.21 | 0.21
4 | ФЕРм07-04-001-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,575 т (поз.6-1) | 1 шт. | 1 | 995.14 | 125.33 | 531.41 | 995 | 338 | 125 | 532 | 36 | 36 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 10629
[5 empty] | 338.4 | 4.73 |  |  |  | 5 |  | 0.35 | 0.35
6 | ФЕРм12-12-003-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм | 1 шт. | 1 | 46.6 | 1.74 | 2.53 | 47 | 42 | 2 | 3 | 4.4 | 4.4 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 876
42.33
Нестандартизированное оборудование.
7 | Данные ОАО "Хиагда" 3кв.2011г.с ндс | Колонна сорбционная объем-28 м3, Д=2500 мм, Н=7400 мм из стали 12Х18Н10Т, вес-5 т цена:300х5000:1,18:3,71 | шт | 1 | 342637.85 |  |  | 342638 | [5 empty] | 2 инд. к ценам 4кв.2011г. Курганской обл. К=3,71 СМР=3,71 | 1325034
8 | ФЕРм37-01-002-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 5 т | 1 шт. | 1 | 4009.46 | 1451.91 | 1309.07 | 4009 | 1248 | 1452 | 1309 | 136 | 136 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 46216
[5 empty] | 1248.48 | 145.26 |  |  |  | 145 |  | 10.76 | 10.76
9 | Данные ОАО "Хиагда" 3кв.2011г.с ндс | Приемная воронка из стали 12Х18Н10Т, вес-100 кг цена: 300х100:1,18:3,71 | шт | 2 | 6852.76 |  |  | 13706 | [5 empty] | 2 инд. к ценам 4кв.2011г. Курганской обл. К=3,71 СМР=3,71 | 53001
10 | ФЕРм37-01-002-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,1 т | 1 шт. | 2 | 551.25 | 73.72 | 247.11 | 1103 | 461 | 147 | 495 | 25.1 | 50.2 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 13084
[5 empty] | 230.42 | 4.05 |  |  |  | 8 |  | 0.3 | 0.6
11 | ФЕРм37-01-002-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ к=1,5 на вес; к=0,7 на демонтаж на склад | Демонтаж воздухоотделителя из стали 12Х18Н10Т, вес-192 кг | 1 шт. | 1 | 319.35 | 77.41 |  | 319 | 242 | 77 |  | 26.36 | 26.36 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 5496
[5 empty] | 241.94 | 4.25 |  |  |  | 4 |  | 0.32 | 0.32
12 | ФЕРм37-01-002-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ к=1,25 на вес | Монтаж корыта из углеродистой стали, вес-150 кг | 1 шт. | 1 | 689.06 | 92.15 | 308.88 | 689 | 288 | 92 | 309 | 31.38 | 31.38 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 8184
[5 empty] | 288.03 | 5.06 |  |  |  | 5 |  | 0.38 | 0.38
13 | ФЕРм37-01-002-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ к=1,25 на вес; К=0,6 на демонтаж | Демонтаж корыта из углеродистой стали, вес-150 кг | 1 шт. | 1 | 228.11 | 55.29 |  | 228 | 173 | 55 |  | 18.83 | 18.83 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 3934
[5 empty] | 172.82 | 3.04 |  |  |  | 3 |  | 0.23 | 0.23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 365007 | 3333 | 2150 | 3180 |  | 360.77
[10 empty] | 178 |  |  | 13.2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 383422 | 5175 | 3629 | 3180 |  | 560.1
[10 empty] | 300 |  |  | 22.28
Накладные расходы | [7 empty] | 4380
Сметная прибыль | [7 empty] | 3285
Итого по разделу 1 Оборудование и монтаж. | [7 empty] | 1481782 |  |  |  |  | 560.1
22.28
Раздел 2. Материалы, не учтенные в расценках на монтаж (по прайс-листам).
Примечание:
в смете применялись коэффициенты:
. на СМР:
. К=6,34 переход от цен 4кв.2011г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) без НДС
. Прил. № 1 п.10 к письму Минрегиона России № 30394-ИП/08 от 07.11.11г.
14 | ЗАО "АРМАТЭК" г.Санкт-Петербург 4кв.2011г без ндс | Затвор дисковый серии "Экслюзив" типа АН.2.614.1433-УУ с ответными фланцами из стали 12Х18Н10Т и крепежом Д=150 мм Р=1,6 МПа цена:35860:6,34 | шт | 1 | 5656.15 |  | 5656.15 | 5656 |  |  | 5656 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 31379
15 | ЗАО "АРМАТЭК" г.Санкт-Петербург 4кв.2011г без ндс | Затвор дисковый серии "Экслюзив" типа АН.2.612.1433-УУ с ответными фланцами из стали 12Х18Н10Т и крепежом Д=100 мм Р=1,6 МПа цена:23430:6,34 | шт | 5 | 3695.58 |  | 3695.58 | 18478 |  |  | 18478 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 102501
16 | ЗАО "АРМАТЭК" г.Санкт-Петербург 4кв.2011г без ндс | Затвор дисковый серии "Экслюзив" типа АН.2.611.1433-УУ с ответными фланцами из стали 12Х18Н10Т и крепежом Д=80 мм Р=1,6 МПа цена:20130:6,34 | шт | 9 | 3175.08 |  | 3175.08 | 28576 |  |  | 28576 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 158516
17 | ОАО "Благовещенский арматурный завод" 4кв.2011г без ндс | Затвор обратный типа КОП 150-40нж т/ф 19нж53нж с ответными фланцами из стали 12Х18Н9Т и крепежом Д=150 мм Р=4 МПа цена:111790:6,34 | шт | 1 | 17632.49 |  | 17632.49 | 17632 |  |  | 17632 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 97807
18 | ОАО "Благовещенский арматурный завод" 4кв.2011г без ндс | Затвор обратный типа КОП 80-40нж т/ф 19нж53нж с ответными фланцами из стали 12Х18Н9Т и крепежом Д=80 мм Р=4 МПа цена:43990:6,34 | шт | 1 | 6938.49 |  | 6938.49 | 6938 |  |  | 6938 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 38486
19 | ПП "Автоматика Инвест" г.Тула на 4кв.2011г. без НДС | Кран шаровой регулирующий ручной с ответными фланцами из стали 20 Д=25 мм Р=1,6 МПа КШТВ 16-25-Р цена:4720:6,34 | шт | 1 | 744.48 |  | 744.48 | 744 |  |  | 744 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 4124
20 | ЗАО "ТД Знамя труда" г.Санкт-Петербург 4кв.2011г без ндс | Клапан запорно-регулирующий приварной У27099 т/ф 13нж98ст из стали 12Х18Н9ТЛ Д=10 мм Р=4,0 МПа цена: 55000:6,34 | шт | 1 | 8675.08 |  | 8675.08 | 8675 |  |  | 8675 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 48122
21 | ООО "Балтпромарматура" г.Санкт-Петербург 4кв.2011г без ндс | Клапан обратный стальной межфланцевый с ответными фланцами из стали 0Х18Н10Т т/ф 16нж84нж-1 ШО85.025-01 Д=25 мм Р=4,0 МПа цена: 9016:6,34 | шт | 1 | 1422.08 |  | 1422.08 | 1422 |  |  | 1422 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 7888
22 | НПО "МонтажАвтоматика" г.Москва 4кв.2011 г. без ндс | Отборное устройство давления прямое ЗК14-2-2-02 установка 2б-4 цена:6680:6,34 | шт | 1 | 1053.63 |  | 1053.63 | 1054 |  |  | 1054 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 5850
23 | НПО "МонтажАвтоматика" г.Москва 4кв.2011 г. без ндс | Отборное устройство давления прямое ЗК14-2-2-02 установка 2б-4у цена:7790:6,34 | шт | 1 | 1228.71 |  | 1228.71 | 1229 |  |  | 1229 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 6816
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 90404 |  |  | 90404
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 94978 |  |  | 94978
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные в расценках на монтаж (по прайс-листам). | [7 empty] | 501484
Раздел 3. Материалы, не учтенные в расценках на монтаж, расцененные по ФССЦ.
24 | ФССЦ-507-0464 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм | 10 м | 1.5 | 85368.11 |  | 85368.11 | 128052 |  |  | 128052 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 676115
25 | ФССЦ-507-0462 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6,0 мм | 10 м | 0.015 | 71060.62 |  | 71060.62 | 1066 |  |  | 1066 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 5628
26 | ФССЦ-507-0460 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 к=0,5 на вес | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 4,5 мм | 10 м | 0.85 | 19975.3 |  | 19975.3 | 16979 |  |  | 16979 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 89649
27 | ФССЦ-507-0427 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | 10 м | 2.4 | 35216.08 |  | 35216.08 | 84519 |  |  | 84519 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 446260
78 | Прайс | Кабель ШВВП 2х0,5 | м | 200 | 9.8 |  | 9.8 | 1960 |  |  | 1960 |  |  | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 10349
79 | Прайс | Кабель МКШЭ 2х0,5 | м | 200 | 23.5 |  | 23.5 | 4700 |  |  | 4700 |  |  | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 24816
80 | Прайс | Выключатель автоматический | шт | 2 | 88.3 |  | 88.3 | 177 |  |  | 177 |  |  | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 935
28 | ФССЦ-507-0420 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 3.7 | 11203.95 |  | 11203.95 | 41455 |  |  | 41455 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 218882
29 | ФССЦ-507-0417 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 5 | 13070.34 |  | 13070.34 | 65352 |  |  | 65352 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 345059
30 | ФССЦ-507-0410 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 10 м | 1.3 | 8019.24 |  | 8019.24 | 10425 |  |  | 10425 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 55044
31 | ФССЦ-507-0401 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 10 м | 1.3 | 3644.25 |  | 3644.25 | 4738 |  |  | 4738 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 25017
32 | ФССЦ-507-0397 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 0.15 | 2418.2 |  | 2418.2 | 363 |  |  | 363 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 1917
33 | ФССЦ-507-0385 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм | 10 м | 0.05 | 1120.96 |  | 1120.96 | 56 |  |  | 56 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 296
34 | ФССЦ-103-0344 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1.5 | 18.83 |  | 18.83 | 28 |  |  | 28 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 148
35 | ФССЦ-507-2318 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм из стали 12Х18Н10Т | шт. | 1 | 629.96 |  | 629.96 | 630 |  |  | 630 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 3326
36 | ФССЦ-507-2310 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм из стали 12Х18Н10Т | шт. | 1 | 339.84 |  | 339.84 | 340 |  |  | 340 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 1795
37 | ФССЦ-507-2293 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм из стали 12Х18Н10Т | шт. | 1 | 217.32 |  | 217.32 | 217 |  |  | 217 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 1146
38 | ФССЦ-507-2278 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 38х2-32х2 мм из стали 12Х18Н10Т | шт. | 1 | 177.96 |  | 177.96 | 178 |  |  | 178 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 940
39 | ФССЦ-507-2277 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40х35 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,5-32х3 мм из стали 12Х18Н10Т | шт. | 1 | 228 |  | 228 | 228 |  |  | 228 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 1204
40 | ФССЦ-507-2173 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 ммиз стали 12Х18Н10Т | шт. | 1 | 687.44 |  | 687.44 | 687 |  |  | 687 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 3627
41 | ФССЦ-507-2398 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм из стали 12Х18Н10Т | шт. | 1 | 875.2 |  | 875.2 | 875 |  |  | 875 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 4620
42 | ФССЦ-507-2383 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Заглушки фланцевые из стали 20, 1-25-4,0, вес-0,3 кг | шт. | 1 | 20.78 |  | 20.78 | 21 |  |  | 21 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 111
43 | ФССЦ-507-1309 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 163.93 |  | 163.93 | 164 |  |  | 164 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 866
44 | ФССЦ-507-2125 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 4 | 116.88 |  | 116.88 | 468 |  |  | 468 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 2471
45 | ФССЦ-507-2129 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 16 | 353.25 |  | 353.25 | 5652 |  |  | 5652 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 29843
46 | ФССЦ-507-2130 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 12 | 486.22 |  | 486.22 | 5835 |  |  | 5835 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 30809
47 | ФССЦ-507-2132 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 7 | 1130.67 |  | 1130.67 | 7915 |  |  | 7915 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 41791
48 | ФССЦ-507-2132 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 к=0,9 | Отводы с углом 45 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1 | 1017.6 |  | 1017.6 | 1018 |  |  | 1018 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 5375
49 | ФССЦ-507-2134 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 к=1,3 на вес | Отводы с углом 45 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм | шт. | 2 | 5660.51 |  | 5660.51 | 11321 |  |  | 11321 |  |  | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 59775
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 395419 |  |  | 395419
Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные в расценках на монтаж, расцененные по ФССЦ. | [7 empty] | 2087812
Раздел 4. Трубопроводы и арматура.
50 | ФЕРм12-10-002-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство отборное | 1000 шт. | 0.002 | 14754.94 | 3488.72 | 491.82 | 30 | 22 | 7 | 1 | 1120 | 2.24 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 507
10774.4
51 | ФЕРм12-12-001-12 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм | 1 шт. | 2 1+1 | 216.09 | 143.05 | 16.38 | 432 | 113 | 286 | 33 | 5.89 | 11.78 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 5306
[5 empty] | 56.66 | 13.91 |  |  |  | 28 |  | 1.03 | 2.06
52 | ФЕРм12-12-001-10 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм | 1 шт. | 5 | 142.99 | 88.79 | 11.2 | 715 | 215 | 444 | 56 | 4.47 | 22.35 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 9024
[5 empty] | 43 | 8.64 |  |  |  | 43 |  | 0.64 | 3.2
53 | ФЕРм12-12-001-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм | 1 шт. | 10 | 135.38 | 86.57 | 6.87 | 1354 | 419 | 866 | 69 | 4.36 | 43.6 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 17392
[5 empty] | 41.94 | 8.51 |  |  |  | 85 |  | 0.63 | 6.3
54 | ФЕРм12-12-001-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм | 1 шт. | 2 1+1 | 30.89 |  | 2.03 | 62 | 58 |  | 4 | 3 | 6 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 1162
28.86
55 | ФЕРм12-12-005-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм | 1 шт. | 1 | 41.32 | 3.48 | 3.21 | 41 | 35 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 723
34.63
56 | ФЕРм12-01-052-10 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 325 мм | 100 м трубопровода | 0.15 | 15096.53 | 9075.2 | 2115.61 | 2264 | 586 | 1361 | 317 | 406 | 60.9 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 26437
[5 empty] | 3905.72 | 590.41 |  |  |  | 89 |  | 44.83 | 6.72
57 | ФЕРм12-01-052-09 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 273 мм | 100 м трубопровода | 0.015 | 14145.25 | 8883.85 | 1721.24 | 212 | 53 | 133 | 26 | 368 | 5.52 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 2487
[5 empty] | 3540.16 | 583.3 |  |  |  | 9 |  | 44.29 | 0.66
58 | ФЕРм12-01-052-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 220 мм | 100 м трубопровода | 0.085 | 12616.39 | 8302.19 | 1187.7 | 1072 | 266 | 706 | 100 | 325 | 27.63 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 12646
[5 empty] | 3126.5 | 568.51 |  |  |  | 48 |  | 43.2 | 3.67
59 | ФЕРм12-01-052-07 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 159 мм | 100 м трубопровода | 0.23 | 10795.79 | 7691.48 | 612.73 | 2483 | 573 | 1769 | 141 | 259 | 59.57 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 29362
[5 empty] | 2491.58 | 553.75 |  |  |  | 127 |  | 42.11 | 9.69
60 | ФЕРм12-01-052-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 108 мм | 100 м трубопровода | 0.36 | 9073.87 | 6403.88 | 390.05 | 3267 | 821 | 2305 | 141 | 237 | 85.32 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 39494
[5 empty] | 2279.94 | 461.48 |  |  |  | 166 |  | 35.04 | 12.61
61 | ФЕРм12-01-052-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 89 мм | 100 м трубопровода | 0.48 | 7908.37 | 5535.48 | 246.87 | 3796 | 1020 | 2657 | 119 | 221 | 106.08 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 46696
[5 empty] | 2126.02 | 387.92 |  |  |  | 186 |  | 29.59 | 14.2
62 | ФЕРм12-01-052-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м трубопровода | 0.13 | 6443.51 | 4626.54 | 104.61 | 838 | 223 | 601 | 14 | 178 | 23.14 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 10349
[5 empty] | 1712.36 | 330.1 |  |  |  | 43 |  | 25.16 | 3.27
63 | ФЕРм12-01-051-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 38 мм | 100 м трубопровода | 0.13 | 7351.07 | 5388.92 | 95.87 | 956 | 243 | 701 | 12 | 194 | 25.22 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 11774
[5 empty] | 1866.28 | 425.89 |  |  |  | 55 |  | 32.24 | 4.19
64 | ФЕРм12-01-051-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.015 | 7351.07 | 5388.92 | 95.87 | 110 | 28 | 81 | 1 | 194 | 2.91 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 1352
[5 empty] | 1866.28 | 425.89 |  |  |  | 6 |  | 32.24 | 0.48
65 | ФЕРм12-01-051-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 14 мм | 100 м трубопровода | 0.005 | 6148.1 | 4650.88 | 54.22 | 31 | 7 | 23 | 1 | 150 | 0.75 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 364
[5 empty] | 1443 | 352.29 |  |  |  | 2 |  | 26.79 | 0.13
66 | ФЕРм12-01-004-04 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.015 | 5574.35 | 4022.87 | 127.72 | 84 | 21 | 60 | 3 | 148 | 2.22 | 1 инд. к ценам 4 кв.2011г.Курганской обл.К=5,28 СМР=5,28 | 998
[5 empty] | 1423.76 | 278.7 |  |  |  | 4 |  | 21.34 | 0.32
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 17747 | 4703 | 12003 | 1041 |  | 488.83
[10 empty] | 891 |  |  | 67.5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 28597 | 7301 | 20255 | 1041 |  | 758.91
[10 empty] | 1504 |  |  | 113.91
Накладные расходы | [7 empty] | 7044
Сметная прибыль | [7 empty] | 5283
Итого по разделу 4 Трубопроводы и арматура. | [7 empty] | 216079 |  |  |  |  | 758.91
113.91
Раздел 5. Металлоконструкции.
67 | ФЕР09-03-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов | 1 т конструкций | 0.043 | 1291.73 | 89.34 | 225.65 | 56 | 42 | 4 | 10 | 108.89 | 4.68 | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 1040
[5 empty] | 976.74 | 1.62 | [5 empty] | 0.12 | 0.01
68 | ФССЦ-201-8062 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т из листовой коррозионной стали толщиной 3-10 мм | т | 0.043 | 49278.08 |  | 49278.08 | 2119 |  |  | 2119 |  |  | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 11188
69 | ФССЦ-201-0778 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (опорные конструкции под трубы) | т | 0.141 | 10508 |  | 10508 | 1482 |  |  | 1482 |  |  | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 7825
70 | ФЕР09-03-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.141 | 1265.19 | 299.41 | 238.18 | 178 | 103 | 42 | 33 | 80.22 | 11.31 | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 2872
[5 empty] | 727.6 | 1.49 | [5 empty] | 0.11 | 0.02
71 | ФССЦ-201-0779 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.16 | 10046 |  | 10046 | 1607 |  |  | 1607 |  |  | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 8485
72 | ФЕР09-03-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж рамы, вес-0,16 т | 1 т конструкций | 0.16 | 1119.84 | 649.17 | 291.75 | 179 | 29 | 104 | 46 | 19.49 | 3.12 | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 2054
[5 empty] | 178.92 | 92.4 |  |  |  | 15 |  | 7.58 | 1.21
73 | ФЕР09-03-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж рамы, вес-0,08 т | 1 т конструкций | 0.08 | 579.66 | 454.42 |  | 46 | 10 | 36 |  | 13.64 | 1.09 | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 639
[5 empty] | 125.24 | 64.68 |  |  |  | 5 |  | 5.31 | 0.42
74 | ФЕР09-03-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж рамы, вес-0,018 т | 1 т конструкций | 0.018 | 579.66 | 454.42 |  | 10 | 2 | 8 |  | 13.64 | 0.25 | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 127
[5 empty] | 125.24 | 64.68 |  |  |  | 1 |  | 5.31 | 0.1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 5677 | 186 | 194 | 5297 |  | 20.45
[10 empty] | 21 |  |  | 1.76
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 5914 | 289 | 328 | 5297 |  | 31.75
[10 empty] | 35 |  |  | 2.98
Накладные расходы | [7 empty] | 292
Сметная прибыль | [7 empty] | 275
Итого по разделу 5 Металлоконструкции. | [7 empty] | 34220 |  |  |  |  | 31.75
2.98
Раздел 6. Строительные работы.
75 | ФЕР13-03-004-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 812.04 | 18.86 | 747.1 | 16 | 1 |  | 15 | 5.08 | 0.1 | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 95
[5 empty] | 46.08 | 0.2 | [5 empty] | 0.02
76 | ФЕР13-03-004-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 567.2 | 7.09 | 537.62 | 11 |  |  | 11 | 2.48 | 0.05 | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 58
[5 empty] | 22.49 | 0.1 | [5 empty] | 0.01
77 | ФЕР13-03-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 448.02 | 10.3 | 394.84 | 18 | 2 |  | 16 | 3.92 | 0.16 | 3 инд. к ценам 4 кв.2011г. Курганской обл. К=5,28 СМР=5,28 | 127
[5 empty] | 42.88 | 0.1 | [5 empty] | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 45 | 3 |  | 42 |  | 0.31
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 47 | 5 |  | 42 |  | 0.48
Накладные расходы | [7 empty] | 5
Сметная прибыль | [7 empty] | 4
Итого по разделу 6 Строительные работы. | [7 empty] | 296 |  |  |  |  | 0.48
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 874299 | 8225 | 14347 | 495383 |  | 870.36
[10 empty] | 1090 |  |  | 82.46
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 908377 | 12770 | 24212 | 499957 |  | 1351.23
[10 empty] | 1839 |  |  | 139.17
В том числе, справочно:
транспортные расходы ПЗ=3% (Поз. 7, 9) | [7 empty] | 10690
заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (Поз. 7, 9) | [7 empty] | 4404
транспортные расходы МАТ=3% (Поз. 14-23) | [7 empty] | 2712 |  |  | 2712
заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 14-23) | [7 empty] | 1862 |  |  | 1862
стесненность МДС 81-37.2004 прил.3 п.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 67-77, 2-4, 6, 8, 10-13, 50-66) | [7 empty] | 7901 | 2879 | 5021 |  |  | 304.626
[10 empty] | 382 |  |  | 28.861
реконструкция МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 67-77, 2-4, 6, 8, 10-13, 50-66) | [7 empty] | 6509 | 1666 | 4842 |  |  | 176.2485
[10 empty] | 368 |  |  | 27.8325
Накладные расходы | [7 empty] | 11721
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 14280) (Поз. 2-4, 6, 8, 10-13, 50-66) | [7 empty] | 11424
90% ФОТ (от 329) (Поз. 67-77) | [7 empty] | 297
Сметная прибыль | [7 empty] | 8847
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 70615 |  |  |  |  | 32.23
2.98
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 2873022 |  |  |  |  | 1319
136.19
Итого Оборудование | [7 empty] | 1378035
Итого | [7 empty] | 4321672 |  |  |  |  | 1351.23
139.17
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [7 empty] | 499957
Машины и механизмы | [7 empty] | 24212
ФОТ | [7 empty] | 14609
Оборудование | [7 empty] | 371438
Накладные расходы | [7 empty] | 11721
Сметная прибыль | [7 empty] | 8847
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 4321672 |  |  |  |  | 1351.23
139.17
Составила: ___________________________Хабичева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка)