Разъяснение документации о проведении запрос предложений  в электронной форме на право заключения договора  на монтажные работы по установке автоматической системы пожарной сигнализации
                                        № 120607/0619/488 (R003631)
«13» июня 2012 г.

Запрос от участника:
Здравствуйте!
Прошу предоставить подробную спецификацию работ с указанием количества приборов по номенклатурам, количество материалов в метрах и штуках,с целью исключения ошибок в количестве, которые были допущены в предыдущем запросе предложений. 

В проектах пожарной сигнализации, приложенных в составе документации запроса предложений имеется спецификация на часть системы электропитания пожарной сигнализации, что составляет не более 5% общего объема работ.

На большую часть работ отсутствует номенклатурный перечень и количество материалов. Обращаю Ваше внимание, что спецификация является неотъемлемой частью проекта.

Отсутствует количество и модификация приборов (либо другии модификации):

	С-2000-КДЛ, Контроллер двухпроводной линии связи      

	ИП-212-34А (ДИП-34А) , Извещатель дымовой, адресно-аналоговый, питание от С2000-КДЛ         

	ИПР-513-3А исп.01, Ручной адресный пожарный извещатель, питание от С2000-КДЛ                                                                                                                            

	БРИЗ исп.01

	РИП-24 (исп. 01),  резервный источник питания                                                                                                                                      

	Аккумулятор 7 Ач                                                                                                                                                                             

	Шкаф 700х600х225

	КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75

	Труба гофрированная 20мм (уп. 100 м)

	Крепеж (клипса,дюбель,саморез)


Разъяснения документации: 

	С-2000-КДЛ, Контроллер двухпроводной линии связи      
	 4 компл.

	ИП-212-34А (ДИП-34А) , Извещатель дымовой, адресно-аналоговый, питание от С2000-КДЛ         
	174 шт.

	ИПР-513-3А исп.01, Ручной адресный пожарный извещатель, питание от С2000  КДЛ                                                                                                                            
	10 шт.

	БРИЗ исп.01
	4 шт.

	РИП-24 (исп. 01),  резервный источник питания                                                                                                                                      
	2 шт.

	Аккумулятор 7 Ач                                                                                                                                                                             
	DTM 1207, 4 шт.

	Шкаф 700х600х225
	2 шт.

	КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75
	1430 м

	Труба гофрированная 20мм (уп. 100 м)
	1500 м

	Крепеж (клипса,дюбель,саморез)
	 много


 
Директор по закупкам, 

Председатель комиссии по размещению заказа

ОАО «Атомредметзолото»





            В.А. Захаров
