	УТВЕРЖДАЮ

	Зам. генерального директора

по базированию и спецпроизводству

	                                                                    
	К.Ю.Князевский

	«___» ___________2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электроизмерительных приборов и индикаторов
1. Предмет договора
Поставка электроизмерительных приборов и индикаторов (номенклатурная группа № 1.39 -поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Индикатор напряжения Duspol digital plus (или эквивалент)
	Ударопрочный, пылезащищенный и брызгозащищенный корпус щупа (класс защиты IP64);
Безопасное определение наличие фазы при помощи одного щупа;
Прозвонка цепи с сигнализацией звуковым сигналом, светодиодом или символом на жидкокристаллическом дисплее;
Указание последовательности чередования фаз;
Подсветка места измерения ;
	18
	шт.

	2. 
	Токоизмерительные
клещи
	Предел измерения 0-1000А
	3
	шт.

	3. 
	Мегаомметр Е6-24

(или эквивалент)
	Выходное напряжение на зажимах : 500, 1000, 2500В
	3
	шт.


3. Требования к комплектации товара:
Вся продукция должна поставляться в комплектации, предусмотренной заводом-изготовителем.
4. Требования к упаковке продукции:
Продукция поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

5.1. Требования к продукции, технической документации и сертификатам:

5.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.3. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

5.2.1. Сертификаты соответствия если поставляемая продукция подлежит обязательной сертификации.
5.2.2. Паспорта если наличие паспортов предусмотрено предприятием – изготовителем.
5.2.3. Полный комплект технической документации предусмотренной заводом-изготовителем с переводом на русском языке.
5.4. Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 
5. Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки

6.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);

6.2. Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
6. Порядок формирования цены:
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
9. Сроки поставки: 

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «07»декабря 2012г. по «25» декабря 2012г.
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
