Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

	УВЕРЖДАЮ:

Директор ОАО «ГНЦ НИИАР»
 

_____________________ 

«____»__________________ 2009 г.


Извещение

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме

на право заключения договора на поставку товаров  

для ОАО «ГНЦ НИИАР» по проекту «Реконструкция систем ОАО «ГНЦ НИИАР»»
Извещение размещено на официальном сайте www.rosatom.ru, а также 
на электронной торговой площадке «Электронная торговая площадка «www.a-k-d.ru»


от «__» _____________ 2009 года № ___________________________
Москва 2009

Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок
1.1. Форма торгов: запрос ценовых котировок
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: ОАО «ГНЦ НИИАР» 433510, г.Димитровград-10 Ульяновской области Западное шоссе д.9
Организатор торгов - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26

Контактное лицо: Поздняков Тимофей Николаевич 

Тел.: 8 (499) 949-46-72 

Адрес электронной почты: tpozdnyakov@faae.ru.
Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Официальный сайт размещения данного извещения: www.rosatom.ru
1.3. Предмет договора 
Наименование: Поставка аппаратуры и оборудования системы охранной сигнализации, тревожно-вызовной сигнализации, контроля и управления доступом
Технические характеристики приведены в разделе 2 настоящего извещения;
Количество поставляемого товара: смотри раздел 2 настоящего извещения;

Место, условия поставки: 433510, г.Димитровград-10 Ульяновской области Западное шоссе д.9 Условия поставки в соответствии с проектом договора (приложение № 2 к настоящему извещению)
Срок поставки: не позднее 27.12.2009г.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара: Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Форма оплаты: Безналичный расчет 

Сроки  и порядок оплаты: Срок и условия оплаты в соответствии с проектом договора (приложение № 2 к настоящему извещению)

1.5. Начальная (максимальная) цена договора: 3 999 982,16 рублей
1.6. Порядок формирования цены договора: 
Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

1.7. Источник финансирования: Собственные средства 
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.

1.10. Срок, порядок  заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок в электронной форме: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
1.11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: обеспечение не предусмотрено 
1.12. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться прием котировочных заявок: http://www.a-k-d.ru 
1.13. Срок подачи котировочных заявок в электронной форме: со дня, следующего за днем размещения настоящего Извещения по «04» декабря 2009 года 10:00.
1.14. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): Форма заявки прилагается (Приложение № 1). Заявка направляется участником  в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
1.15. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 

«04» декабря 2009 года в 10:00 (время московское).
Раздел 2. Техническое задание


2.1. Проект: «Реконструкция и техперевооружение (создание экспериментальных участков и пилотных установок для отработки технологий хранения, транспортировки и переработки отработанного ядерного топлива)»
2.2. Технические характеристики

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Щит автоматического включения резервного питания ЩАП-33  

	Для перехода на резервное питание приборов освещения, электрооборудования при исчезновении напряжения.

Напряжение питания: ~ 220/380, 50 гц, трехфазный ток 40А.

Степень защиты корпуса: 31
Тип корпуса: металлический
	Не менее 12 мес.
	1

	2
	Щиток распределительный в составе:

- Бокс навесной 2-1-Н на 30 модулей

- Выключатель ВА47-29 3Р на ток 32А

- Выключатель ВА47-29 1Р на ток 10А

- Выключатель ВА47-29 1Р на ток 16А
 
	Корпус металлический, степень защиты IР31, габариты 466х350х170, навесной, на 30 модулей.

Выключатель ВА 47-29-3Р 3-х полюсный, для защиты электрических цепей от перегрузки и токов короткого замыкания,

Uном ~400В, Iном 32А.

Выключатель ВА 47-29-1Р однополюсный,

Uном ~400В, Iном 10А.

Выключатель ВА 47-29-1Р однополюсный,

Uном ~400В, Iном 16А.
	Не менее 12 мес.
	1

1

1

14

4

	3
	Щиток охранного освещения ЩУ1 в составе:

- Бокс навесной

- Пускатель магнитный ПМ12-010200УХЛ4
- Кнопка управления  КЕ-011

- Тумблер ТВ2-1

- Реле промежуточное

- Лампа сигнальная со встроенным светодиодом

- Фотореле

 
	Бокс 1-1-Г герметичный, степень защиты IР 54, габариты 250х350х170.

Пускатель магнитный

ПМ12-010200УХЛ4, Iном 10А, Uкат~220В без теплового реле, степень защиты IР 00.

Кнопка КЕ-011,

Uном  до500В, Iном 10А, 50Гц, контакты 13+1Р.

Тумблер ТВ2-1, контакты 1Н3+1НР,

Uном ~220В, Iном 2А.

Реле типа РЭП 15-310-15-1-34-400У3 с установочной защелкой Uном~220В, 50Гц,

Iном контактов 5А.

Фотореле 15284, 

Uном ~230В, Iном 10А регулир. освещенности 20-200лк,

Лампа сигнальная СКЛ 16-Ж-220, коммутаторная, Uном ~220В, колба прозрачная.
	Не менее 12 мес.
	1

1

2

4

2

1

1

1

	4
	Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ 2400И7, 24В, 4А, класс 01 по НП-016-05  
	Выходное напряжение, В: при наличии сети - 27 ÷ 28, при отсутствии сети - 20 ÷ 25. Номинальный ток выхода, А - 4,0. Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В - 160 ÷ 242. Рекомендуемые аккумуляторы - 12 В; 7 ÷ 12 Ач (2 шт.). Диапазон рабочих температур, °С - -10 ÷ +40. Габаритные размеры, мм - 315×315×105. Масса (без аккумулятора), не более, кг - 5,0
	Не менее 12 мес.
	5

	5
	Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ 1200И7, 14В, 4А, класс 01 по НП-016-05  
	Выходное напряжение, В: при наличии сети 13,5 ÷ 14,0, при отсутствии сети 10,0 ÷ 13,8. Номинальный ток выхода, А - 4,0. Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В - 160 ÷ 242. Рекомендуемые аккумуляторы - 12 В; 7 ÷ 12 Ач (2 шт.). Диапазон рабочих температур, °С - -10 ÷ +40. Габаритные размеры, мм - 227×235×105. Масса (без аккумулятора), не более, кг - 3,5
	Не менее 12 мес.
	2

	6
	Батарея аккумуляторная 6GFM-7 Coslight  
	Напряжение,(B) – 12, Емкость (Ah) – 7, Габариты (мм) – 152х65х95. Вес, (кг) - 2.62. Количество полюсов – 2.
	Не менее 12 мес.
	15

	7
	Металлообнаружитель "Ореол"

ЦКДИ.425715.001

 
	Портальное устройство арочного типа предназначено для обнаружения несанкционированно проносимого холодного и огнестрельного оружия из магнитных и немагнитных сплавов и других металлосодержащих предметов, подключается к концентратору датчиков, который интегрируется с ССОИ "Цирконий-М" или аналогу;

Потребляемая мощность не более 75Вт;
Диапазон рабочих температур от +5 до +50˚C; 

Пропускная способность 600 чел/час;

Габариты: 895х600х2230
	Не менее 12 мес.
	2

	8
	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ "Пилот-М"

 
	Предназначен для обнаружения зарядов взрывчатых веществ (ВВ) и их следов на поверхности обследуемых объектов.

Пороговая чувствительность, не хуже 10ˉ¹³ г/см³,

Время отклика к работе не более 1 сек.,

Питание от аккумулятора напряжением 6В,

Время непрерывной работы не менее 4 часов,

Диапазон рабочих температур от +5 до +40˚C.
	Не менее 12 мес.
	1

	9
	Металлодетектор АКА-7202М

 
	Ручной металлодетектор предназначен для поиска и обнаружения металлических объектов при проведении личного досмотра, контроля объектов и корреспонденции, а также для обнаружения объектов из металлов и сплавов в диэлектрических средах.

Скорость сканирования 0,5 м/сек.
	Не менее 12 мес.
	1

	10
	Ручной радиационный монитор для обнаружения ядерных материалов Гном


	Предназначен для обследования людей, автотранспортных и железнодорожных средств, проходящих или проезжающих через контрольно-пропускные пункты, с целью пресечения попыток хищения ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ). 

Порог обнаружения при скорости сканирования не более 0,5 м/с:  
ядерных материалов, на расстоянии 10 см, г  2 (U-235); 0,15 (Pu-239)
	Не менее 12 мес.
	1

	11
	Электромагнитный замок  AL-400-24 Premium  

	Электромеханическое запирающее устройство с выдачей сигнала на концентратор датчиков, который интегрируется с ССОИ "Цирконий- М" или аналогом.

Усилие на отрыв не менее 400 кг;
Напряжение питания 24В;
Ток потребления 0,4А
	Не менее 12 мес.
	5

	12
	Монтажный комплект  МК AL-400  
	Комплект монтажа для крепления замока AL-400-24 с декоративным кожухом и планкой М400
	Не менее 12 мес.
	5

	13
	Доводчик дверной TS-68

 
	Доводчик верхнего расположения для закрывания внутренних дверей с точной регулировкой.

максимальная ширина створки двери 950 мм;
рекомендуемый вес створки до 90 кг.
	Не менее 12 мес.
	5

	14
	Извещатель охранный магнитоконтактный  ИО 102-20 А2М  
	Накладной, корпус металлический,  зазор  не менее 30 мм, датчик 150х40х12мм, магнит 62х30х30 мм
	Не менее 12 мес.
	24

	15
	Устройство кнопочное КТ-4 УК, В6-Р599  
	Предназначена для выдачи сигнала тревоги на ССОИ "Цирконий-М" или аналогом, через концентратор датчиков

Рабочее напряжение:30B;
Потребляемый ток не более 100мА;
Диапазон рабочих температур от -50 до +50˚C
	Не менее 12 мес.
	5

	16
	Концентратор датчиков КД4-Ш20

ЦКДИ.468367.053  
	Подключается к концентратору центральному, для интеграции с существующей ССОИ «Цирконий-М» или аналогом.

Рабочее напряжение:20÷30B;
Потребляемая мощность не более 35Вт; 
Диапазон рабочих температур от +5 до +40˚C
Возможность подключения до 32 средств обнаружения и управления доступом до 8 рубежей
	Не менее 12 мес.
	8

	17
	Терминал ввода информации ТВИ.Э 

ЦКДИ.468381.045  
	Осуществление управления до 8-ми устройствами контроля доступа (кабины, турникеты и тд.) для интеграции с существующей ССОИ «Цирконий-М» или аналогом. 

Рабочее напряжение:20÷30B;
Потребляемая мощность не более 20Вт; 
Диапазон рабочих температур от +5 до +40˚C

	Не менее 12 мес.
	1

	18
	Блок БСЧ1.АМ (HID)

ЦКДИ.425323.036  

	Осуществление контроля доступа путем считывания кода с карт и передачи кода по интерфейсу на концентраторы датчиков. Возможность интеграции с ССОИ «Цирконий-М» или аналогом.

Рабочее напряжение:20÷30B;
Потребляемая мощность не более 0,7Вт; 
Диапазон рабочих температур от +5 до +40˚C
Количество периферийных устройств, подключаемых к одному локальному интерфейсу до 8


	Не менее 12 мес.
	5

	19
	Блок БСЧ2.АМ (HID)

ЦКДИ.425323.040  

	Осуществление контроля доступа путем считывания кода с карт, ввода кода с клавиатуры и передачи кода по интерфейсу на концентраторы датчиков. Возможность интеграции с ССОИ «Цирконий-М» или аналогом.

Рабочее напряжение:20÷30B;
Потребляемая мощность не более 1,8Вт; 
Диапазон рабочих температур от +5 до +40˚C
Количество периферийных устройств, подключаемых к одному локальному интерфейсу до 8
Жидкокристалический индикатор сообщений
	Не менее 12 мес.
	18

	20
	Средство обнаружения "КВАРТЕТ-В", 

ЦКДИ.425134.011-01  

	Периметровое средство обнаружения вибрационного типа, устанавливаемое на существующее ограждение, подключается к концентраторам датчиков, которые интегрируются с ССОИ "Цирконий-М" или аналогом.

Рабочее напряжение:10÷30B;
Потребляемая мощность не более 0,3Вт; 
Диапазон рабочих температур от -40 до +50˚C
Длина охраняемого рубежа до 250м
	Не менее 12 мес.
	2


2.3. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

2.4. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

2.5. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образ​цов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Обо​рудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

2.6. Место поставки и условия допуска 

Доставку оборудования должны осуществлять граждане РФ, трудоустроенные, в соответствии с действующим законодательством РФ
Приложение № 1 к извещению 

 (на фирменном бланке организации)

№ документа
дата

В государственную корпорацию 

по атомной энергии «Росатом»

Заявка на участие в запросе котировок цен

на __________________________________

для _________________________________

по проекту ______________________________

       Изучив запрос котировок цен Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на  _________________, а также применимые к нему нормативные правовые акты, __________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен, и представляет следующие сведения:  
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН _________________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2.  Перечень товара:
	№
	Наименование
	 Характеристики
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Стоимость

	 
	
	
	 
	измер.
	(руб.)
	(руб.)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 
В цену товара включены все расходы, включая расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение: 
Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществленные действий от имени 

участника размещения заказа)


_____________________/                         /

               (подпись)

м.п.

Приложение №2
Проект ДОГОВОРА

Договор №_____

на поставку​​​​​ ​​___________________ 
город Москва
«___»___________ 200_ года

ОАО «ГНЦ НИИАР», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, действующего на основании доверенности от «___» ____________ 2009 г. № _________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам запроса ценовых котировок (Протокол ___________ от _______ 200_ г. № ___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса ценовых котировок, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в котировочной заявке и запросе ценовых котировок; 

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка __________ (указывается наименование Товара (Оборудования) в соответствии с заявкой победителя) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2  Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), технические и качественные показатели – Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.3 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства Покупателю по адресу: 433510, г.Димитровград-10 Ульяновской области Западное шоссе д.9.
2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.
3. Цена Договора 

3.1 Цена Договора составляет _____________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору) и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: 433510, г.Димитровград-10 Ульяновской области Западное шоссе д.9, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить авансирование и оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.

6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение № 2  к настоящему Договору).
6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;
г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)
8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка Товара (Оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору).

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (Оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

9.3 Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет __________ (не менее 12 месяцев). Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

· в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

· в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется по факту поставки Товара (Оборудования) (партии Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору).

11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее 27 декабря 2009 г.
12.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Технические требования;

Приложение № 3: Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (образец).

 Реквизиты сторон

	Покупатель:
 
	Поставщик:




16. Подписи сторон
	От Покупателя:
_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.


Приложение № 1 к Договору
№___________ от «____»______________года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование
Товара (Оборудования)
(марка, модель и т.п.)
	Производитель /страна происхождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 
руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб.

1. Специальные условия гарантийного обслуживания

[В случае, если для поставляемого Товара (Оборудования) предусматриваются специальные условия гарантийного обслуживания. Формируется на основании предложения победителя] 

2. Поддержка пользователя

[В случае, если для поставляемого Товара (Оборудования) предусматривается осуществление указанных действий. Формируется на основании предложения победителя] 
3. СРОКИ ПОСТАВКИ
	Наименование Товара (Оборудования)
	1 период

(количество)
	2 период

(количество)

	
	С даты заключения Договора до 27.12.2009 г.
	С ____________ до _________

	
	10 комплектов
	0


	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение № 2 к Договору
№___________ от «____»______________года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 [Формируется на основании предложения победителя и условий Документации об аукционе/Конкурсной документации/Запроса котировок] 

	От Покупателя:

_________________________ 

М.П.
	От Поставщика:

__________________________ 

М.П.


Приложение № 3 к Договору
№___________ от «____»______________года 






ОБРАЗЕЦ


АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№___ от «___»_________200___ г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ от «___»______________200__ г.

«Поставщик», _______________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  ОАО «ГНЦ НИИАР» в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)
Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


