Вопрос:

Добрый день!

В файле 003. Приложение 1 к Ф6 в разделе 1 Строительно-монтажные работы.Серверная отсутствуют провода, есть только провод заземления (32-я позиция).

Подскажите, какие кабеля будут использоваться для монтажа ПС?

Ответ:

Согласно Приложению 1 к техническому заданию Документации об открытом аукционе в электронной форме для монтажа пожарной сигнализации во всем центре обработки данных будут использоваться следующие кабеля:

| Кабель | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 448 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель | КСБ СКнг(А)-FRHF 2x2x0,64 | м | 211 |
| Кабель | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 260 |
| Кабель | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | м | 31 |
| Кабель | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 7 |