|  | Приложение № 1 к Техническому заданию . |
| --- | --- |

График технического обслуживания климатического и вентиляционного оборудования

Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

на 2015 год

| № п/п | Место установки | Наименование оборудования | Модель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание 1 (серверная) | Кондиционер канального типа | Toshiba RAS-13SKP-ES2/ RAS-13SA-ES |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2. | Здание 2 (пом. 116) | Кондиционер канального типа | Panasonic CU-L28DBE5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3. | Здание 2 (пом. 218) | Кондиционер настенного типа | Toshiba RAS-18SKHP-ES/ RAS-18S2AH-ES |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Здание 2 (пом. 213) | Кондиционер настенного типа | Toshiba RAS-13N3KV-E/ RAS-13N3AV-E |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Здание 2 (пом. 203) | Кондиционер настенного типа | Toshiba RAS-13N3KV-E/ RAS-13N3AV-E |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Здание 2 (пом. 204) | Кондиционер настенного типа | Toshiba RAS-13N3KV-E/ RAS-13N3AV-E |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Здание 32 (СРБ) | Кондиционер настенного типа | Toshiba RAS-10N3KV-E/ RAS-10N3AV-E |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Здание 35 (пристройка) | Кондиционер настенного типа | Mitsubishi MSZ-FD35VA/ MUZ-FD35VA |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 9. | Здание 57А (пом. 201) | Кондиционер настенного типа | Panasonic CH-C7jКД/ CS-C7jКД |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 10. | Здание 57А (пом. 210) | Кондиционер настенного типа | Panasonic CH-C7jКД/ CS-C7jКД |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Здание 35 (ПВ-1) | Сборный центральный кондиционер | Remak AeroMaster XP 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 12. | Здание 35 (ПВ-2) | Сборный центральный кондиционер | Remak AeroMaster XP 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 13. | Здание 35 (П-3) | Канальная система вентиляции и кондиционирования | Remak Vento 30-15 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 14. | Здание 35 (В-3) | Канальная система вентиляции и кондиционирования | Remak Vento 40-20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 15. | Здание 35 (В-4) | Канальная система вентиляции и кондиционирования | Remak Vento 30-15 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 16. | Здание 35 (В-5) | Канальная система вентиляции и кондиционирования | Remak Vento 30-15 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 17. | Здание 35 (В-7) | Канальная система вентиляции и кондиционирования | Remak Vento 40-20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

Главный специалист

по организации эксплуатации и ремонту                                                    А. В.  Гаврилов