Приложение № 3 к Техническому заданию

(Бланк)                   (Наименование подрядной организации)

АКТ №__________от  «_____»______________ 20___г.

о выполнении технического обслуживания кондиционера  _________________

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт о том, что по договору №_______________________ выполнено техническое обследование кондиционера _________________________________, установленного ______________________, в том числе выполнены следующие работы на кондиционерах:

1.Техническое обслуживание наружного блока кондиционера____________________

________________________________________________________________________

(перечень выполненных  работ)

2.Техническое обслуживание внутреннего блока кондиционера___________________

________________________________________________________________________

(перечень выполненных работ)

3.Замена воздушных фильтров в кондиционерах канального типа (фильтры Исполнителя)____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(отметка о результатах выполнения работ)

4. Техническое обслуживание системы фреонопроводов_________________________

________________________________________________________________________

(перечень выполненных  работ)

5.Техническое обслуживание клемм и кабелей электропитания____________________

________________________________________________________________________

(перечень выполненных работ)

6.Проверка и чистка дренажной системы______________________________________

________________________________________________________________________

(отметка о результатах выполнения работ)

7.Проверка режимов работы кондиционера (автоматика)_________________________

________________________________________________________________________

(отметка о результатах выполнения работ)

8.Перевод кондиционера на зимний или летний режим работы____________________

________________________________________________________________________

(отметка о результатах выполнения работ)

Заключение о работе систем:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(отметка о результатах выполненных работ, сведения о дальнейшей эксплуатации кондиционера)

Представитель Исполнителя:                                           Представитель Заказчика:

___________________                                                        _____________________

___________________                                                        _____________________

(должность, Ф.И.О., подпись)                                                                         (должность, Ф.И.О., подпись)