Приложение № 1 к договору

от « ___ » ________ 201__ г.

№                                          //

40/6710-Д//14111/137

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| _________________________ _________________________ |  | _________________________ АО «Атомэнергопроект» |
| ______________ _________________ «_____»______________201__ г. М.П. |  | ______________ _____________ «_____»______________201__ г. М.П. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка рабочей документации строительства зданий и сооружений

по объекту «Учебный центр (00UYH)» для АЭС «Руппур»»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Подраздел 5.3 Требования к компоновке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Указывается полное наименование объекта проектирования, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Указывается цель и задачи выполнения проектных работ.

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

Описывается стадия или этап, на которую выдаётся Техническое задание.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Раздел в части проектирования разрабатывается в форме технического задания в соответствии с Градостроительным кодексом (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ). Указывается необходимость вариантной проработки и конкурентной подготовки проектных решений. Указываются требования по разработке альтернативных предложений по разделам проектных решений для выбора оптимальных проектных решений. Заказчик должен определить, по каким аспектам требований к проектным решениям допускаются альтернативные предложения. Заказчик должен ограничить количество альтернативных предложений

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

Приводится информация о предмете процедуры закупки. Объем информации должен быть достаточным, чтобы договор был исполнен в точном соответствии с потребностями заказчика. Отражается полная информация о выполняемых работах.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

(ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Приводится характеристика и состав объекта проектирования.

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Указываются технические требования к объекту проектирования, приводятся исходные данные и описание функционирования объекта проектирования. Указывается классификация объекта по его влиянию на ядерную и радиационную безопасность (ПиН АЭ-5,6), по назначению, влиянию на безопасность и характеру выполняемых функций его строительных конструкций (ОПБ-88/97), категорию сейсмостойкости (НП-031-01).

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Приводится информация по принципиальным проектным решениям базовой (неизменяемой) части проекта, на основе которой должна быть разработана рабочая документация. Указываются только те принятые проектные решения, которые оказывают влияние на достижение цели выполняемой работы. Указываются проектные решения, приведенные в разделах, подразделах и частях проектной документации стадии «П», или иное основание для проектирования.

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Указываются требования по технико-экономическим и стоимостным показателям объекта проектирования (выписка из раздела проектной документации «Основные технико-экономические показатели» при необходимости).

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

Указываются требования к схемам расположения фундамента, сведения о грунтах (основаниях), уровне и характере грунтовых вод, глубина промерзания при необходимости.

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Технические условия на присоединение проектируемого объекта к источникам снабжения, инженерным сетям, к коммуникациям при необходимости.

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

При необходимости к техническому заданию прилагаются сопроводительные материалы: - ситуационный план, выкопировка из генерального плана; - проектную документацию по принятым проектным решениям; - рабочие чертежи и эскизы; - технические условия на присоединение проектируемого объекта к источникам снабжения, инженерным сетям, к коммуникациям; - материалы инженерных изысканий; исходные данные для составления смет; стандарты и технические регламенты предприятий.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Приводятся требования к составу и содержанию проектной документации по п. 4.2. СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 при разработке рабочей документации по проекту АЭС-2006. Указывается наименование основных комплектов рабочих чертежей и при необходимости - состав прилагаемых документов (эскизные чертежи, спецификации оборудования, опросные листы и габаритные чертежи, общие данные по рабочим чертежам). Указывается полное наименование разрабатываемых локальных строительных смет.

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Указывается перечень, характеристики, категория сейсмостойкости и условия эксплуатации оборудования, а также сведения о материалах, строительных конструкциях и изделиях. Указывается перечень, характеристики, классификация оборудования по назначению, влиянию на безопасность и характеру выполняемых функций по ОПБ-88/97, категорию сейсмостойкости по НП-031-01, группу качества по ПНАЭ Г-7-008-89 и условия эксплуатации оборудования, а также сведения о материалах, строительных конструкциях и изделиях.

Подраздел 5.3 Требования к компоновке

Приводятся требования к компоновке объекта проектирования, указания по расчёту и конструированию. При необходимости.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Указываются требования к оформлению рабочей документации, регламентирующие документы, национальные стандарты и нормы, стандарты организаций, технические регламенты, соответствие которым должно быть обеспечено при разработке рабочей документации (например, согласно ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ Р21.1101-92, ГОСТ 21.101-97, СНиП 1.02.01-85).

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

Указываются требования к проведению, оформлению и представлению сметной документации, а также требование в каких базовых ценах должна выпускаться сметная документация Исходными данными для проведения строительных смет, в том числе, служат сметные расчёты (выписка из раздела проектной документации «Сметная документация на строительство»). Указываются сборники и каталоги сметных нормативов, сборники федеральных единичных расценок (ФЕР) и федеральных сборников сметных цен (ФССЦ), сборники территориальных единичных расценок (ТЕР) и (ТЕРМ), сборники территориальных сметных цен на материалы (СЦМ), укрупнённые расценки на пуско-наладочные работы, требования к базовым ценам на выпуск сметной документации. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Приводится требование к Поставщику руководствоваться российскими нормами и правилами, действующими в атомной энергетике, стандартами СТО СМК-ПКФ, соглашением KKS при необходимости. На основе НП-011-99 от Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком. При оформлении технического задания предусматривающего закупку продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97 формируются особенности обеспечения последующей оценки соответствия, согласно требованиям: федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007 г.) При оформлении технического задания для заказа оборонной продукции устанавливаются особенности оценки соответствия процессов проектирования (включая изыскания) в соответствии с требованиями Положения об особенностях оценки оборонной продукции (работ, услуг) утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 № 1036.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Указывается дата начала работ и дата окончания работ и выдачи рабочей и сметной документации, либо срок (интервал) выполнения работ в днях, месяцах с дать подписания договора или порядок его определения.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Указывается последовательность и условия приемки Заказчиком результатов выполненных работ. Документация передается Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

Указывается количество экземпляров на бумажных носителях и в электронном виде (СНиП 1.02.01-85), а также требования к формату электронной версии ПСД. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). ПСД может приниматься одновременно и на бумажном носителе и в электронном виде. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии ПСД должна быть идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
|  | АО «Атомэнергопроект» |
|  | Заместитель директора по проектированию АЭС «Руппур» |
|  | _____________ В.Е. Сыров |
|  | Главный инженер генерального проектировщика по промышленной архитектуре и инженерным сооружениям |
|  | _____________ Б.Б. Ким |
|  | Начальник БКП-7 |
|  | _____________ М.Н. Осокин |
|  | Заместитель главного инженера проекта |
|  | _____________ А.И. Никитин |
|  | Начальник отдела БКП-7 |
|  | _____________ Н.С. Матвейчук |