Часть 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
на выполнение работ \ оказание услуги по теме: «Метрологическая экспертиза материалов разработки и аттестации ОСО»
Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты» 

	1. Место выполнения работ

Не предъявляются


	2. Сроки (периоды) выполнения работ

Начало работы – С момента заключения договора
Конец работы – 01.09.2014 года
Этапы работ:

1 этап - С момента подписания по 15.12.2013;

2 этап – с 16.12.2013 по 01.09.2014.



	3. Порядок оплаты

Оплата работ производится в два этапа в течение 30 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем оригиналов счета и счет-фактуры, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств платежными поручениями на расчетный счет «Исполнителя».



Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ

Выполнение и сдача работ на оказание услуги по разработке и аттестации отраслевого стандартного образца, необходимого для контроля точности измерений в условиях ОАО «СХК».


	2. Наличие проектной документации

Не требуется


	3. Перечень и объемы выполнения работ

Выполнение и сдача работ на оказание услуги по Метрологической экспертизе материалов разработки и аттестации стандартного образца. Оформление, утверждение и регистрация свидетельства в отраслевом реестре стандартных образцов. Выполняется в два этапа.
1 этап:
 Метрологическая экспертиза материалов разработки и аттестации стандартного образца состава металлического плутония на содержание углерода, галлия, железа, никеля, алюминия, кремния, хрома, азота;
2 этап:

Доработка процедуры аттестации стандартного образца при необходимости.

Оформление, утверждение и регистрация свидетельства в отраслевом реестре. Оформление инструкции по применению ОСО.


	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Не предъявлябтся


	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

5.1 Уровень  проводимых  метрологических  работ должен отвечать требованиям следующей нормативной документации:

- ГОСТ 8.207 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений;

- ГОСТ 8.531-2002 ГСИ. Стандартные образцы состава монолитных и дисперсионных материалов. Способы оценивания однородности;

- ГОСТ 8.532-2002 ГСИ. Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация. Содержание и порядок проведения работ;

- ОСТ 95 10289 ОСОЕИ. Внутренний контроль качества измерений;

- ОСТ 95 10319 ОСОЕИ. Порядок разработки стандартных образцов;

- ОСТ 95 10596-2005 Учет и контроль ядерных материалов. Межлабораторная аттестация стандартных образцов при малом количестве лабораторий;

- РД 95 10365-89 ОСОЕИ. Порядок проведения и содержание метрологической аттестации стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 

5.2 Свидетельство на ОСО должно  быть утверждено Центральной головной организацией метрологической службы Госкорпорации «Росатом» и внесено в отраслевой реестр стандартных образцов. 


	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности 
результатов работ

Не предъявляются


	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Заказчику передается: Экспертное заключение, Свидетельство об аттестации ОСО в соответствии с п.5.2., инструкция по применению ОСО. 


	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не требуется


	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Не требуется


	10. Требования по объему гарантий качества работ

Не предъявляются


	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Не предъявляются


	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ

Результаты оказанных услуг будут использоваться в ОАО «СХК» для обеспечения достоверности контроля точности измерений.


	13. Приложения
Отсутствуют


Начальник ЦЗЛ ОАО «СХК»





О.А. Попова            
Начальник ТБ ЦЗЛ ОАО «СХК»





П.Н. Усов                 
3

