	Приложение № 1 к извещению о проведении 

	запроса ценовых котировок

	                             № 63-28/324 от 28.06.2010 г


Техническое задание

1.  Технические условия, количество, срок поставки:
	№ п/п
	Наименование
	ЕИ
	Количество

	1
	Эл. лампа ДРЛ-400. Год выпуска 2010.
	Шт.
	2 352

	2
	Эл. лампа ЛБ-40. Год выпуска 2010.
	Шт.
	17 010


	Срок поставки: 14 календарных дней с момента подписания договора.
	
	
	

	
	
	
	


2. Требования к гарантии, упаковке, комплекту, технической документации  поставки:

      а)  полное соответствие товара и сопроводительной документации заявленным параметрам и техническим условиям;
      б) наличие сертификатов производителя заверенного подлинной  печатью поставщика обязательно;
      в) упаковка должна соответствовать ГОСТ 12127.4-78 с обертыванием каждого бунта в водонепроницаемую бумагу     по ГОСТ 8828-75 и хлопчатобумажную ткань или мешковину и обеспечивать защиту от воздействий климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями транспортировки и хранения по ГОСТ 15150-69;
     с) приемка товара происходит в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР NN П-6 от 15.06.65 и П-7 от 25.04.66 г. с      изменениями и дополнениями от 29.12.73 г. и от 14.11.74 г.

     Начальник ОМТС    

____________
В.И. Денисов
Начальник бюро КИП и А
_____________
И.В. Васильев
Исполнитель


______________
С.В. Ромашев



