PAGE  
4

Техническая часть
на поставку радиографической технической пленки марки РТ-К
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	- радиографическая техническая пленка;

- марка РТ-К;

- ТУ 6-44-00205156-40-93 (или эквивалент).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Дата производства пленки должна быть не позднее декабря 2013 года.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	К каждой партии пленки должен прилагаться оформленный паспорт.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Код 23 7240


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Радиографическая пленка необходима для проведения рентгеноконтроля изделий.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Требований не предъявляется


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Технические характеристики:

· чувствительность S0.85, не менее 3,0 р-1;

· коэффициент контрастности, не менее 4,0;

· плотность вуали Д0, не более 0,08 Б;

· разрешающая способность, не менее 135 мм;

· время проявления, 4-8 мин;

· температура плавления эмульсионного и защитного слоев, не менее 32°С;
· размеры, 298±1*398±1 мм.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Требований не предъявляется.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требований не предъявляется.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Требований не предъявляется.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	- в качестве упаковочного материала применяется светозащитный влагонепроницаемый полиэтиленовый пакет, инертный к фотографическим слоям;
- каждый лист пленки с обеих сторон прокладывается белой бумагой.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Требований не предъявляется.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	К каждой партии пленки радиографической должен прилагаться паспорт подтверждающий соответствие ТУ 6-44-00205156-40-93 (или эквивалент).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Радиографическую пленку ТУ 6-44-00205156-40-93 (или эквивалент) транспортируют мелкими отправками железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- хранение в таре изготовителя;
- температура хранения от 14ОС до 22ОС, относительная влажность от 50% до 70%;

- не допускается хранение пленки в помещениях с радиоактивными веществами или светящимися составами.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- гарантийный срок хранения не менее 18 месяцев;


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требований не предъявляется.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требований не предъявляется.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требований не предъявляется.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Радиографическая пленка должна соответствовать ТУ 6-44-00205-156-40-93 (или эквивалент).


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требований не предъявляется.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	- радиографическая техническая пленка марки РТ-К (30*40 см/75 листов на коробку );
- товар должен быть поставлен в количестве - 40 коробок;

- поставка товара заказчику в течении 4 (четырех) недель с момента предоплаты.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требований не предъявляется.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	‑‑‑
	‑‑‑‑‑‑‑
	‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	‑‑‑
	‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
	‑‑‑‑‑‑‑


РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничиваются в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условиях ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования РФЯЦ-ВНИИТФ.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование РФЯЦ-ВНИИТФ, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования РФЯЦ-ВНИИТФ.


