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Мурманск, 2013 год
1. 
Общие положения.
1.1. Название работы (предмет договора): « Разработка проекта  модернизации ячейки хранилища Х-1, обеспечивающей разогрев бака хранения с ОВЧ  (для  ОК-550, ОК- 550КМ)».
1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 04/Ф-01 от 18.01.2013.
1.3. [bookmark: _GoBack]Подрядчик __________________________________________________
1.4. Сроки выполнения работ: 
начало – дата подписания Договора;
окончание - не позднее 25 июня 2013 года.
1.5. Основание для проведения работ – Государственный контракт № П.2л.12.26.13.2210 от 13.03.2013.
2. Цель и назначение работ.
В результате выполнения работы должен быть разработан и согласован проект  модернизации ячейки хранилища Х-1, обеспечивающей разогрев бака хранения с ОВЧ  (для  ОК-550, ОК- 550КМ).
3. Основные стадии и этапы выполнения работ.
Работы выполняются в один этап и включают в себя:
3.1. Разработка проекта модернизации ячейки хранилища Х-1, обеспечивающей разогрев бака хранения с ОВЧ  (для  ОК-550, ОК- 550КМ).
3.2. Согласование разработанного проекта модернизации ячейки хранилища Х-1 с руководителем проектного офиса «Комплексная утилизация АПЛ» ГК «Росатом», с управлением Госсанэпиднадзора, с управлением Государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны России, с ОЯБ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», с СЗЦ «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО».
При разработке проекта руководствоваться Пояснительной запиской 120-ПР-252 и чертежом 120-Пр-251. 
4. Порядок контроля и приемки.
4.1. Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
4.2. Проект модернизации ячейки хранилища Х-1должен быть согласован с руководителем проектного офиса «Комплексная утилизация АПЛ» ГК «Росатом», с управлением Госсанэпиднадзора, с управлением Государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны России, с ОЯБ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», с СЗЦ «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО».  
4.3. Отчётные документы:
· Акт выполненных работ;
· Акт приёмки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;
· Разработанная и согласованная документация в письменном виде: проект модернизации ячейки хранилища Х-1, обеспечивающей разогрев бака хранения с ОВЧ  (для  ОК-550, ОК- 550КМ) в 02 экз.;
· Разработанная и согласованная документация (электронная копия) в 01 экз.
5. Требования к исполнителю работ.
Наличие необходимых лицензий или свидетельств на выполнение данных работ, в том числе:
- лицензии Росатома на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет.

Приложение:
- Пояснительная записка 120-ПР-252, на 25 л.
- Чертеж 120-Пр-251, на 1л.
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