Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
№185 Р4-13-2 (C019763-2)
«№185 Р4-13 Поставка фильтров предочистки для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»

| г. Москва | 28.05.2013 г. |
| --- | --- |

- Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C019763.
Номер протокола: 185 Р4-13-2 (C019763-2).
Дата протокола: 28.05.2013 г.

- Заказчик: ОАО «НИАЭП»
(603006, Россия, -, г. Н. Новгород , пл. Свободы, д. 3).

- Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора по лоту №185 Р4-13 Поставка фильтров предочистки для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС.

- Начальная (максимальная) цена договора составляет: 31 360 660.00 (тридцать один миллион триста шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС

- Объем и срок поставки: в соответствии со Спецификацией ((Приложение № 1 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» конкурсной документации))

- Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 05.04.2013

- Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет:«Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС » (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Начальник управления методологии и организации закупок | Т.М. Барова |
| Член комиссии с правом «вето»: |  |
| Начальник управления специальной безопасности и защиты активов | С.В. Гунин |
| Члены комиссии: |  |
| Начальник отдела методологии и категорийного менеджмента Департамента управления закупками ОАО «Концерн Росэнергоатом» (присутствовал в режиме видеоконференции) | Д.А. Тюкаев |
| Главного инженера | Д.В. Шкитилев |
| Начальник управления комплектации | С.В. Кулаковский |
| Заместитель начальника управления - начальник отдела корпоративной и договорной работы | О.Н. Старцев |
| Начальник отдела методологии и организации закупочных процедур | Е.А. Казакова |
| Начальник отдела контроля договорных обязательств строительно-монтажных работ управления капитального строительства | Д.В. Лимаренко |
| Начальник планово-экономического управления Волгодонского филиала (присутствовала в режиме видеоконференции) | В.А. Трофименко |
| Начальник группы отдела поставок трубопроводов и арматуры | С.В. Кузьмина |
| Секретарь комиссии (без права голоса) Специалист 2 категории отдела методологии и организации закупочных процедур | О.А. Белоусова |

Из 17 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 10. Кворум имеется.

- До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 14.05.2013 г., 09:00 поступило 2 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе | Предлагаемая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "ПрофЭнергоРемСтрой" ИНН 7728562216 | 214012, Россия, -, Смоленск, Кашена, 11-а | 29 апреля 2013 г. 16:42:50 | 31 360 000.00 (тридцать один миллион триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) с НДС |
| 2 | ОАО "Металкомп" ИНН 7805014200 | 198097, Россия, Санкт-Петербург, Говорова, 29, литер О | 14 мая 2013 г. 08:57:09 | 27 961 280.00 (двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят рублей 00 копеек) с НДС |

- Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение: допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки |
| --- | --- |
| ООО "ПрофЭнергоРемСтрой" | Участник №1 |

- Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
| --- | --- |
| ОАО "Металкомп" | на основании подпункта «а» и «д» п. 14.9.4 ЕОСЗ, п. 4.14.2.4 конкурсной документации, а именно: - участник не представил копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год (2012г.); - участник не представил документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); - не соответствует максимальный расход среды: согласно таблице 1 исходных технических требований (далее ИТТ) №R4.01962.10.0.12 должен быть равен 6000 м3/ч, а предложенный участником согласно п.5.4.1 ТЗ ОКТЗ.059-2013 равен 5640 м3/ч; - в заявке участника отсутствуют требования по допустимой разности давлений на фильтрующих элементах и диаметр отверстий фильтрующих секций (п. 3.3 ИТТ №R4.01962.10.0.12); - в заявке участника отсутствуют требования к конструкции поставляемого оборудования; - комплектность поставки фильтров не соответствует требованиям, указанным в разделе 8 ИТТ №R4.01962.10.0.12. |

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся.

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:  заявка на участие в конкурсе от ООО "ПрофЭнергоРемСтрой" соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе.

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе: заключить договор с ООО "ПрофЭнергоРемСтрой" на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, в объеме и сроки поставки в соответствии со спецификацией, приведенной в конкурсной документации, по цене договора, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей цены, предложенной участником при подаче заявки.

- Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

- Подписи:

| ФИО | Резолюция (за/против/ воздержался) | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Т.М. Барова |  |  |
| Д.А. Тюкаев |  | Опросный лист прилагается |
| Д.В. Шкитилев |  |  |
| С.В. Кулаковский |  |  |
| С.В. Гунин |  |  |
| О.Н. Старцев |  |  |
| Е.А. Казакова |  |  |
| Д.В. Лимаренко |  |  |
| В.А. Трофименко |  | Опросный лист прилагается |
| С.В. Кузьмина |  |  |
| О.А. Белоусова | (без права голоса) |  |