Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

(АО «НИИЭФА»)

|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор _________________ О.Г. Филатов «____» _____________ 2015г. |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗАПРОСА Предложений в электронной форме
№ 150423/0459/050 от «23» апреля 2015г.

на право заключения договора на выполнение НИР по теме: «Разработка 3D расчетных моделей и численное моделирование вынужденного течения воздушных потоков в системе охлаждения аварийных резисторов системы питания ИТЭР».

В соответствии с пунктом 19.5.2 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», ОАО «НИИЭФА» извещает о внесении изменений в документацию по запросу предложений.

- Приложение №2 к договору «Календарный план» читать в следующей редакции:

Календарный план

на выполнение  НИР по теме  «Разработка 3D расчетных моделей и численное моделирование вынужденного течения воздушных потоков в системе охлаждения аварийных резисторов системы питания ИТЭР».

| № этапа | Наименование этапа | Результаты работы (что предъявляется) | Срок проведения работ |  | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Исследование возможности уменьшения времени остывания аварийных резисторов (FDR) на разработанной численной CFD модели путём расчета процесса охлаждения выделенной регулярной группы из двух аварийных резисторов TF и выделенной группы из аварийных резисторов РF, объединенных общим входом по воздуху охлаждения в режиме вынужденной конвекции с целью определения: (а) требуемых параметров течения воздуха (расходов, скоростей и температур в процессе остывания резистивных элементов); (б) эволюции температурного состояния элементов секции резистора (резистивного элемента, корпуса), (в) времени остывания резисторов. Три расчётных варианта для различных расходов вентилятора и режим естественной конвекции (при выключенном вентиляторе) для резисторов TF и три расчётных варианта для различных расходов вентилятора и режим естественной конвекции (при выключенном вентиляторе) для резисторов PF | Промежуточный отчет по НИР | Дата вступления в силу договора | 31.08.2015 |  |
| 2 | Исследование возможности уменьшения времени остывания аварийных резисторов (FDR) на разработанной численной CFD модели путём расчета процесса охлаждения выделенной регулярной группы из двух аварийных резисторов CS, объединенных общим входом по воздуху охлаждения в режиме вынужденной конвекции с целью определения: (а) требуемых параметров течения воздуха (расходов, скоростей и температур в процессе остывания резистивных элементов); (б) эволюции температурного состояния элементов секции резистора (резистивного элемента, корпуса), (в) времени остывания резисторов. Три расчётных варианта для различных расходов вентилятора и режим естественной конвекции (при выключенном вентиляторе) Используя полученные результаты по динамике температурного состояния модулей («столбов») всех резисторов (TF и PF/CS) и отводящих воздухопроводов, оценить эволюцию тепловой нагрузки на разрабатываемую систему вентиляции и кондиционирования здания № 75. 1 расчетный вариант | ANSYS СFD-модели; Заключительный Отчет по НИР. Акт сдачи – приемки ОКР. | 01.09.2015 | 01.12.2015 |  |

2. Извещаем об изменении признака закупки: не у малого и среднего предпринимательства.