от 25.11.2015 г. № 7408/577 Блр1,2/П-15-Р

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/577 Блр1,2/П-15-Р «Поставка манипуляторов для ремонта дефектных теплообменных труб парогенератора для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»:

 Вопрос: 
1. Прошу сообщить, если Участник, до процедуры вскрытия, не успевает подписать соглашение о конфиденциальности и ознакомиться/получить от Организатора дополнительную техническую документацию, содержащуюся в приложениях к техническому заданию Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации, будет ли он допущен до участия в данной конкурсной процедуре.
2. Прошу сообщить: основные характеристики коллекторов первого контура и теплообменных труб ПГ: -номинальный диаметр люка для доступа в коллектор - мм; -номинальный внутренний диаметр перфорированной части коллектора - мм; -количество отверстий перфорированной части коллектора - ; -расположение отверстий - ;-номинальный шаг между двумя отверстиями по вертикали - мм; -шаг между двумя отверстиями по горизонтали (по внутренней поверхности коллектора) - .. мм;-номинальная длина перемычки (толщина стенки коллектора) - мм; -номинальный наружный диаметр трубы - мм; -номинальная толщина стенки трубы - мм; -допуск на номинальный наружный диаметр трубы мм; -допуск на толщину стенки трубы %; -количество теплообменных труб в ПГ - .-материал трубы - сталь марки . -материал коллектора - сталь марки ... -наличие на внутренней поверхности защитной антикоррозионной наплавки (толщина наплавки - мм). основные характеристики оснастки:- габаритные размеры транспортируемого оборудования не должны превышать размеров х мм-массогабаритные характеристики элементов манипулятора, транспортирующихся к месту диагностирования, должны обеспечивать их перемещение через транспортные проёмы диаметром . мм.-любые элементы, переносимые вручную, должны иметь массу не более кг.ремонтный модуль манипулятора должен обеспечить: -время разделки одной теплообменной трубы под заглушку или удаление дефектного сварного шва - не более .мин; -время приварки заглушки к теплообменной трубе или восстановление сварного соединения теплообменной трубы с коллектором первого контура - не более ..мин. 

Ответ: 
1) Отсутствие подписанного соглашения о конфиденциальности не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. Но несоответствие характеристик оборудования, предлагаемого участником к поставке, техническим требованиям, приведенным в дополнительной технической документации, предоставляемой участнику после подписания данного Соглашения, может являться основанием для отклонения участника на отборочной стадии. 
2) Запрашиваемые технические характеристики являются конфиденциальной информацией и не подлежат публикации. Дополнительная техническая информация предоставляется участникам в порядке, предусмотренном закупочной документацией.
