Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора                       на право заключения договора на устройство сетей водоснабжения Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство сетей водоснабжения Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1. Основание:

 Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

2. Цель работы:

Устройство сетей водоснабжения Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Место выполнения работ:

г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

4. Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 20 ноября 2013г.

5. Состав работ:

	№ п/п
	Выполняемые работы
	Потребность в материалах

	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальто-бетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,23
	 
	 
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,575
	 
	 
	 

	3
	Разборка подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подсти-лающего слоя
	92
	 
	 
	 

	4
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,55
	 
	 
	 

	5
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 ж/б и бетонных конструкций колодца
	0,5586
	 
	 
	 

	6
	Демонтаж чугунных люков
	1 люк
	6
	 
	 
	 

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
	т
	306,946
	 
	 
	 

	8
	Перевозка грузов I класса автомобиль-самосвала-ми, грузоподъёмностью до 7 т, на: 30 км
	т
	306,946
	 
	 
	 

	                           Отмостка

	9
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0,009552
	 
	 
	 

	10
	Разборка подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,194
	 
	 
	 

	                           Забор

	11
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
	1 м3
	1,7
	 
	 
	 

	12
	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений
	1 конструкция
	1
	 
	 
	 

	13
	Демонтаж металлических оград по металлическим столбам: из колючей проволоки
	100 м ограды
	0,09
	 
	 
	 

	14
	Разборка заборов из щитов (при установленных столбах): глухих
	100 м2 забора
	0,225
	 
	 
	 

	                           Раздел 2. Земляные работы

	15
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,77
	 
	 
	 

	16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,72
	 
	 
	 

	17
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	0,72
	 
	 
	 

	18
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	1,42
	 
	 
	 


Перевозка грузов I класса автомобиль-самосва-лами, грузоподъёмностью до 7 т, на: 30 км

	
	т
	1188
	 
	 
	 
	

	20
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	9,718
	Щиты из досок толщиной 40мм
	м2
	213,8

	
	
	
	
	Конструктивные элементы  для крепления  щитов
	т
	0,1069

	21
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	3,709
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	40,799

	22
	Устройство основания под трубопроводы: бетонного
	10 м3 основания
	1,05
	Гвозди строительные
	т
	0,00315

	
	
	
	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-100мм, толщиной 25мм, II сорта 
	м3
	0,231

	
	
	
	
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	м3
	10,71

	23
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,0353
	 
	 
	 

	24
	 Перемещение грунта на  15 м 
	1000 м3 грунта
	1,0353
	 
	 
	 

	25
	Засыпка вручную тран-шей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	1,2
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	452,815

	26
	Уплотнение грунта пнев-матическими трамбовка-ми, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	11,553
	 
	 
	 

	                           Раздел 3. Водопровод холодный

	27
	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м
	100 иглофильтров
	3,2
	Иглофильтры 
	шт
	100

	
	
	
	
	Ацетилен растворенный технический марки: А
	т
	0,00048

	
	
	
	
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1,6

	
	
	
	
	Электроды диаметром: 2 мм Э42
	т
	0,0032

	
	
	
	
	Трубы стальные сварные водо-газапроводные с резьбой  черные легкие  (неоцинкованные) диам. Условного прохода 90мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	19,2

	
	
	
	
	Рукова резинтканевые напорно-всасывающие для воды давле-нием  1 МПа  диаметром 32 мм
	м
	320

	
	
	
	
	Глина
	м3
	4,8

	28
	Извлечение легких игло фильтров длиной: до 4 м
	1 иглофильтр
	320
	 
	 
	 

	29
	Насосы для водопониже-ния и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м
	маш.-ч
	1440
	 
	 
	 

	30
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,091
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,02002

	
	
	
	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм
	10м
	9,191

	31
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,081
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,03564

	
	
	
	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм
	10м
	8,181


Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм

	
	1 км трубопровода
	0,104
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,04576
	

	
	
	
	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм
	10м
	10,5

	33
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2
	1 м короба
	104
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,2704

	
	
	
	
	Гвозди строительные
	т
	0,04472

	
	
	
	
	Лесоматериалы круглые хвой-ных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	3,744

	
	
	
	
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	8,424

	
	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта
	м3
	0,4056

	34
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,85
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	0,68

	35
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	Задвижка чугунная клиновая, фланцевая AVK PN10 серии 06/30 Ду 50 
	шт
	1

	
	
	
	
	Маховик AVK для клиновых задвижек DN40-50 
	шт
	1

	
	
	
	
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,05

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0,0008

	36
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2
	Задвижка чугунная клиновая, фланцевая AVK PN10 серии 06/30 Ду 100 
	шт
	2

	
	
	
	
	Маховик AVK для клиновых задвижек DN100 
	шт
	2

	
	
	
	
	Т-ключ 
	шт
	1

	
	
	
	
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,2

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0,003

	37
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	Задвижка чугунная клиновая, фланцевая AVK PN10 серии 06/30 Ду 150 
	шт
	1

	
	
	
	
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,1

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм
	т
	0,0022

	38
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	3
	Задвижка чугунная клиновая, ответвительная AVK с устойчивыми к растяжению раструбными концами PN16 серии 03/30 Ду 50
	шт
	3

	
	
	
	
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,15

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0,0024

	39
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	2
	Гидрант AVK пожарный подзем-ный DN125 PN16 H=1750 мм 
	шт
	2

	
	
	
	
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,12

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0,0056

	40
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 знаков
	0,02
	Указатель пожарного гидранта
	100 шт.
	0,02

	
	
	
	
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм
	т
	0,00096

	
	
	
	
	Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная
	т
	0,000387

	
	
	
	
	Краска ХВ-161 перхлорвини-ловая фасадная марок А, Б
	т
	0,0001124

	41
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4
	Шпиндель AVK удлинительный телескопического типа для клиновых задвижек L=1050-1750 серии 04
	шт
	1

	
	
	
	
	Шпиндель AVK удлинительный телескопического типа L=1400-2350 
	шт
	3

	42
	Установка и монтаж ковера
	1 контрольно-измерительный пункт
	4
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0,004

	
	
	
	
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	 т
	0,003

	
	
	
	
	Шкурка шлифовальная двух слойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,2

	
	
	
	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	 кг
	2

	
	
	
	
	Лента мастично-полимерная типа «Лиам»
	м2
	0,24

	
	
	
	
	Сталь полосовая: 40х4 мм
	т
	0,014

	
	
	
	
	Бирки кабельные
	100шт
	0,08

	
	
	
	
	Ацетон технический, сорт I
	т
	0,002

	
	
	
	
	Ковер
	шт
	4

	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,004

	
	
	
	
	Плиты железобетонные: опорные
	м3
	0,16

	
	
	
	
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	2,08

	
	
	
	
	Кабель контрольный
	м
	24

	
	
	
	
	Основание неподвижного уличного ковера AVK H=190 мм 
	шт
	4

	
	
	
	
	Крышка для ковера AVK
	шт
	4

	
	
	
	
	Опорная плита для удлинителей штоков под ковер AVK 
	шт
	4

	43
	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
	1 т фасонных частей
	0,00207
	Фасонные чугунные соедини-тельные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм
	т
	0,00207

	44
	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
	1 т фасонных частей
	0,0033
	Фасонные чугунные соедини- тельные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм
	т
	0,0033

	45
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4
	Отвод 15, ПЭ100 SDR17 D110 
	шт
	1

	
	
	
	
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагрева-телями, диаметр: 63 мм
	шт.
	1


Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагрева-телями, диаметр: 110 мм

	
	шт.
	1

	
	
	
	
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагрева-телями, диаметр: 63 мм
	шт.
	1

	46
	Установка полиэтилено-вых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,2
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревате-лями, равнопроходной, диаметр: 110 мм
	шт.
	2

	47
	Установка полиэтилено-вых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,3
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	3

	48
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,02052
	Электроды диаметром: 6 мм Э42
	т
	0,001847

	
	
	
	
	Крестовина переходная сварная 159х8-108х7 
	шт
	1

	49
	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
	1 т фасонных частей
	0,057
	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 150х100 
	шт
	1

	
	
	
	
	Каболка
	т
	0,001054

	
	
	
	
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,000684

	50
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,1
	Подставка под пожарный гидрант ПЭ100 SDR17 
	шт
	1

	
	
	
	
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм,
	10шт
	0,1

	51
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,004216
	Электроды диаметром: 6 мм Э42
	т
	0,0003794

	
	
	
	
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
	т
	0,004216

	52
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	4
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0,0004

	
	
	
	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	4

	53
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	1 фланец
	8
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0,00232

	
	
	
	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт
	8

	54
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	1 фланец
	7
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0,00308

	
	
	
	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт
	7

	55
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	1
	Фланец AVK сборный "COMBI" для полиэтиленовых труб PN10 DN50 
	шт
	1

	
	
	
	
	Устойчивое к растягиванию уплотнительное кольцо сборного фланца AVK для полиэтиленовых труб DN50 
	шт
	1

	
	
	
	
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0,0001

	56
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	1 фланец
	2
	Фланец AVK сборный "COMBI" для полиэтиленовых труб PN10 DN150 
	шт
	2


Устойчивое к растягиванию уплотнительное кольцо сборного фланца AVK для полиэтиленовых труб DN150 

	
	шт
	2

	
	
	
	
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0,00088

	57
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	1 фланец
	1
	Фланецевый адаптер AVK "SUPA PLUS" для полиэтиленовых труб DN100 
	шт
	1

	
	
	
	
	Заглушки стальные для труб диаметром: 50 мм
	шт.
	1

	
	
	
	
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0,00029

	58
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,016
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	16,064

	
	
	
	
	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм
	т
	0,00096

	
	
	
	
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0,00208

	
	
	
	
	Флюс: АН-47
	т
	0,00128

	
	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,00336

	59
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,016
	Брезент
	м2
	0,0192

	
	
	
	
	Бумага оберточная листовая
	1000м2
	0,02864

	
	
	
	
	Ткань мешочная
	10м2
	0,00496

	
	
	
	
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0,00224

	
	
	
	
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0,004

	
	
	
	
	Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г
	10м2
	3,36

	60
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,016
	Брезент
	м2
	0,0096

	
	
	
	
	Ткань мешочная
	10м2
	0,00128

	
	
	
	
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0,000304

	
	
	
	
	Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г
	10м2
	0,104

	
	
	
	
	Мастика битумно-полимерная холодная БПХ «Вишера» 
	т
	0,1382

	61
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 63 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,16
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа  наружного диаметра  63 мм
	10 м
	1,616

	
	
	
	
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0,008608

	
	
	
	
	Резина листовая вулканизованная цветная
	кг
	3,616

	
	
	
	
	Смазка солидол жировой марки «Ж»
	т
	0,000592


Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм

	
	1 км трубопровода
	0,027
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	27,108
	

	
	
	
	
	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм
	т
	0,00189

	
	
	
	
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0,00378

	
	
	
	
	Флюс: АН-47
	т
	0,00243

	
	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,00621

	63
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 110 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,27
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм
	10 м
	2,727

	
	
	
	
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0,01453

	
	
	
	
	Резина листовая вулканизованная цветная
	кг
	6,102

	
	
	
	
	Смазка солидол жировой марки «Ж»
	т
	0,000999

	64
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
	1 км трубопровода
	0,027
	Брезент
	м2
	0,0324

	
	
	
	
	Бумага оберточная листовая
	1000м2
	0,06696

	
	
	
	
	Ткань мешочная
	10м2
	0,00675

	
	
	
	
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0,00513

	
	
	
	
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0,0081

	
	
	
	
	Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г
	10 м2
	7,83

	65
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
	1 км трубопровода
	0,027
	Брезент
	м2
	0,0162

	
	
	
	
	Ткань мешочная
	10 м2
	0,00216

	
	
	
	
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0,000702

	
	
	
	
	Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г
	10 м2
	0,2457

	
	
	
	
	Мастика битумно-полимерная холодная БПХ «Вишера» 
	т
	0,32373

	66
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,5649
	Каболка
	т
	0,0226

	
	
	
	
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,1192

	
	
	
	
	Топливо моторное для средне оборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0,0113

	
	
	
	
	Гвозди строительные
	т
	0,0004519

	
	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,
	м3
	0,0226

	
	
	
	
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
	т
	0,1808

	
	
	
	
	Щиты: из досок толщиной 40 мм
	м2
	0,6779

	
	
	
	
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	0,3615


1,537

	

	
	
	
	
	Бетон тяжелый, класс: В10 (М150)
	м3
	0,5705

	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
	м3
	0,05649

	
	
	
	
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,01921

	
	
	
	
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм, высотой 0,59 м
	м
	3,276

	
	
	
	
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм, высотой 0,59 м
	м
	5,423

	
	
	
	
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2,231

	
	
	
	
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0,0006214

	
	
	
	
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	0,5084

	
	
	
	
	Люки чугунные: легкий 
	шт.
	4

	
	
	
	
	Люки чугунные: тяжелый 
	шт
	1

	
	
	
	
	Стремянки 
	т
	0,0717

	67
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,6652
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,01596

	
	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,06652

	
	
	
	
	Мастика каучуко-битумная БКМ 200 
	л
	299,34

	68
	Сверление отверстий в люках диаметром: 15 мм
	100 отверстий
	0,1
	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм
	шт.
	1

	69
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0373
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0008952

	
	
	
	
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,0001492

	70
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0373
	Уайт-спирит
	т
	0,0001044

	
	
	
	
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0,001417

	71
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	1 врезка
	1
	Кислород технический: газообразный
	м3
	0,074

	
	
	
	
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0,0001

	
	
	
	
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,018

	
	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,4

	72
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1
	Кислород технический: газообразный
	м3
	0,193

	
	
	
	
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0,00022

	
	
	
	
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,041

	
	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,4

	73
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм
	1 врезка
	1
	Кислород технический: газообразный
	м3
	0,51


0,00041

	

	
	
	
	
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,089

	
	
	
	
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,4

	74
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубопровода
	0,006
	Кислород технический: газообразный
	м3
	0,006

	
	
	
	
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,00546

	
	
	
	
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,6

	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	0,000684

	
	
	
	
	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,00054

	75
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопровода
	0,004
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	0,4

	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	0,000504

	
	
	
	
	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,000628

	76
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм
	100 м трубопровода
	0,008
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	0,8

	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	0,000288

	
	
	
	
	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,001976

	77
	Промывка трубопроводов для последующего сани-рования трубопровода диаметром: до 150 мм
	100 м трубопровода
	3,19
	Вода
	м3
	367,5

	78
	Телевизионное инспек-ционное обследование трубопровода после промывки с одновремен-ной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм
	100 м трубопровода
	3,19
	 
	 
	 

	                           Раздел 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов и отмостки вокруг колодцев

	                           Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов

	79
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2 поверхности за 1 проход бульдозера
	0,23
	 
	 
	 


Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

	
	100 м3 уплотненного грунта
	0,23
	 
	 
	 
	

	81
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотн. теле)
	0,92
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	101,2

	82
	Устройство оснований толщиной 25 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов
	1000 м2 основания
	0,23
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	3,45

	
	
	
	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм
	м3
	72,45

	83
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых
	1000 м2 покрытия
	0,23
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0,001426

	
	
	
	
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	т
	0,003772

	
	
	
	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	33,17

	84
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых
	1000 м2 покрытия
	0,23
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,0006394

	
	
	
	
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0,0004922

	
	
	
	
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	т
	0,002668

	
	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,0667

	
	
	
	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	22,4

	85
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,23
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	0,2369

	86
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,55
	Гвозди строительные
	т
	0,00055

	
	
	
	
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0,0935

	
	
	
	
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	3,245

	
	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,033

	
	
	
	
	Камни бортовые: БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	55

	87
	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах
	1 м шва
	8,25
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0825

	                           Отмостка вокруг колодцев шириной 1м

	88
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,01194
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,3134


Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

	
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,009552
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм
	м3
	1,203552
	

	90
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя  8см
	1000 м2 покрытия
	0,01194
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	т
	0,05493

	
	
	
	
	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 «ЛИЛО-1»
	т
	0,001552

	
	
	
	
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,09051

	
	
	
	
	Ткань мешочная
	10 м2
	0,1313

	
	
	
	
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,000836

	
	
	
	
	Доски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта
	м3
	0,002866

	
	
	
	
	Щиты: из досок толщиной 40 мм
	м2
	0,06117

	
	
	
	
	Бетон дорожный, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)
	м3
	0,975

	
	
	
	
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0,4776

	                           Раздел 5. Устройство ограждения

	91
	Установка металлических оград по металлическим столбам: из колючей проволоки
	100 м ограды
	0,09
	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная
	т
	0,0054

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,00216

	
	
	
	
	Гвозди строительные
	т
	0,000216

	
	
	
	
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, III сорта
	м3
	0,0468

	
	
	
	
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта
	м3
	0,0468

	
	
	
	
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,00018

	
	
	
	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	0,1242

	
	
	
	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4 мм 
	м
	8

	
	
	
	
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 50х25 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	27


Устройство заборов из щитов (при установленных столбах): глухих

	
	100 м2 забора
	0,225
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,001643
	

	
	
	
	
	Гвозди строительные
	т
	0,0002183

	
	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,2273

	
	
	
	
	Паста антисептическая
	т
	0,000405

	
	
	
	
	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,5
	т
	0,111

	                           Раздел 6. Вырубка деревьев

	93
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20см
	100 деревьев
	0,08
	 
	 
	 

	94
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см
	100 хлыстов
	0,08
	 
	 
	 

	95
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
	100 деревьев
	0,08
	 
	 
	 

	96
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Лес круглый
	за т груза
	0,188
	 
	 
	 

	97
	Перевозка грузов I класса автомобиль-само-свалами, грузоподъёмностью до 10 т, на: 15 км
	т
	0,188
	 
	 
	 

	                           Раздел 7. Устройство водомерного узла

	98
	Устройство водомерного узла с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 300 мм, диаметром водомера 200 мм (1 узел)
	1 узел
	1
	Ацетилен растворенный технический марки: А
	т
	0,0002

	
	
	
	
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1,09

	
	
	
	
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А
	т
	0,0023

	
	
	
	
	Очес льняной
	кг
	0,01

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм
	т
	0,054

	
	
	
	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0,2

	
	
	
	
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	0,5

	
	
	
	
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	2,7

	
	
	
	
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	55

	
	
	
	
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 25 мм
	10 шт
	0,1


2

	

	
	
	
	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм
	шт
	6

	
	
	
	
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 200 мм
	1000шт
	0,002

	
	
	
	
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 300 мм
	1000шт
	0,006

	
	
	
	
	Водомерный узел с обводной линией со счетчиком много-входным сухоходным SENSUS марки М-Т50 с вводом Д=100 
	шт
	1

	99
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
(1 шт.)
	шт
	3
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А
	т
	0,00042

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0,0033

	
	
	
	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	6

	
	
	
	
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм
	1000шт
	0,006

	
	
	
	
	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем, фланцевая 31Ч6БР РУ=1 ДУ50
	шт
	2

	
	
	
	
	Клапан обратный поворотный фланцевый 19Ч21БР РУ=1,6МПА ДУ50 
	шт
	1

	100
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	 шт
	4
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А
	т
	0,00132

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0,00828

	
	
	
	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт
	8

	
	
	
	
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм
	1000шт
	0,008

	
	
	
	
	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем, фланцевая 31Ч6БР РУ=1 ДУ100 
	шт
	3

	
	
	
	
	Клапан обратный поворотный фланцевый 19Ч21БР РУ=1,6МПА ДУ100 
	шт
	1

	101
	Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	шт
	1
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,17

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,71

	102
	Установка фильтров диаметром: 100 мм

	шт
	1
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А
	т
	0,00028

	
	
	
	
	Фильтры магнитные фланцевые ФМФ 100ДУ 100мм
	шт
	1


Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном 


0,01

	

	
	
	
	
	Манометр общего назначения ОБМ-100 
	шт
	1

	104
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	1
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А
	т
	0,00014

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм
	т
	0,0011

	
	
	
	
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт
	2

	
	
	
	
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм
	1000шт
	0,002

	
	
	
	
	Клапан запорный 15С54БК1 Ду15 
	шт
	1


6.  Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):
  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ: 

- Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотлива;

- Устройство оклеечной изоляции;

       - Укладка трубопроводов водопроводных;

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;

- Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов;

- Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.

7. Порядок приемки результатов работы:

               Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

12
Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора   на право заключения договора на устройство сетей водоснабжения Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

