Перечень оборудования, приобретаемого по проекту “Магистральные инженерные сети от пл. 7а до пл.6” на ФГУП “Комбинат ”Электрохимприбор”
	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок 
гарантии
	Кол-во

	1
	Коммутатор управляемый D-LINK DES-3526
	24 порта 10/100 Мбит/с и 2 комбо-порта 1000BASE-T/SFP Gigabit
	Гарантия на все оборудование не менее 12 месяцев (с момента приобретения)
	1 шт.

	2
	Медиаконвертер Fast Ethernet DMC-515SC
	Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Single-mode Fiber (15km, SC)
	
	2 шт.

	3
	Медиаконвертер DMC-615SC
	100Base-FX with Multi-mode (2km) SC Fiber Fiber Connector to 100Base-FX with Single-mode (15km) SC Fiber
	
	1 шт.

	4
	Источник бесперебойного питания Powercom
	Powercom Vanguard RM UPS 1000VA 1:1 On-lin, 2U,
VGD-1000 RM 2U
	
	1 шт.

	5
	Внутренний SNMP адаптер
	ИБП PCM model: 110-SNMP-010
	
	1 шт.

	6
	Основание розетки
	Основание розетки с рамкой для одной розетки InstallKit DIN 80x80 белое, AMP 2-966740-2
	
	1 шт.

	7
	Оптическая розетка
	Оптическая розетка DIN 2SC Duplex, AMP 969733-2
	
	1 шт.

	8
	Дюбель распорный
	Дюбель распорный с винтом головка 6 гран., нейлон 10x100 мм.
	
	25 шт.

	9
	Хомут нейлон
	Хомут нейлон (белый) 300мм., упаковка 100шт.
	
	1 упак.

	10
	Хомут нейлон
	Хомут нейлон (белый) 400мм., упаковка 100шт.
	
	1 упак.

	11
	19" Шкаф напольный
	19" Шкаф напольный DG-Rack 36U 600x600x1840 mm серый, ESTAP DRK 36U 66
	
	1 шт.

	12
	Комплект уголков
	Комплект уголков 2шт., d=600mm, ESTAP M44 RLD60
	
	1 шт.

	13
	Кабель-органайзер универсальный
	1U 19" горизонтальный кабель-органайзер универсальный с 5 кольцами, ESTAP E44 ORG1U
	
	3 шт.

	14
	Кабельное кольцо
	Кабельное кольцо, ESTAP K44 RING
	
	10 шт.

	15
	Модуль вентиляторный
	Модуль вентиляторный 4 эл. с выкл. - для напол. шкафов DG-Rack, ESTAP M44 HV4F
	
	1 шт.

	16
	Блок розеток на 7 позиций
	19" 1U блок розеток на 7 позиций, ESTAP M44PWC07
	
	1 шт.

	17
	Комплект проводов заземления
	Комплект проводов заземления с эквипотенциальной шиной, ESTAP M44 PEB01
	
	1 шт.

	18
	Полка стационарная
	Полка стационарная до 50 кг для шкафов гл. 600mm перфорированная, ESTAP M44 SBR60
	
	1 шт.

	19
	Набор винт-шайба-гайка M6 (10шт.)
	Набор винт-шайба-гайка M6 (10шт.), ESTAP KFS 6Х15
	
	20 упак.

	20
	Кабель питания вилка «Евро» розетка AC-101 3m
	Кабель питания вилка «Евро» розетка AC-101 3m
	
	1 шт.

	21
	Коммутационная 19" панель
	Коммутационная 19" панель с 12 дуплексными SC соединителями выдвижная, 1U, AMP  0-1418733-1
	
	2 шт.

	22
	Лоток на 24 термоусаживаемые гильзы
	Лоток на 24 термоусаживаемые гильзы, AMP  E96145-000
	
	2 шт.

	23
	Коммутационный кабель
	Коммутационный кабель 9/125μ SC/SC, одномодовый 2 м, 
AMP  492019-2
	
	2 шт.

	24
	Коммутационный кабель
	Коммутационный кабель 50/125μ с 4 разъемами SC 2m,
AMP 349565-2
	
	3 шт.

	25
	Pigtail 50/125
	Pigtail 50/125 с разъемом SC в 900мкм буфере, 1м,
AMP 349568-2
	
	2 шт.

	26
	SC-PC Pigtail 9/125μ
	SC-PC Pigtail 9/125μ, 2m, 900µ buffered fibre, AMP  233266-2
	
	54 шт.

	27
	Проволочный лоток 60x400 мм
	Проволочный лоток 60x400 мм, Niedax GR60.400
	
	20 шт.

	28
	Соединитель
	Соединитель, Niedax VB50
	
	20 шт.

	29
	Универсальный соединитель 
	Универсальный соединитель оцинкованный, Multivia UURZ
	
	20 шт.

	30
	Фиксатор для крепления лотка
	Фиксатор для крепления лотка к кронштейну, Niedax GRSM6
	
	20 шт.

	31
	Соединитель безвинтовой
	Соединитель безвинтовой, Niedax GRVS4
	
	50 шт.

	32
	Фиксатор
	Фиксатор для вертикальной прокладки L=400мм, Multivia SVD40S
	
	6 шт.

	33
	Двойная консоль
	Двойная консоль для HUF50/400, Niedax KTDL400
	
	20 шт.

	34
	Стойка одиночная
	Стойка одиночная, система HUF50/600, Niedax HUF50/600
	
	20 шт.

	35
	Винты с гайками
	Винты с гайками, Niedax FLM8x16F
	
	60 шт.

	36
	Консоль стандартная
	Консоль стандартная 110х610, Niedax КТА600
	
	20 шт.

	37
	Консоль стандартная
	Консоль стандартная 90х410, Niedax КТА400
	
	20 шт.

	38
	Кабель одномодовый волоконно-оптический
	Кабель одномодовый волоконно-оптический Кабель ОКБс  16 волокон (для прокладки в грунте), ОКБс 0,22 16
	
	6000 м.

	39
	Кабель силовой
	Кабель силовой 1*4 мм, ВВГ-0,66
	
	30 м.

	40
	Муфта проходная,оптическая
	Муфта проходная,оптическая,магистральная, AMP FOSC-500AA-24
	
	5 шт.


3. Комплект поставки
3.1. Товар должен поставляться фирмой-партнером производителей оборудования (обязательное наличие сертификатов производителя, заверенного подлинной  печатью и визой (с расшифровкой) поставщика).

4. Требования к техническим характеристикам товара

4.1. В п. 3 настоящего технического задания.

4.2. По пунктам 1-5, эквивалент не предлагать из-за необходимости обеспечения совместимости с ранее установленным оборудованием и системами мониторинга;

4.3. По пунктам 6-7, 21-26 эквивалент не предлагать из-за необходимости обеспечения совместимости с ранее установленными компонентами;

4.4. По пунктам 11-19 эквивалент возможен, однако необходимые материалы и оборудование должны быть одного производителя для обеспечения полной совместимости и придания эстетического внешнего вида при сборке, монтаже, установке;

4.5. По пунктам 27-37 эквивалент возможен, однако необходимые материалы и оборудование должны быть одного производителя для обеспечения полной совместимости и придания эстетического внешнего вида при сборке, монтаже, установке;
4.6  По пункту 38 эквивалент возможен, однако предлагаемые замены необходимо предварительно согласовывать по всем ключевым характеристикам.
5. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): DDP

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех.документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
6. Требования к упаковке оборудования:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. При необходимости: заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.
7. Прочие условия:
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р.

_Начальник УИТиС ______       
  
______________                       В.Н. Чернышов
(начальник подразделения)                             (подпись)                                   (ФИО)

__Начальник БСТ УИТС_____           
 ______________                      А.Х. Нугаев  
  (должность исполнителя)                              (подпись)                                 (ФИО)

