Техническая часть 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов и комплектующих. 
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  с учетом НДС, (руб.)

	1
	Тепловизор BALTECH TR-01500 с цифровой камерой (аналог или эквивалент)
	1.Диапазон измерения -20°С…+350°С;
2.Меню (языки) – русский;

3.Погрешность ±2°С;

4.Параметры визуализации:

-тип детектора: микроболометр 384х288 пикселей;

-спектральный диапазон 8*14µм;

-поле зрения объектива 21°х16°\0,15 м;

-пространственная разрешающая способность 2,3 мрад;

--температурная чувствительность Б<0,05°С при 30°С;

-частота кадров 50\60 Гц;

-фокусировка авто\ручная;

-электронный ZOOM 2Х;

-цифровой ZOOM 2Х;

-минимальное фокусное расстояние 0,10 м;

-цифровая камера 2,4 мегапикселя;

5.Представление изображения:

-дисплей цветной ЖК с диагональю 3,5”.
6.Режимы измерений:

-подвижная точка 4 подвижных точки;

-изотерма есть;

-корректировка коэффициента излучения 0,01-1,0;

-корректировка измерений автоматическая температура окружающей среды, расстояние, относительная влажность определяется пользователем.

7.Хранение изображения:

-память, ёмкостью до 7000 термограмм, SD карта;

-формат производителя включает 14 бит измерительных данных.

8.Батареи:

-литий ионная, аккумуляторные, заменяемые;

-3 часа непрерывной работы;

-система подзарядки 5В±5%;

-режим энергосбережения устанавливается пользователем.

9. Требования к окружающим условиям:

-диапазон рабочих температур - 20°С…+50°С;
-диапазон температур хранения - 40°С…+70°С;

-влажность при работе и хранении до 90% (без конденсации);

-влагопылезащищенность IP54;

-испытание на удар 25g IEC 68-2-29;

-вибрация 2g IEC 68-2-6

10.Физические характеристики:

-вес 450г;

-размеры 125мм х 60мм х 160мм;

-корпус АВS пластик.

11.Интерфейс:

-передача на ПК USB;

-видео выход PAL/NTSC.

Стандартная комплектация.
	Шт.
	1
	461 032,93

	2
	Виброручка BALTECH VP-3405-2 (аналог или эквивалент)
	1.Измеряемые параметры:
-виброперемещение, мкм;

-СКЗ виброскорости, мм\с;

-виброускорение, м\с2.

2.Диапазон измерений:

-1 – 1999 (двойной размах);

-0,1 – 199,9 (СКЗ);

-0,01 – 199,9 (амплитуда).

3.Частотный диапазон:

-10Гц-500Гц;

-10Гц-1кГц;

-10Гц-1кГц.

4.Погрешность измерений:

-±5%±2.

5.Дисплей:

-ЖКД, 31/2 знака, интервал обновления 0,5 сек.

6.Питание:

-две батареи таблетки (LR44 или SR44).

7.Время работы:

-12 часов непрерывной работы.
8.Диапазон рабочих температур:

-+5°С…+45°С.

9.Условия окружающей среды:

-относительная влажность <85%.

10.Размеры, мм:

-150х22х18.

11.Вес электронного блока\комплекта:

-50г\90г.

12.Цвет корпуса:

-зеленый металлик.

Стандартная комплектация
	Шт.
	1
	40 830,74

	3
	Гигрометр цифровой Testo-625 (аналог или эквивалент)
	Отображает температуру/ относительную влажность/ температуру шарика смоченного термометра/ точку росы;

Отображение максимального/минимального значений;

Кнопка для фиксации измеренного значения на дисплее;

Подсветка дисплея;

Температура хранения               -40…+85°С;

Рабочая температура   

-20…+50°С;

Тип батарейки: 9 В батарейка, 6F22;

Вес прибора: 195г.

Габариты 182х64х40мм;

Тип зонда NTC:

Диапазон измерений -10…+60°С,

Погрешность +/- 0,5°С;

Тип зонда Датчик влажности, емкостной:

Диапазон измерений 0…+1000% , погрешность       +/-2,5 отн. влажн.(+5…+95 отн.влажн.), разрешение 0,1% отн. влажн. Наличие первичной поверки.
Внесен в Госреестр и сертифицирован.
	Шт.
	28
	13 549,15

	4
	Гигрограф М-21АН (аналог или эквивалент)
	Механический;

Недельный;

Диапазон измерения и регистрации относительной влажности воздуха 30…100%;

Основная абсолютная погрешность регистрации относительной влажности +/- 10%;

Вариация показаний гигрографа 6%;

Время установления показания гигрографа 300сек.;

Температура окружающего воздуха от -35до +45°С;

Габаритные размеры 335х240х180мм;

Масса гигрографа 2,5кг.
Внесен в Госреестр и сертифицирован.
	Шт.
	4
	31 700,86

	5
	Термограф М-16АН (аналог или эквивалент)
	Механический;

Недельный;

Диапазон регистрируемых температур: от -45 до +35°С, от -35 до +45°С, от -25 до +55°С;

Абсолютная погрешность регистрации температуры:     +/-1°С;

Погрешность хода недельного часового механизма: +/-30мин.;

Вероятность безотказной работы за 1000ч.: 0,92;

Прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -45 до +55°С;

Габаритные размеры: 130х330х180мм;

Масса: 2,0 кг.
Внесен в Госреестр и сертифицирован.
	Шт.
	5
	27 159,87

	6
	Психрометр МВ-4-2М (аналог или эквивалент)
	Механический; 

Диапазон измерения температуры воздуха от -25 до + 50 °С;

Диапазон измерения «смоченного» термометра от   -10 до +50 °С;

Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от 5 до 40 градусов - от 10 до 100%;

Погрешность в зависимости от температуры от +/-2 до +/-6;

Время раскручивания пружины не менее 6 минут;

Скорость воздушного потока (аспирация) при работе вентилятора должна быть на 4-ой минуте не менее 2,0м/с;

Габаритные размеры ø105х420мм;

Масса не более 1,2кг.;

Пружина заводного механизма МВ-4-2М заводится специальным ключом.

Внесен в Госреестр и сертифицирован.
	Шт.
	5
	17 990,98

	7
	Отражатель однопризменный OPTIMA (аналог или эквивалент)
	Винтовая резьба крепления-5/8» Диаметр призмы-Ø=64 мм Поправочный коэффициент К=-30 мм/0мм Винтовая резьба 5/8 дюйма;

Диаметр призмы 64мм;

Поправочный коэффициент -30мм/0мм;

В комплекте сумкаВинтовая резьба крепления-5/8» Диаметр призмы-Ø=64 мм Поправочный коэффициент К=-30 мм/0мм Винтовая резьба крепления-5/8» Диаметр призмы-Ø=64 мм Поправочный коэффициент К=-30 мм/0мм
	Шт.
	2
	6 642,10

	8
	Веха телескопическая 5620-20 (аналог или эквивалент)
	Телескопическая универсальная веха 1,58 – 3,6 м, механизм Compression Lock. Веха оснащена уровнем.
	Шт.
	2
	6 335,13

	9
	Штатив PFA5E (аналог или эквивалент)
	Для установки теодолитов, нивелиров и электронных тахеометров, универсальный, алюминиевый, наличие зажима ножек, вес – 5,1 кг,
	Шт.
	1
	7 333,11

	10
	Сигнализатор СОУ-1
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	10
	9 400,99

	11
	Измеритель RLC АРРА-703 (аналог или эквивалент)
	Измерение RLC:

Сопротивление (Z, Rdc): Диапазон:0,01 Ом…20 МОм, Разрешение: 0,001 Ом;

Емкость (С): Диапазон: 20 пФ…20 мФ, Разрешение: 0,001 пФ;

Индуктивность (L): Диапазон:20 мкГн…2000 Гн, Разрешение: 0,001 мкГн;

Добротность (Q): Диапазон: 0,000…999, Разрешение: 0,001;

Тангенс угла потерь (D): Диапазон: 0,000…999, Разрешение: 0,001;

Фазового сдвига (q): Диапазон: -90°;

Погрешность измерения: Базовая ± 0,2%;

Скорость измерения: 5 измерений/сек;
Схема измерения: Параллельная / последовательная;

Тест сигнал:

Частоты тест-сигнала (фиксированные): 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц;

Уровень тест-сигнала (фиксированный): 50 мВср.кв., 250 мВср.кв., 1 Вср.кв.1 В (при измерении сопротивления постоянному току);

Дополнительные функции:

Режим индикации измерений: Абсолютное значение, D-измерение, Max/Min;

Режим сортировки: 10 фикс. номиналов (±0,1%, ±0,2%, ±0,25%, ±0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, (+80%/-20%));

Интерфейс для связи с ПК: USB (оптоизолированный)

Дисплей:

Тип индикатора:

ЖК индикатор: основной экран (R, Z, L, C), дополнительный экран (Q, D, q, ESR), индикатор параметров режима измерения;

Условия эксплуатации: 0 °С... 50 °С и относительная влажность до 80%;

Напряжение питания: АА 4х1,5 В (непрерывная работа 30 ч) или сеть 220В/50Гц через адаптер (APPA 703);

Габаритные размеры: 95 × 207 × 52 мм;

Масса: 0,63 кг;
Автоматическое отключение: 10 мин.;
Автоматическое включение/отключение подсветки ЖК-индиктора, в зависимости от условий освещённости, реализованное благодаря встроенному фотоэлементу, что обеспечивает комфортную работу с прибором и позволяет экономить ресурс батарей питания. Сопряжение измерителя с компьютером осуществляется посредством USB интерфейса. Прибор оснащен стандартным разъёмом микро-USB. Он же является разъёмом для подключения внешнего источника питания.

Комплект поставки:
Измеритель APPA 703;
Руководство по эксплуатации;
Батарея питания – 4 шт.;

Кабель «банан-крокодил» - 2 шт.;

Короткозамыкатель;

Магнитный держатель;

4-проводный измерительный кабель с 2-я «крокодилами»;

Адаптер питания;

Кабель USB;

ПО на CD. 


	Шт.
	1
	13 623,34

	12
	Многофункциональный прибор для измерений в системах вентиляции и для оценки качества воздуха testo 435-2 (аналог или эквивалент)
	Прибор testo 435 обеспечивает возможность анализа качества воздуха в помещениях.

Диапазон измерения температуры от 0°С до +50°С с погрешностью измерения  ± 0,3 °С;

Диапазон измерения влажности от 0 до 100% ОВ с погрешностью измерения  ± 2 % ОВ (от +2 до +98 % ОВ);

Диапазон измерения абсолютного давления от +600 до 1150 гПа с погрешностью измерения ± 3 гПа;
Комплект поставки:

Многофункциональный прибор для измерений в системах вентиляции и для оценки качества воздуха testo 435 – 3 шт.;

Многофункциональный зонд IAQ – 3 шт.;

Сертификат первичной поверки;

Внесен в Госреестр и сертифицирован.  
	Шт.
	3
	86 266,14

	13
	Электромагнит КМТ-4А 380В ПВ40% 50ГЦ (ТУ 16-524.118-75)
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	2
	32 841,34

	14
	Термометр ТК-5.04  (ТУ 25-11-636-71) со сменным зондом ЗПГ-300 (аналог или эквивалент)
	Внесен в Государственный реестр средств измерений;

Предназначен для измерения температуры различных сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения.

В качестве термочувствительных элементов в зондах используются преобразователи термоэлектрические с НСХ по ГОСТ 8.585.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды -20…+50 °С;

- относительная влажность не более 80 % при Т=35°С;

- атмосферное давление 86 – 106.

Функциональные возможности:

- возможность смены зонда;

- подсветка индикатора;

- автоматическое отключение прибора через 5 минут

- измерение температуры с ценой ед. младшего разряда 1 °С;

Относительная погрешность ±1 единица младшего разряда.

Параметры зонда:

- длинна не менее 300мм;

- диапазон измерения температуры  -40…+300 °С;

- быстродействие не более 6 сек.

Комплект поставки на одну единицу:

Термометр ТК-5.04 – 1 шт.;

Зонд ЗПГ-300 – 1 шт.;

Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Паспорт – 1 шт.
	Шт.
	5 
	7 974,90

	15
	Сетевой адаптер АТН-0702 7 В/2 А для АСН-8321
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	2
	828,58

	16
	USB-кабель для связи прибора АСН-8321 с компьютером
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	2
	174,62

	17
	Автомат ВА47-29 С 63А 3 пол
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	3
	171,56


	18
	Автомат ВА47-29 С 25А 3 пол
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	3
	138,24

	19
	Автомат ВА47-29 D 16А 3 пол
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	3
	176,98

	20
	Автомат ВА47-29 С 40А 3 пол
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	3
	138,24

	21
	Ящик ЯВЗ-31 100А  IP54 в комплекте вставка плавкая ПН-2 
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	3
	2 881,93

	22
	Автомат АП50Б-3МТ 50А 10 Iном
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	3
	851,19

	23
	Автомат АП50Б-3МТ 25А 10 Iном
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	3
	655,13

	24
	Автомат АП50Б-3МТ 16А 10 Iном
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	3
	572,02

	25
	Переключатель-рубильник перекидной с боковой рукояткой ПБ-31 100А
	Номинальное напряжение-380В, номинальный ток-100А, количество полюсов-3
	Шт.
	5
	2 959,07

	26
	Переключатель-рубильник перекидной с боковой рукояткой ПБ-32 250А
	номинальное напряжение-380В, номинальный ток-250А, количество полюсов-3
	Шт.
	5
	2 966,62

	27
	Барометр-анероид БАММ-1 (аналог или эквивалент)
	Диапазон измеряемого давления, кПа (мм рт.ст) 80-106 (600-800);

Предел допускаемых погрешностей, кПа (мм рт.ст.), не более:

основной  +/-0,2 (1,5),

дополнительный  +/-0,5 (3,75);

Цена деления шкалы, давления кПа (мм рт.ст) 0,1 (1,0);

 Масса, кг, не более:

без футляра 0,7;

с футляром 1,0;

Габаритные размеры, мм, не более:

диаметр 152;

высота 90;

Рабочее положение барометра - горизонтальное;

Комплект поставки:

Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 -1шт.;

футляр – 1шт.;

паспорт – 1экз.;

методика поверки (Рекомендация ГСОЕИ. Барометры мембранные метеорологические) – 1экз;

Внесен в Госреестр и сертифицирован.  
	Шт.
	4
	8 083,30

	28
	Термометр ТКП-160Сг-М2-0...100*С-1-6,0-160
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	2
	9 590,99

	29
	Измеритель ПИД-регулятор ТРМ-210-Щ1-УР с интерфейсом RS-485
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	6
	6 582,53

	30
	Датчик АПИ 5.132.039-06 к СТМ-10
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	10
	3 688,48

	31
	Ячейка эл. химическая на СО ИБЯЛ 418 425035-40 к газосигнализатору СОУ-1
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	5
	4 773,85

	32
	Лазерная рулетка Leica DISTO D5 (аналог или эквивалент)
	· Дальность измерения с/без отражателем 200/100 м;
· Погрешность, мм -  ±1;
· Время одного измерения, с - 0,5-4;

· Ячеек памяти, шт. - 20;

· Увеличение встроенной камеры/визира, х крат 4;

· Точность встроенного эл. уровня к лазерному лучу, ͦ -  ± 0,3;

· Точность эл. уровня к монтажному креплению, ͦ -  ± 0,3;

· Защита от дождя и пыли IP54;
· Встроенный прицел;
· Питание 2х1.5В АА;
· Наличие подсветки;
· Класс лазера 2;
· Длина волны 635 нм;
· Максимальная выходная мощность 1 мВт;
· Рабочая температура от -10 до +50 °С;
· Габариты 143.5х55х30 мм;
· Вес 0.195 кг.
· Предварительное включение лазерной точки для наведения на цель – наличие;

· Измерение расстояния однократное по нажатию кнопки – наличие;

· Выбор точки отсчета, часть прибора – передняя, задняя, опора, штатив;

· Сложение/вычитание – наличие;

· Измерение площади, объема – наличие;

· Расчет длин недоступных участков по Пифагору – наличие;

· Измерение длинны между верхними точками двух разноуровневых стен – наличие;

· Расчет угла помещения по трем сторонам треугольника – наличие;

· Расчет площади/периметра треугольника по 3 сторонам – наличие;

· Измерение минимальных и максимальных расстояний – наличие;

· Использование константы (постоянной заданной) для разметки равных отрезков  - 2 величины;

· Измерения в непрерывном режиме (трекинг) – наличие;

· Измерение по эл. уровню – наличие;

· Непрямые измерения по эл. уровню – наличие;

· Многофункциональная позиционная скоба;

· Положение пятки (скобы) для измерения из угла по диагонали – наличие;

· Положение пятки (скобы) под прямым углом к корпусу – наличие;

· Подсветка экрана – наличие;

· Автоматическое отключение питания - наличие;

· Встроенная камера-целеискатель – наличие;

· Встроенный пузырьковый уровень – наличие;

· Возможность установки на штатив – наличие;

· Комплект поставки:

· Дальномер;

· Чехол-кобура на пояс;

· Ремешок на руку;

· Батареи;

· Инструкция на русском языке

· Внесен в Госреестр средств измерений
	Шт.
	1
	22 888,27

	33
	Отражатель  Leica GPR111 (аналог или эквивалент)
	Отражатель однопризменный с пластиковым креплением и пластиковой маркой для лучшей видимости его на расстоянии. Точность центрирования 2,0 мм, для измерения расстояний до 2500 м.
	Шт.
	2
	13 097,81

	34
	Веха телескопическая SK-50 (аналог или эквивалент)
	Длина вехи в сложенном состоянии – 160 см, а максимальная рабочая высота – 500 см.

резьба 5/8"
уровень, чехол

предназначена для крепления на неё отражателей и приёмников любой марки и производителя.
	Шт.
	2
	9 482,44

	35
	Штатив ADA Light S (аналог или эквивалент)
	Вес штатива – 3,2 кг;

Высота в собранном виде – 101 см;

Максимальная высота – 173 см;

Становый винт 5/8 дюйма; алюминиевый;

плоская головка;

винтовые зажимы;
Комплект поставки:

Штатив;

Сумка для переноски;

Коробка.
	Шт.
	1
	2 290,86

	36
	Микроскоп МПБ-2 отсчетный (аналог или эквивалент)
	Измерение диаметра отпечатка (лунки), образуемого на поверхности различных металлов при определении твердости по методу Бринелля.
Принцип работы микроскопа основан на сравнении изображения отпечатка, получаемого от вдавливания шарика в исследуемый материал под определенной нагрузкой, со шкалой сетки.

Технические характеристики:

Максимальный диаметр измеряемого отпечатка - 6,5 мм;
Цена деления шкалы - 0,05 мм;
Поле зрения - не менее 9 мм;
Увеличение микроскопа - 24 крат;
Погрешность показания шкалы на длине до 2 мм - +0,01 мм;
Погрешность показания на всей длине шкалы - +0,02 мм;
Оцифровка шкалы - через 1 мм;
Масса, кг 0,480

Размеры, мм: диаметр 50х202

Комплект поставки

Комплект поставки включает в себя:

- микроскоп МПБ-2;

- футляр;

- инструкцию по эксплуатации, техническое описание и паспорт.


	Шт.
	2
	25 978,01

	37
	Измерительный щуп Tektronix P2220 Voltage Prode: 10x/1x, 16 pF/95pF 200МГц/6МГц, 10Мом,1Мом
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	4
	7 057,66

	38
	ячейка электролитическая для генератора хлора ГХ-120
	значение воспроизводимой массовой концентрации хлора от 0,5-22 мг/м3
	Шт.
	1
	13 167,62

	39
	Датчик влажности НСН 1000-001
	Согласно НТД производителя
	Шт.
	20
	269,93

	
	
	
	
	
	

	Итого без НДС:
	1 786 742,96

	Итого НДС:
	321 613,73

	Всего с НДС: 
	2 108 356,69


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент:

1) Тепловизор BALTECH TR-01500 с цифровой камерой;

2) Виброручка BALTECH VP-3405-2;
3) Гигрометр цифровой Testo-625;
4) Гигрограф М-21АН;

5) Термограф М-16АН;

6) Психрометр МВ-4-2М;

7) Отражатель однопризменный OPTIMA;

8) Веха телескопическая 5620-20;

9) Штатив PFA5E;

11) Измеритель RLC АРРА-703;

12) Многофункциональный прибор для измерений в системах вентиляции и для оценки качества воздуха testo 435-2;

14) Термометр ТК-5.04  (ТУ 25-11-636-71) со сменным зондом ЗПГ-300;

27) Барометр-анероид БАММ-1;

32) Лазерная рулетка Leica DISTO D5;

33) Отражатель  Leica GPR111;

34) Веха телескопическая SK-50;

35) Штатив ADA Light S;

36) Микроскоп МПБ-2 отсчетный.

1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента):
1) Тепловизор с цифровой камерой:

1.Диапазон измерения  -20°С…+350°С;

2.Меню (языки) – русский;

3.Погрешность не менее ±2°С;

4.Параметры визуализации:

-тип детектора не менее: микроболометр 384х288 пикселей;

-спектральный диапазон 8*14µм;

-поле зрения объектива 21°х16°\0,15 м;

-пространственная разрешающая способность 2,3 мрад;

--температурная чувствительность Б<0,05°С при 30°С;

-частота кадров 50\60 Гц;

-фокусировка авто\ручная;

-электронный ZOOM 2Х;

-цифровой ZOOM 2Х;

-минимальное фокусное расстояние 0,10 м;

-цифровая камера не менее 2,4 мегапикселя;

5.Представление изображения:

-дисплей цветной ЖК с диагональю не менее 3,5”.

6.Режимы измерений:

-подвижная точка не менее 4 подвижных точки;

-изотерма есть;

-корректировка коэффициента излучения 0,01-1,0;

-корректировка измерений автоматическая температура окружающей среды, расстояние, относительная влажность определяется пользователем.

7.Хранение изображения:

-память, ёмкостью не менее 7000 термограмм, SD карта;

-формат производителя должен включать не менее 14 бит измерительных данных.

8.Батареи:

-литий ионная, аккумуляторные, заменяемые;

- не менее 3 часов непрерывной работы;

-система подзарядки 5В±5%;

-режим энергосбережения устанавливается пользователем.

9. Требования к окружающим условиям:

-диапазон рабочих температур - 20°С…+50°С;

-диапазон температур хранения - 40°С…+70°С;

-влажность при работе и хранении до 90% (без конденсации);

-влагопылезащищенность IP54;

-испытание на удар 25g IEC 68-2-29;

-вибрация 2g IEC 68-2-6

10.Физические характеристики:

-вес не более 450г;

-размеры не более 125мм х 60мм х 160мм;

-корпус АВS пластик.

11.Интерфейс:

-передача на ПК USB;

-видео выход PAL/NTSC.

Стандартная комплектация.
2) Виброручка:
1.Измеряемые параметры:

-виброперемещение, мкм;

-СКЗ виброскорости, мм\с;

-виброускорение, м\с2.

2.Диапазон измерений:

-1 – 1999 (двойной размах);

-0,1 – 199,9 (СКЗ);

-0,01 – 199,9 (амплитуда).

3.Частотный диапазон:

-10Гц-500Гц;

-10Гц-1кГц;

-10Гц-1кГц.

4.Погрешность измерений:

-±5%±2.

5.Дисплей:

-ЖКД, 31/2 знака, интервал обновления 0,5 сек.

6.Питание:

-две батареи таблетки (LR44 или SR44).

7.Время работы:

- не менее 12 часов непрерывной работы.

8.Диапазон рабочих температур:

-+5°С…+45°С.

9.Условия окружающей среды:

-относительная влажность не более 85%.

10.Размеры, мм:

- не более150х22х18.

11.Вес электронного блока\комплекта:

- не более 50г\90г.

Стандартная комплектация

3) Гигрометр цифровой:
Отображает температуру/ относительную влажность/ температуру шарика смоченного термометра/ точку росы;

Отображение максимального/минимального значений;

Кнопка для фиксации измеренного значения на дисплее;

Подсветка дисплея;

Температура хранения -40…+85°С;

Рабочая температура  -20…+50°С;

Тип батарейки: 9 В батарейка, 6F22;

Вес прибора: не более 195г.

Габариты не более 182х64х40мм;

Тип зонда NTC:

Диапазон измерений -10…+60°С,

Погрешность не более +/- 0,5°С;

Тип зонда Датчик влажности, емкостной:

Диапазон измерений 0…+1000% , погрешность не более +/-2,5 отн. влажн.(+5…+95 отн.влажн.), разрешение не менее 0,1% отн. влажн. 
Наличие первичной поверки.

Внесен в Госреестр и сертифицирован.
4) Гигрограф:
Механический;

Недельный;

Диапазон измерения и регистрации относительной влажности воздуха 30…100%;

Основная абсолютная погрешность регистрации относительной влажности не более +/- 10%;

Вариация показаний гигрографа не более 6%;

Время установления показания гигрографа не более 300сек.;

Температура окружающего воздуха от -35до +45°С;

Габаритные размеры не более 335х240х180мм;

Масса гигрографа не более 2,5кг.

Внесен в Госреестр и сертифицирован.
5) Термограф:
Механический;

Недельный;

Диапазон регистрируемых температур: от -45 до +35°С, от -35 до +45°С, от -25 до +55°С;

Абсолютная погрешность регистрации температуры не более:     +/-1°С;

Погрешность хода недельного часового механизма не более: +/-30мин.;

Вероятность безотказной работы за 1000ч. не более: 0,92;

Прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -45 до +55°С;

Габаритные размеры не более: 130х330х180мм;

Масса не более: 2,0 кг.

Внесен в Госреестр и сертифицирован.
6) Психрометр:

Механический; 

Диапазон измерения температуры воздуха от -25 до + 50 °С;

Диапазон измерения «смоченного» термометра от   -10 до +50 °С;

Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от 5 до 40 градусов - от 10 до 100%;

Погрешность в зависимости от температуры от +/-2 до +/-6;

Время раскручивания пружины не менее 6 минут;

Скорость воздушного потока (аспирация) при работе вентилятора должна быть на 4-ой минуте не менее 2,0м/с;

Габаритные размеры не более ø105х420мм;

Масса не более 1,2кг.;

Пружина заводного механизма МВ-4-2М заводится специальным ключом.

Внесен в Госреестр и сертифицирован.
7) Отражатель однопризменный:
Винтовая резьба крепления-5/8» Диаметр призмы-Ø=64 мм Поправочный коэффициент К=-30 мм/0мм Винтовая резьба 5/8 дюйма;

Диаметр призмы 64мм;

Поправочный коэффициент -30мм/0мм;

В комплекте сумка.

8) Веха телескопическая
Телескопическая универсальная веха 1,58 – 3,6 м, механизм Compression Lock. 
Наличие уровня на вехе.
9) Штатив для установки теодолитов, нивелиров и электронных тахеометров:

универсальный, алюминиевый, наличие зажима ножек, вес не более – 5,1 кг.
11) Измеритель RLC
Измерение RLC:

Сопротивление (Z, Rdc): Диапазон:0,01 Ом…20 МОм, Разрешение не менее: 0,001 Ом;

Емкость (С): Диапазон: 20 пФ…20 мФ, Разрешение не менее: 0,001 пФ;

Индуктивность (L): Диапазон:20 мкГн…2000 Гн, Разрешение не менее: 0,001 мкГн;

Добротность (Q): Диапазон: 0,000…999, Разрешение не менее: 0,001;

Тангенс угла потерь (D): Диапазон: 0,000…999, Разрешение не менее: 0,001;

Фазового сдвига (q): Диапазон: -90°;

Погрешность измерения: Базовая не более ± 0,2%;

Скорость измерения: не менее 5 измерений/сек;

Схема измерения: Параллельная / последовательная;

Тест сигнал:

Частоты тест-сигнала (фиксированные): 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц;

Уровень тест-сигнала (фиксированный): 50 мВср.кв., 250 мВср.кв., 1 Вср.кв.1 В (при измерении сопротивления постоянному току);

Дополнительные функции:

Режим индикации измерений: Абсолютное значение, D-измерение, Max/Min;

Режим сортировки: 10 фикс. номиналов (±0,1%, ±0,2%, ±0,25%, ±0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, (+80%/-20%));

Интерфейс для связи с ПК: USB (оптоизолированный)

Дисплей:

Тип индикатора:

ЖК индикатор: основной экран (R, Z, L, C), дополнительный экран (Q, D, q, ESR), индикатор параметров режима измерения;

Условия эксплуатации: 0 °С... 50 °С и относительная влажность до 80%;

Напряжение питания: АА 4х1,5 В (непрерывная работа 30 ч) или сеть 220В/50Гц через адаптер;

Габаритные размеры не более: 95 × 207 × 52 мм;

Масса не более: 0,63 кг;
Автоматическое отключение;
Автоматическое включение/отключение подсветки ЖК-индиктора, в зависимости от условий освещённости, реализованное благодаря встроенному фотоэлементу, что обеспечивает комфортную работу с прибором и позволяет экономить ресурс батарей питания. Сопряжение измерителя с компьютером осуществляется посредством USB интерфейса. Прибор оснащен стандартным разъёмом микро-USB. 
Комплект поставки:
Измеритель; Руководство по эксплуатации; Батарея питания – 4 шт.; Кабель «банан-крокодил» - 2 шт.; Короткозамыкатель; Магнитный держатель; 4-проводный измерительный кабель с 2-я «крокодилами»; Адаптер питания; Кабель USB; ПО на CD. 
12) Многофункциональный прибор для измерений в системах вентиляции и для оценки качества воздуха:

Прибор обеспечивает возможность анализа качества воздуха в помещениях.

Диапазон измерения температуры от 0°С до +50°С с погрешностью измерения не более ± 0,3 °С;

Диапазон измерения влажности от 0 до 100% ОВ с погрешностью измерения не более  ± 2 % ОВ (от +2 до +98 % ОВ);

Диапазон измерения абсолютного давления от +600 до 1150 гПа с погрешностью измерения не более ± 3 гПа;

Комплект поставки:

Многофункциональный прибор для измерений в системах вентиляции и для оценки качества воздуха – 3 шт.;

Многофункциональный зонд IAQ – 3 шт.;

Сертификат первичной поверки;

Внесен в Госреестр и сертифицирован.  
14) Термометр со сменным зондом:

Внесен в Государственный реестр средств измерений;

Предназначен для измерения температуры различных сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения.

В качестве термочувствительных элементов в зондах используются преобразователи термоэлектрические с НСХ по ГОСТ 8.585.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды -20…+50 °С;

- относительная влажность не более 80 % при Т=35°С;

- атмосферное давление 86 – 106.

Функциональные возможности:

- возможность смены зонда;

- подсветка индикатора;

- автоматическое отключение прибора через 5 минут

- измерение температуры с ценой ед. младшего разряда 1 °С;

Относительная погрешность не более ±1 единица младшего разряда.

Параметры зонда:

- длинна не менее 300мм;

- диапазон измерения температуры  -40…+300 °С;

- быстродействие не более 6 сек.

Комплект поставки на одну единицу:

Термометр – 1 шт.; Зонд – 1 шт.; Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Паспорт – 1 шт.
27) Барометр-анероид:
Диапазон измеряемого давления, кПа (мм рт.ст) 80-106 (600-800);

Предел допускаемых погрешностей, кПа (мм рт.ст.), не более:

основной  +/-0,2 (1,5),

дополнительный  +/-0,5 (3,75);

Цена деления шкалы, давления кПа (мм рт.ст) 0,1 (1,0);

 Масса, кг, не более:

без футляра 0,7;

с футляром 1,0;

Габаритные размеры, мм, не более:

диаметр 152;

высота 90;

Рабочее положение барометра - горизонтальное;

Комплект поставки:

Барометр-анероид метеорологический -1шт.;

футляр – 1шт.; паспорт – 1экз.; методика поверки (Рекомендация ГСОЕИ. Барометры мембранные метеорологические) – 1экз;

Внесен в Госреестр и сертифицирован.
Поз.32 Лазерная рулетка

Дальность измерения с/без отражателем не менее 200/100 м;
Погрешность не более, мм -  ±1;
Время одного измерения не более, с - 0,5-4;

Ячеек памяти не менее, шт. - 20;

Увеличение встроенной камеры/визира не менее, х крат 4;

Точность встроенного эл. уровня к лазерному лучу не менее, ͦ -  ± 0,3;

Точность эл. уровня к монтажному креплению не менее, ͦ  -  ± 0,3;

Защита от дождя и пыли IP54;
Встроенный прицел;
Питание 2х1.5В АА;
Наличие подсветки;
Класс лазера 2;
Длина волны 635 нм;
Рабочая температура от -10 до +50 °С;
Габариты не более 143.5х55х30 мм;
Вес не более 0.195 кг.

Предварительное включение лазерной точки для наведения на цель – наличие;

Измерение расстояния однократное по нажатию кнопки – наличие;

Выбор точки отсчета, часть прибора – передняя, задняя, опора, штатив;

Сложение/вычитание – наличие;

Измерение площади, объема – наличие;

Расчет длин недоступных участков по Пифагору – наличие;

Измерение длинны между верхними точками двух разноуровневых стен – наличие;

Расчет угла помещения по трем сторонам треугольника – наличие;

Расчет площади/периметра треугольника по 3 сторонам – наличие;

Измерение минимальных и максимальных расстояний – наличие;

Использование константы (постоянной заданной) для разметки равных отрезков  - 2 величины;

Измерения в непрерывном режиме (трекинг) – наличие;

Измерение по эл. уровню – наличие;

Непрямые измерения по эл. уровню – наличие;

Многофункциональная позиционная скоба - наличие;

Положение пятки (скобы) для измерения из угла по диагонали – наличие;

Положение пятки (скобы) под прямым углом к корпусу – наличие;

Подсветка экрана – наличие;

Автоматическое отключение питания - наличие;

Встроенная камера-целеискатель – наличие;

Встроенный пузырьковый уровень – наличие;

Возможность установки на штатив – наличие;

Комплект поставки:

Дальномер; Чехол-кобура на пояс; Ремешок на руку; Батареи; Инструкция на русском языке

Внесен в Госреестр средств измерений
Поз.33 Отражатель:
Отражатель однопризменный с пластиковым креплением и пластиковой маркой для лучшей видимости его на расстоянии. Точность центрирования не менее 2,0 мм, для измерения расстояний до 2500 м.
Поз.34 Веха телескопическая:
Длина вехи в сложенном состоянии не более – 160 см, максимальная рабочая высота – 500 см.

резьба 5/8"

уровень, чехол

предназначена для крепления на неё отражателей и приёмников любой марки и производителя.
Поз.35 Штатив:

Вес штатива не более – 3,2 кг;

Высота в собранном виде – 101 см;

Максимальная высота – 173 см;

Становый винт 5/8 дюйма; алюминиевый;

плоская головка;

винтовые зажимы;

Комплект поставки:

Штатив; Сумка для переноски; Коробка.
Поз.36 Микроскоп отсчетный:

Измерение диаметра отпечатка (лунки), образуемого на поверхности различных металлов при определении твердости по методу Бринелля.
Принцип работы микроскопа основан на сравнении изображения отпечатка, получаемого от вдавливания шарика в исследуемый материал под определенной нагрузкой, со шкалой сетки.

Технические характеристики:

Максимальный диаметр измеряемого отпечатка - 6,5 мм;
Цена деления шкалы - 0,05 мм;
Поле зрения - не менее 9 мм;
Увеличение микроскопа - 24 крат;
Погрешность показания шкалы на длине до 2 мм не более - +0,01 мм;
Погрешность показания на всей длине шкалы не более - +0,02 мм;
Оцифровка шкалы - через 1 мм;
Масса не более, кг 0,480

Размеры не более, мм: диаметр 50х202

Комплект поставки

Комплект поставки включает в себя:

микроскоп; футляр; инструкцию по эксплуатации, техническое описание и паспорт.

1.3. Обоснование решения Заказчика: поз. 10, 13, 15-26, 28-31, 37-39 закупка запасных частей, расходных материалов для оборудования, находящегося на гарантии, использование именно таких запасных частей или расходных материалов предусмотрено условиями гарантии, конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией.

2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: 
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее _2013_ года. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение, выданное органами Ростехнадзора, сертификат по системе сертификации ГОСТ-Р. Поставщик при поставке обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, методику поверки. Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРа, паспорт на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.
3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам, и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

Исполнитель по договору                        ______________________/ ________________ /

