Приложение №1.

Техническое задание

Капитальный ремонт здания

1. Общие положения.

  - Наименование объекта ремонта:

РУ «Уртуйское» КР Здание РММ. Участок РЭКОиВ . Ремонт кровли.

1.2. Основание для проведения работы: Дефектная ведомость, акт № 100-04-08\7659 от 20.06.2011г.

1.3. Заказчик: ОАО « ППГХО».

1.4. Подразделение,  заинтересованное в выполнении работ:    РУ «Уртуйское».

1.5. Цель выполнения работ: обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объектов.

1.6. Сроки выполнения работы

- Начало работ: 01.06.2012года;

- Окончание работ: 31.08.2012 года

1.7. Краткое описание местоположения объекта.

г.Краснокаменск. Территория РУ «Уртуйское».

1.8. Объемы выполняемых работ принять в соответствии с ведомостями объемов работ согласно «Выполнение работ, согласно реестру объектов» (Приложение №2)

2. Описание условий выполнения работ

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Выполнение работ согласно реестру объектов (Приложение №2). |
| 2 | Срок, место выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Территория Забайкальского края по месту расположения Заказчика. Сроки выполнения работ: - Начало –1 июня 2012года; - Окончание – 31 августа 2012 года. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом работ. |
| 3 | Порядок формирования цены договора | «Порядок ценообразования» Расчет стоимости должен быть произведен в базе ТЕР-2001 года, с последующим переводом в текущие цены по статьям затрат с привязкой ко II строительной зоне с коэффициентами по данным Министерства территориального развития по Забайкальскому краю на момент выполнения работ. В случае невозможности сформировать цену работы по настоящему договору на основании проектно-сметной документации базисно - индексным методом по сметно - нормативной базе 2001 года по Территориальным элементным расценкам (ТЭР), цена работы по настоящему договору формируется на основании проектно-сметной документации базисно - индексным методом по сметно-нормативной базе 2001 года по Федеральным элементным расценкам (ФЭР) с применением ежеквартальных поправочных коэффициентов стоимости строительно-монтажных работ, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстроем РФ) для применения по Забайкальскому краю. Обязательные условия: Включить Указание стоимости без НДС и в т.ч. НДС (если Участником не применяется упрощенная система налогообложения). Обязательное условие применение понижающего коэффициента (не может быть больше 1). |
| 4 | Обязательные требования к Участникам. | Участник процедуры должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, в том числе: 1) наличие действующих договоров со специализированными подрядными организациями, дислоцированными в месте нахождения Заказчика, имеющими собственные производственные базы 2) наличие квалифицированного персонала, приложить копии соответствующих сертификатов о прохождении квалификационной подготовки по охране труда, экологической и пожарной безопасности 3) наличие опыта выполнения аналогичных работ с указанием количества и величины построенных объектов |

Основные требования для выполнения работ.

- объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;

- подрядчик обязан иметь лицензии, допуска на выполнение работ, необходимые для выполнения работ;

- подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;

- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

- иметь опыт выполнения подобного рода работ;

- знать местоположение объекта.

СОГЛАСОВАНО:

И.о  директора ДАПФ                                                                                                С.А. Иванов

Директор РУ «Уртуйское»                                                                                        Ю.С.Кузьмин