от 04.02.2016 г. № 8865/354 Буш1/П-15-Р-3
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

 Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5, п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение закупочной документации по лоту № 8865/354 Буш1/П-15 «Поставка арматуры до DN 80 для сооружения энергоблока №1 АЭС «Бушер».
  Вопрос: 
1. Просим сообщить, возможно ли предложить аналоги по позициям с кодами AKZ 10RL33S901, 10RL33S902 с массой 12,8 кг (вместо 8,5 кг), по поз. с кодами AKZ 10RM77S901, 10RM77S902 - 9,1 кг. (вместо 8,5 кг.), по поз. 10RV87S011, 10RV87S012 - 2,2 кг (вместо 2,1 кг.), по поз 10RV87S007, 10RV87S008, 10RV87S009 - 2,3 кг (вместо 2,1 кг.), и не будет ли это являться основанием для отклонения заявки на участие в настоящем запросе предложений.
2.  В соответствии с Проектом договора гарантийный срок составляет 30 (тридцать) месяцев на Оборудование (запасные части - комплектующие изделия, детали, материалы) и 54 (пятьдесят четыре) месяца на резервное Оборудование с даты поставки Оборудования (п. 2.2 Договора). Просим сообщить, возможно ли указать  гарантийный срок эксплуатации арматуры - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
  Ответ:
         Считаем допустимым предложенное поставщиком увеличение массы арматуры, а также гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

