Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«23» апреля 2014 г.


[image: image1.jpg]



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку устройства для контроля усилия на отрыв опрессованных контактов Komax 332.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
Техническое задание на приобретение полуавтоматического устройства для контроля усилия на отрыв опрессованных контактовKomax 332= 2шт.

Назначение:

Модуль предназначен для измерения усилия отрыва 

Технические характеристики:

Диапазон измерений 20–1000 Н

Диапазон сечений – 0.1 – 10 мм2

Температура в помещении - 20±5оС

Электропитание: встроенный адаптер

220В/50Гц-24В постоянного тока

Интерфейс передачи данных: RS232

Размеры (Д×В×Ш) 220мм×170мм×320мм

Единицы измерения N, Kp, lbf
Общие требования.

Техническая документация установки, в которой будут использоваться закупаемые товары разработана с учетом технических характеристик данного оборудования, при этом закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, которые несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому поставка эквивалентов (аналогов) не допускается.

Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.   Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

На все оборудование должны предоставляться следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
