## Спецификация
Приложение № 1
к Договору №____ от _______
Спецификация №1
к Договору № ___ от ______________20___г
г. Москва | [7 empty] | «__»__________20___г.
п/п | Наименование Товара (торговый знак, модель, марка) "или эквивалент" | ГОСТ,ТУ, каталожный номер | Наименование производителя / Страна производства | Ед. измерения | Кол-во | Адрес доставки | Цена за единицу Товара с учетом НДС, руб. | Общая сумма с учетом НДС, руб.
1 | Express x3650 M3, Xeon 6C E5645 80W 2.40GHz/1333MHz/12MB, 2x4GB , O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, Multi-Burner, 2x675W p/s, Rack | 7945KJG |  | шт. | 2 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/7
2 | Express x3650 M3, Xeon 6C E5645 80W 2.40GHz/1333MHz/12MB, 2x4GB , O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, Multi-Burner, 2x675W p/s, Rack | 7945KJG |  | шт. | 1 | г. Москва, ул. Гримау, д.6.
3 | Intel Xeon 6C Processor Model E5645 80W 2.40GHz/1333MHz/12MB | 81Y6537 |  | шт. | 2 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/7
4 | 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 49Y1406 |  | шт. | 8 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/7
5 | 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 49Y1406 |  | шт. | 4 | г. Москва, ул. Гримау, д.6.
6 | QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 42D0510 |  | шт. | 2 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/7
7 | QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | 42D0510 |  | шт. | 1 | г. Москва, ул. Гримау, д.6.
8 | IBM USB Memory Key for VMware ESXi 4.1 | 41Y8287 |  | шт. | 2 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/7
9 | IBM USB Memory Key for VMware ESXi 4.1 | 41Y8287 |  | шт. | 1 | г. Москва, ул. Гримау, д.6.
10 | IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage System | 1746A2D |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/7
11 | IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage System | 1746A2D |  | шт. | 1 | г. Москва, ул. Гримау, д.6.
12 | 2TB 3.5in 7.2K 6Gb NL SAS HDD | 49Y1871 |  | шт. | 12 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/7
13 | 2TB 3.5in 7.2K 6Gb NL SAS HDD | 49Y1871 |  | шт. | 12 | г. Москва, ул. Гримау, д.6.
14 | 8Gb FC 4 Port Daughter Card | 68Y8432 |  | шт. | 2 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/7
15 | 8Gb FC 4 Port Daughter Card | 68Y8432 |  | шт. | 2 | г. Москва, ул. Гримау, д.6.
16 | 5m Fiber Optic Cable LC-LC |  |  | шт. | 2 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/7
17 | 5m Fiber Optic Cable LC-LC |  |  | шт. | 2 | г. Москва, ул. Гримау, д.6.
18 | Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base | WS-C2960S-24TD-L |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/7
19 | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | CAB-ACE |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/8
20 | Catalyst 2960S FlexStack Stack Module optional for LAN Base | C2960S-STACK |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/9
21 | Cisco FlexStack 50cm stacking cable | CAB-STK-E-0.5M |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/10
22 | Power retainer clip for compact switches | PWR-CLIP |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/11
23 | SMARTNET 8X5XNBD Cat 2960S Stk 24 GigE,2x10G SFP+LAN Base | CON-SNT-2960S2TD |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/12
24 | NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure | AR3100 |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/13
25 | Horizontal Cable Organizer 1U (black) | AR8425A |  | шт. | 3 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/14
26 | Cable Management Rings (Qty. 5 Large and 5 Small Rings) | AR8113A |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/15
27 | APC 17" Rack LCD Console (RKM) - Russian | AP5717R |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/16
28 | APC 8 Port Multi-Platform Analog KVM (консольный коммутатор) | AP5201 |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/17
29 | APC KVM USB Cable - 12 ft (3.6 m) (интерфейсные кабели к консольному коммутатору) | AP5257 |  | шт. | 8 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/18
30 | Rack PDU,Basic, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 (APC Basic Rack PDU , Входной: 200V, 208V, 230V , Тип входного соединения: IEC-320 C20 , Длина шнура: 3.05 метр, Выход: 230V , Выходные соединения: (20) IEC 320 C13, (4) IEC 320 C19) | AP7552 |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/18
31 | APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V (APC Smart-UPS On-Line, 3500 Watts / 5000 VA, Входной 230V / Выход 230V, Interface Port RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot , Extended runtime model, плата администрирования Web/SNMP Management Card, rack-mount (3U)). Input (Hard Wire 3-wire), Output ((8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19) | SURTD5000RMXLI |  | шт. | 1 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д 293/18
32 | APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V (APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 3000 VA, Входной 230V / Выход 230V , Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot , Extended runtime model , Высота аппаратурной стойки 3 U) | SURTD3000RMXLI |  | шт. | 1 | г. Москва, ул. Гримау, д.6.
| Итого |  |  |  | 81
Итого:________________руб. ________коп., НДС (_____%)___________руб. __________коп. (сумма указывается цифрами и прописью)
1 | Условия оплаты: | 100% оплата Товара осуществляется Покупателем по факту поставки Товара на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2 | Срок, условия и место поставки: | Поставка осуществляется поставщиком в соответствии требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящей Спецификации) в срок до 25 декабря 2011г. по адресу, указанному в настоящей Спецификации
3 | Цена Договора включает в себя: | Цена Товара указана с учетом НДС, в цену Товара включены все расходы, в том числе настройка оборудования, транспортные и экспедиторские расходы, гарантия, страхование, упаковка, маркировка, уплата налогов, пошлин и другие затраты связанные с выполнением Договора. Цена Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора.
4 | Комплект документов, предоставляемый Поставщиком при поставке Товара: | Товарные накладные, счет, счет фактура, гарантийный талон, сертификат соответствия (качества), технический паспорт и другие документы, подтверждающие качество Товара. Копии всех Товарных накладных (товарной накладной по форме Торг-12, товарно-транспортной, железнодорожной), счета и счет-фактур направляются Поставщиком в день отгрузки Товара со склада (п.2.9. Договора) в сканированном виде по адресу электронной почты: omts@rbm-armz.ru или по факсу: 8 (495) 981-02-21 доб. 130 с пометкой для Отдела контроля МТС по Договору № _____ от ____________20__г.
5 | Гарантия качества Товара: | Товар должен быть произведен и сертифицирован предприятием производителем, оригинальным, новым, не перезаправленным, не восстановленным и/или каким - либо образом модифицированным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению; не являться товаром с просроченным сроком годности, а также соответствовать всем нормам и требованиям, действующим на территории РФ. Гарантия качества на Товар должна быть не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем. Поставщик предоставляет Покупателю полную гарантию на поставляемый Товар, а также несет полную ответственность за его качество перед Покупателем.
Покупатель | [6 empty] | Поставщик
ЗАО «РУСБУРМАШ»
Генеральный директор
_____________________ Риос Э.Д.Р. | [6 empty] | __________________/_______________
М.П. | [6 empty] | М.П.

## ТЗ
Приложение № 1
к Спецификации к Договору №____ от _______
"_____"__________2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка серверного оборудования»
п/п | Наименование Товара (торговый знак, модель, марка) "или эквивалент" | Ед. измерения | Всего
Серверы
1 | Express x3650 M3, Xeon 6C E5645 80W 2.40GHz/1333MHz/12MB, 2x4GB , O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5015, Multi-Burner, 2x675W p/s, Rack | шт. | 3
2 | Intel Xeon 6C Processor Model E5645 80W 2.40GHz/1333MHz/12MB | шт. | 2
3 | 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | шт. | 12
4 | QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x | шт. | 3
5 | IBM USB Memory Key for VMware ESXi 4.1 |  | 3
Система хранения данных
6 | IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage System | шт. | 2
7 | 2TB 3.5in 7.2K 6Gb NL SAS HDD | шт. | 24
8 | 8Gb FC 4 Port Daughter Card | шт. | 4
9 | 5m Fiber Optic Cable LC-LC | шт. | 4
Коммутатор ядра ЛВС
10 | Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base | шт. | 1
11 | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | шт. | 1
12 | Catalyst 2960S FlexStack Stack Module optional for LAN Base | шт. | 1
13 | Cisco FlexStack 50cm stacking cable | шт. | 1
14 | Power retainer clip for compact switches | шт. | 1
15 | SMARTNET 8X5XNBD Cat 2960S Stk 24 GigE,2x10G SFP+LAN Base | шт. | 1
Монтажный шкаф, опции (Console Switch, RKM, PDUs, UPS, кабельные органайзеры)
16 | NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure | шт. | 1
17 | Horizontal Cable Organizer 1U (black) | шт. | 3
18 | Cable Management Rings (Qty. 5 Large and 5 Small Rings) | шт. | 1
19 | APC 17" Rack LCD Console (RKM) - Russian | шт. | 1
20 | APC 8 Port Multi-Platform Analog KVM (консольный коммутатор) | шт. | 1
21 | APC KVM USB Cable - 12 ft (3.6 m) (интерфейсные кабели к консольному коммутатору) | шт. | 8
22 | Rack PDU,Basic, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 (APC Basic Rack PDU , Входной: 200V, 208V, 230V , Тип входного соединения: IEC-320 C20 , Длина шнура: 3.05 метр, Выход: 230V , Выходные соединения: (20) IEC 320 C13, (4) IEC 320 C19) | шт. | 1
23 | APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V (APC Smart-UPS On-Line, 3500 Watts / 5000 VA, Входной 230V / Выход 230V, Interface Port RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot , Extended runtime model, плата администрирования Web/SNMP Management Card, rack-mount (3U)). Input (Hard Wire 3-wire), Output ((8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19) | шт. | 1
24 | APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V (APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 3000 VA, Входной 230V / Выход 230V , Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot , Extended runtime model , Высота аппаратурной стойки 3 U) | шт. | 1
1 | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ - Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий. - Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода-изготовителя. - Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях. - Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.
2 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Серверное оборудование, СХД (дисковый массив) должны быть от одного производителя и соответствовать корпоративному стандарту на оборудование. 1. Требования к серверному оборудованию Поставляемое серверное оборудование должно удовлетворять следующим техническим требованиям (критериям):  двухпроцессорная конфигурация (макс.);  форм-фактор для монтажа в стойку (стоечного исполнения), rack-mount (2U);  поддержка шестиядерных процессоров Intel Xeon серии 5600;  наличие не менее 18 разъемов для установки модулей оперативной памяти (18 DIMM Slots);  поддержка оперативной памяти стандарта DDR3 Registered (RDIMM) (PC3-10600R (DDR3-1333));  не менее 4 слотов расширения стандарта PCI Express 2.0 (PCI-e);  дисковые отсеки – до 16 (макс.) 2,5-дюймовых (SFF) жестких дисков SAS/SATA или твердотельных дисков (SSD) с возможностью «горячей» замены;  возможность штатной установки внутреннего оптического привода (DVD-ROM/DVD-RW) при одновременной поддержке до 16 внутренних жестких дисков;  наличие RAID-контроллера (SAS 6 Гбит/с) со штатной поддержкой RAID 0/1/10/5/50 с не менее, чем 512МБ кэш-памяти и дополнительным резервным питанием от батареи (Battery Backed Write Cache, BBWC);  наличие не менее 5 портов USB 2.0 (2 – фронтальных, 2 – сзади, 1 – внутренний (в корпусе сервера) для опциональной поддержки установки сменного флэш-накопителя (USB key);  наличие в комплекте поставки сменного USB флэш-накопителя (USB key) с предустановленным гипервизором VMware ESXi 4.1. Наличие указанной предустановленной версии гипервизора от производителя сервера является обязательным условием;  встроенный двухпортовый сетевой интерфейс Gigabit Ethernet (GbE);  наличие 8 Гбит/с двухпортового адаптера (HBA) сети хранения данных (Fibre Channel SAN);  2 блока питания с возможностью «горячей» замены мощностью не менее 675W каждый;  наличие штатных функций удаленного управления (remote management) с опциональной поддержкой удаленной графической консоли, удаленного монтирования *.iso образов программного обеспечения;  наличие фирменной заводской 3-летней гарантии на запчасти, работы с обслуживанием на месте эксплуатации (Onsite) (3-3-3);  производитель серверного оборудования и оборудования системы хранения данных должен быть единым.
3 | 2. Требования к СХД (дисковому массиву)  модульный дизайн, возможность расширения емкости хранения добавлением дисковых полок расширения, реализация мультипротокольной поддержки (выбор типа подключения – SAS, iSCSI, FC) с помощью установки плат расширения внешних портов (хост-портов) – без необходимости замены самих контроллеров;  двухконтроллерная конфигурация (два активных контроллера с возможностью «горячей» замены);  не менее 1 ГБ кэш-памяти на контроллер с возможностью увеличения до 2 ГБ (с автономным питанием);  поддержка уровней RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10;  наличие внешних интерфейсных портов (хост-портов) – 8 портов FC 8 Гбит/с и 4 порта SAS 6 Гбит/с на 2 контроллера (4 порта FC 8 Гбит/с и 2 порта SAS 6 Гбит/с – на каждый контроллер);  количество поддерживаемых дисков в максимальной конфигурации – до 96 дисков (высокопроизводительные жесткие диски SAS 10K, 15K, либо Nearline (NL) 7.2K SAS).  поддержка дисковых полок расширения с жесткими дисками форм-фактора 2,5-дюйма (SFF) (не менее 24 жестких дисков в полке) и форм-фактора 3,5-дюйма (LFF) (не менее 12 жестких дисков в полке);  поддержка логических разделов хранения (partitioning) – до 64 (макс.) разделов системы хранения (4 – стандартно, с возможностью модернизации до 8, 16, 32, 64 разделов);  наличие опциональной поддержки функций создания моментальных снимков на аппаратном уровне (snapshots), удаленной репликации (зеркалирования) по сети хранения данных с интерфейсом FC (Fiber Channel SAN) ; поддержка онлайнового обновления встроенного программного обеспечения (микрокода дискового массива) – без прерывания работоспособности;  реализация функции онлайнового динамического расширения доступной емкости, размера томов, изменения уровней RAID без прерывания операций ввода/вывода;  конфигурация должна предусматривать наличие в контроллерной полке до 12 3,5-дюймовых (LFF) жестких дисков SAS 6 Гбит/c объемом не менее 2ТБ;  не менее двух блоков питания с резервированием и с возможностью «горячей» замены;  форм-фактор для монтажа в стойку, rack-mount (2U).
4 | 3. Требования к сетевому оборудования  Предлагаемое сетевое оборудование должно обеспечивать подключение до 24 устройств с использованием технологии Gigabit Ethernet по медной витой паре  Сетевое оборудование должно поддерживать объединение в стек, с поддержкой возможности объединения в один логический канал физических каналов, терминируемых на разных устройствах.  Сетевое оборудование должно монтироваться в стандартную 19-ти дюймовую стойку. 4. Требования к источникам бесперебойного питания  Источники бесперебойного питания, должны иметь возможность увеличения времени поддержки подключенного оборудования путем добавления батарейных модулей, монтируемых в стойку.  Источники бесперебойного питания, поставляемые в ОСП «Иркутск», должны обеспечивать поддержку нагрузки, создаваемой всем имеющимся серверным оборудованием. Должен быть обеспечен резерв по мощности до 70%.  Источники бесперебойного питания, поставляемые в ЗАО РУСБУРМАШ, должны обеспечивать поддержку нагрузки до 3000VA.  В состав оборудования, обеспечивающего бесперебойное электропитание, должны быть включены устройство распределения питания от того же производителя, что и производитель поставляемого ИБП 5. Требования к инженерному обеспечению  Оборудование, поставляемое в ОСП «Иркутск», должно поставляться с монтажным шкафом, обеспечивающим размещение всего имеющегося и поставляемого оборудования. Шкаф должен быть укомплектован кабельными органайзерами и кольцами для укладки кабеля  Шкаф должен быть оснащен комплектом доступа к консолям до 8 серверов.
5 | ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ  Оборудование должно быть поставлено до 25 декабря 2011 года.  В период до поставки оборудования Поставщик должен организовать обследование состояния информационной системы в ОСП «Иркутск» ЗАО РУСБУРМАШ для выработки предложений по модернизации ИС, в том числе с определением местоположения и требований к инженерной инфраструктуре серверного помещения.  Поставщик должен обеспечить выполнение пусконаладочных работ, включая развертывание среды виртуализации VMWare, создание виртуальных машин, настройка взаимодействия с СХД.  Поставщик должен предложить и реализовать отказоустойчивое решение с поддержкой создания резервных копий всех данных, размещенных в СХД. Решение должно базироваться на поставляемом оборудовании.  Требования к поставщику оборудования и работ  -Поставщик должен подтвердить наличие текущих партнерских статусов уровня не ниже IBM Premier Business Partner, VMware Enterprise Partner, APC ELITE DATA CENTER PARTNER.  -Поставщик должен иметь в своем штате сертифицированных специалистов, имеющих необходимую квалификацию и опыт внедрения аналогичных проектов, не менее: IBM – 4, VMware - 3, АРС – 2.  -Поставщик оборудования и работ должен приложить к своей заявке на участие копии действующих сертификатов специалистов.  -Поставщик должен иметь положительный опыт выполнения не менее 10 аналогичных проектов.
| Покупатель | Поставщик
ЗАО «РУСБУРМАШ»
Генеральный директор
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________
| М.П. |  | М.П.