2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого

одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение проектных работ по оборудованию объектов завода адресной пожарной сигнализацией с двух-пороговым алгоритмом работы шлейфов сигнализации и системой речевого оповещения при пожаре объектов: цех блочной сборки, цех №20, цех №7
от «31» июля 2014 года Извещение № 139/4/338 от 15.07.2014г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение проектных работ по оборудованию объектов завода адресной пожарной сигнализацией с двух-пороговым алгоритмом работы шлейфов сигнализации и системой речевого оповещения при пожаре объектов: цех блочной сборки, цех №20, цех №7, размещенную на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru от «15» июля 2014 года № 140715/0601/350.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1
	Планируется (возможна ли) переторжка в процессе проведения тендера?
	В соответствии с пунктом 10 Извещения о проведении запроса предложений № 139/4/338 от 15.07.2014г. и пунктом 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» Документации по запросу предложений возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены предусмотрена.
В соответствии с пунктом 4.14.4.1 раздела 4 «Порядок проведения запроса предложений» Документации по запросу предложений закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки.


2

