Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку фильтров тонкой очистки воздуха.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку фильтров тонкой очистки воздуха.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
календ.дней
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ТОВ К6ХG4 592х592х200
	шт.
	36
	60
	12 мес.

	2
	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ТОВ К3ХG4 287х592х200
	шт.
	12
	60
	12 мес.

	3
	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ТОВ К8ХF7 592х592х600
	шт.
	36
	60
	12 мес.

	4
	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ТОВ К4ХF7 287х592х600
	шт.
	12
	60
	12 мес.

	5
	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ФТОВ Н12 723х610х300
	шт.
	24
	60
	12 мес.

	6
	Фильтр очистки воздуха ФТОВ Н12 ТУ 1301-36-02 1220х610х150
	шт.
	100
	60
	12 мес.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


Исп. Богданов С.Б.

СБ 23.01.2015 года 2 30 55









