Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________________С.В. Тарасов

«30»  июля  2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
ламп люм., энергосберегающих, блок розеток, светильников, тележки различного назначения, фонарей, удлинителей и т.д. в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Электросушитель для рук GSX-2000
	шт
	3

	2
	ЛАМПА PHILIPS TL-D 18W/33-640 ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ
	шт
	800

	3
	Лампа люм. L18W/20-640 G13 OSRAM Смоленск
	шт
	25

	4
	Лампа люминисцентная ЛБ40-2 G13 ТУ 3467-004-99981859-09
	шт
	300

	5
	Лампа люминисцентная PHILIPS TL-D36W/33 Китай
	шт
	100

	6
	ЛАМПА PHILIPS А55 75W Е27 СТАНДАРТНАЯ
	шт
	146

	7
	Лампа накаливания А55 100W E27 CL Китай
	шт
	20

	8
	Лампа ртутная HBO 50W/ACLICZ д/микроскопа Герм
	шт
	2

	9
	Лампа КЛЛ 11W/827 E27 Duluxstar
	шт
	50

	10
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 20W Е27
	шт
	60

	11
	Лампа железнодорожная Ж80-60 ИФМР.675000.012 ТУ
	шт
	60

	12
	Лампа PHILIPS 18W\33 ГОСТ 6825-74
	шт
	50

	13
	ЛАМПА Е27 60W
	шт
	100

	14
	ЛАМПА Н4-24008 НАКАЛ.24В
	шт
	1

	15
	Лампа ДРЛ Philips 250вт HPL-N E40 Китай
	шт
	10

	16
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО4Х40 ТУ3461-003-205111524-2000
	шт
	5

	17
	ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ НА СТРУБЦИНЕ
	шт
	5

	18
	СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ 4Х18 ПОДВЕСНОЙ
	шт
	10

	19
	Лампа CT-200-8 с линзой 8х с подсветкой
	шт
	2

	20
	СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60 ЕВРО ТУ16-535.829-74
	шт
	20

	21
	Светильник переносной ЛСУ1-60 10м
	шт
	2

	22
	ПРОЖЕКТОР ИО-04-150
	шт
	1

	23
	Светильник НПБ-1201-100 IP54 ГОСТ 8607-74
	шт
	5

	24
	СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ KD-017A
	шт
	5

	25
	Светильник ARS/S 4x18 накладной зеркальный Китай
	шт
	30

	26
	Лампа настольная LIVAL SENIOR G13 11W Китай
	шт
	5

	27
	Лампа настольная ДЕЛЬТА-1 ШУВК.676450.003 ТУ
	шт
	8

	28
	ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ,/50145179
	шт
	6

	29
	СВЕТИЛЬНИК ЛСП44-2Х40-001
	шт
	3

	30
	ХОМУТ ПЛАСТМАССОВЫЙ 5Х250
	шт
	40

	31
	ХОМУТ ПЛАСТМАССОВЫЙ 4Х150
	шт
	50

	32
	ПЛОЩАДКА САМОКЛЕЮЩ.Д/КРЕПЛЕН.СТЯЖЕК 20Х20
	шт
	10

	33
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛ.Д/ОТКР.ПРОВОДКИ
	шт
	100

	34
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКР.ПРОВ.2 КЛ.
	шт
	50

	35
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 КЛ.Д/СКРЫТ.ПРОВОДКИ ТУ16-528187-70
	шт
	100

	36
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 КЛ.Д/СКРЫТ.ПРОВОДКИ ТУ16-528187-70
	шт
	30

	37
	КОМПЛЕКТ РОЗЕТКА-ВИЛКА РШ-ВШ
	компл
	20

	38
	РОЗЕТКА ЕВРО С ЗАЗЕМЛ.
	шт
	20

	39
	КОМПЛЕКТ ВИЛКА-РОЗЕТКА РШ-ВШ-30-ОМ
	шт
	50

	40
	ВИЛКА В-16-005 С/ЗАЗЕМЛ.КОНТ.ТУ В16-005
	шт
	25

	41
	ЕВРОВИЛКА
	шт
	20

	42
	Колодка удлинителя MAKEL 131 3 гн. с/з Турция
	шт
	30

	43
	Стартер Philips S2 4-22W 110-130V
	шт
	100

	44
	СТАРТЕР 15-80/СК-220-40 ГОСТ 8799-75
	шт
	200

	45
	СТАРТЕР 80С-220-1 ТУ16-88 ИКВА.675.593.001ТУ
	шт
	3000

	46
	Стартер S2 4-22w 220-240v PHILIPS
	шт
	500

	47
	Стартер PHILIPS S2 4-22W 220-240V Нидерланды
	шт
	100

	48
	ДРОССЕЛЬ ПРА 1И 125 ДРЛ
	шт
	10

	49
	СТАРТЕР 80С-220 (ОSRАМ)
	шт
	100

	50
	СТАРТЕР 20С-127-2
	шт
	100

	51
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1КЛ.ОТКР.ПРОВ.
	шт
	20

	52
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С16-057 СКР.ПР. 1КЛ. 6А
	шт
	20

	53
	КОРОБКА РАСПРЕД.У409 КАРБОЛИТ.3-РОЖК.
	шт
	100

	54
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С56-043 СКР.ПР. 2КЛ. 6А
	шт
	20

	55
	Удлинитель У10 555 5гнезд,10 м с выключателем
	шт
	2

	56
	ВИЛКА ВШ-30-0-В-25/380 УХЛ4
	шт
	10

	57
	Удлинитель MAKEL 5м
	шт
	1

	58
	Удлинитель MAKEL 54498 3 гнезда 5м с заземлением, выключателем Т
	шт
	4

	59
	ПЕРЕНОСКА НА КАТУШКЕ 40М
	шт
	2

	60
	БЛОК РОЗЕТОК ЕВРО МАКЕL
	шт
	30

	61
	К-Т ВИЛКА+РОЗЕТКА 1РШ/ВМ4П 25А 380В
	компл
	30

	62
	ДЮБЕЛЬ 6Х40 НЕЙЛОН
	шт
	10

	63
	КОМПЛЕКТ (РАЗЪЕМ) РШ-ВШ-30 380В
	шт
	10

	64
	РОЗЕТКА РШ30
	шт
	10

	65
	УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 50М 3Р.
	шт
	1

	66
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40Х20
	м
	450

	67
	Удлинитель MAKEL 54497 3 гнезда 3м с заземлением, выключателем Т
	шт
	2

	68
	ПЕРЕНОСКА 15М
	шт
	2

	69
	Труба гофрированная с зондом 50 Франция
	м
	100

	70
	РОЗЕТКА О/П ЕВРО
	шт
	100

	71
	КАБЕЛЕКАНАЛ 25*25
	шт
	200

	72
	ПЕРЕНОСКА 30М
	шт
	1

	73
	Удлинитель 4гн 10м е/с ТУ 3464-001-59352562-05
	шт
	3

	74
	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ
	ПАЧКА
	20

	75
	Удлинитель MAKEL 7 м Турция
	шт
	3

	76
	Удлинитель MAKEL MGP 153 4 гнезда 3 м е/с Турция
	шт
	3

	77
	УДЛИНИТЕЛЬ 10М 5РОЗ.ЕВРО
	шт
	4

	78
	Удлинитель MAKEL MGP 158 4 гнезда 10м Турция
	шт
	7

	79
	РОЗЕТКА ИМП.Д/СКР.ПРОВ.
	шт
	10

	80
	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ 25 С ЗОНДОМ
	м
	100

	81
	РОЗЕТКА СКР.ПРОВ.С ЗАЗЕМЛ.
	шт
	20

	82
	ПЕРЕНОСКА 40М
	шт
	2

	83
	Удлинитель Е-304 4гн 5м с/з УНИВЕРСАЛ
	шт
	5

	84
	Переноска У10-015 4х20м (катушка)
	шт
	4

	85
	Вилка MAKEL с заземляющими контактами Турция
	шт
	210

	86
	Вилка MAKEL е/с с/з Турция
	шт
	25

	87
	Розетка RJ-45 категория 5Е внешняя
	шт
	50

	88
	Вилка MAKEL 10002 е/с Турция
	шт
	10

	89
	Розетка LEZARD NATA 2м.о/п с/з Тайвань
	шт
	30

	90
	Коробка распределительная 100х100х50 о/п
	шт
	80

	91
	ПАТРОН Е40 КЕРАМИЧЕСКИЙ
	шт
	20

	92
	Розетка У-210 о/п ГОСТ 7396.1-89
	шт
	50

	93
	ВИЛКА ЕВРО
	шт
	60

	94
	ВИЛКА ЕВРО МАКЕL
	шт
	30

	95
	Патрон керамический Е27 подвесной
	шт
	50

	96
	Вилка MAKEL 10027 евростандарт угловая Турция
	шт
	10

	97
	Патрон керамический Е40 Голиаф Китай
	шт
	50

	98
	Розетка MAKEL о/п с/з Турция
	шт
	20

	99
	Патрон карболитовый подвесной Е27
	шт
	50

	100
	ВИЛКА СЕТЕВАЯ
	шт
	10

	101
	Розетка MAKEL 1 местная IP44 о/п с/з Турция
	шт
	50

	102
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 12Х12,/50167160
	м
	270

	103
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 2.5х200 Китай
	ПАЧКА
	2

	104
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая 300
	ПАЧКА
	16

	105
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 16Х16,/50167140
	шт
	300

	106
	Хомут-стяжка 3.6х200
	ПАЧКА
	2

	107
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая 100,/50165161
	ПАЧКА
	16

	108
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-292 (100шт)
	шт
	10

	109
	Хомут нейлонов.д/крепления кабеля 2.5х100 IEK
	ПАЧКА
	15

	110
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 4.2х300 Китай
	ПАЧКА
	4

	111
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х16,/50167143
	шт
	500

	112
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая 200
	ПАЧКА
	16

	113
	ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ 4.8Х200
	ПАЧКА
	10

	114
	Хомут нейлонов.д/крепл.кабеля 4.8х300 NAVIGATOR
	ПАЧКА
	2

	115
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-100 (100шт)
	шт
	10

	116
	Фонарь ERA SD28 Япония
	шт
	4

	117
	Фонарь налобный аккумуляторный Diod 13 Led Китай
	шт
	30

	118
	Фонарь NAVIGATOR 94910 NPT-C-01-0-03L0-3AAA Китай
	шт
	5

	119
	Фонарь налобный 10/0 Китай
	шт
	20

	120
	Фонарь ERA FA19M аккумуляторный Китай
	шт
	4

	121
	Выключатель LEZARD NATA 710-0200-100 1-клавишный открытой провод
	шт
	30

	122
	Труба гофрированная с протяжкой Ф20 ТУ2248-003-8
	м
	200

	123
	Устройство балластное Feron ЛЛ 1х36 ЭПРА ЕВ51S Китай
	шт
	50

	124
	Дюбель пластмассовый TFIX 8х50
	шт
	500

	125
	ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ 5-10 ПОД КАБЕЛЬ
	шт
	6

	126
	ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ 11-18 ПОД КАБЕЛЬ
	шт
	6

	127
	Стартер PHILIPS S2 4-22W 220-240V
	шт
	40

	128
	Дюбель 6х50 ТУ 2291-001-639636192-04
	шт
	300

	129
	Устройство балластное Feron ЛЛ 2х36 ЭПРА ЕВ52 Китай
	шт
	55

	130
	Дюбель 6х20 ТУ 2291-001-639636192-04
	шт
	300

	131
	Дюбель универсальный U-FIX 6х52 Китай
	шт
	2000

	132
	Блок розеток MAKEL 2м о/п с/з Турция
	шт
	100

	133
	Дюбель-стяжка 5х10
	ПАЧКА
	3

	134
	Дюбель пластмассовый RL 10х50 по бетону
	шт
	400

	135
	Стартер PHOENIX FS-U 220-240V 4-80W Германия
	шт
	300

	136
	Дюбель пластмассовый 6х50
	шт
	1000

	137
	Выключатель MAKEL 1-клав. Турция
	шт
	20

	138
	Выключатель MAKEL 2-клав. Турция
	шт
	10

	139
	Стартер PHILIPS S10 4-65W 220-240V
	шт
	500

	140
	Устройство балластное электронное Navigator 4x18w Китай
	шт
	60

	141
	Наконечник ТМЛ-10-6-5 ГОСТ 7386-80
	шт
	200

	142
	Труба гофрированная с протяжкой Ф25 ТУ 2247-003-14192316-2005
	м
	100

	143
	Устройство балласт.электрон.210-240V 1x36W Китай
	шт
	10

	144
	Блок розеток MAKEL 3м о/п с/з Турция
	шт
	50

	145
	Лампа газоразрядная PHILIPS ML 250W E40 (ДРВ)
	шт
	50

	146
	ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ РТУТНАЯ ЛД18 (ИМПОРТ)
	шт
	100

	147
	ЛАМПА ДНАТ-250 GЕ22453
	шт
	17

	148
	ЛАМПА ЛБ80
	шт
	300

	149
	ЛАМПА РТ.ЛЮМ.ЛБ-20 ТУ16-96ИЖШЦ675.510.001ТУ
	шт
	60

	150
	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦ.РТУТН. ЛБ-18 ТУ16-545.388-82
	шт
	300

	151
	Удлинитель ATP-9106 6розеток 5м
	шт
	3

	152
	Лампа галогеновая КОСМОС J117 500W 230V R7s
	шт
	30

	153
	Розетка LEZARD 0001 открытая проводка;с заземляющими контактами
	шт
	10

	154
	Хомут нейлоновый для крепления кабеля 4,8х300 (100шт)
	ПАЧКА
	5

	155
	Вилка TDM угловая с заземлением белая 16А 250В
	шт
	10

	156
	Радиорозетка RPVA-B (РПВА-б) открытой проводки
	шт
	1

	157
	Лампа люминисцентная L18W/640/4000K
	шт
	100

	158
	Лампа ртутная ДРЛ125 Е27 ТУ 3467-001-99981859-08
	шт
	300

	159
	Вилка UNIVersal А101 прямая с заземлением белая 16А 250В
	шт
	15

	160
	Розетка ХИТ РA16-133-б 1-местная открытой проводки заземляющие контакты
	шт
	55

	161
	Дюбель универсальный U-FIX 8х52
	шт
	2000

	162
	Светильник настольный Camelion KD-017
	шт
	3

	163
	Патрон керамический Е40
	шт
	100

	164
	Стартер S-10/FSU 220V-240V
	шт
	100

	165
	Угол внутреннмй/внешний LEGRAND 30271
	шт
	6

	166
	Лампа галогеновая OSRAM 64516 300W 230V Gx6,35 студийная
	шт
	4

	167
	Лампа галогеновая PHILIPS 13704R 1000W 230V Rs7 студийная
	шт
	2

	168
	Хомут нейлоновый для крепления кабеля 3,6х120 IEK
	ПАЧКА
	2

	169
	Лампа настольная TDM 220V 11W G23
	шт
	3

	170
	Наконечник DN00206 (LT02506) TYCO
	шт
	1000

	171
	Ввод кабельный MGB12-P-6G
	шт
	20

	172
	Ввод кабельный MGB16-P-8G
	шт
	20

	173
	Ввод кабельный MGB20-P-11G
	шт
	20

	174
	Стойка для печатных плат HTP-306
	шт
	100

	175
	Стойка для печатных плат HTP-310
	шт
	100

	176
	Угол внутреннмй изменяемый Праймер 80х40 ТУ 2291-001-18461115-2010 IEK
	шт
	16

	177
	Кабель-канал Праймер 80х40 ТУ 2291-001-18461115-2010 IEK
	м
	180

	178
	Угол Т-образный Праймер 80х40 ТУ 2291-001-18461115-2010 IEK
	шт
	22

	179
	Фиксатор кабеля универсальный Праймер 80х40 ТУ 2291-001-18461115-2010 IEK
	шт
	35

	180
	Хомут с площадкой ХП1 3,0х150
	шт
	2

	181
	Лампа светодиодная BULB XF-BGD-E27-7W-3K-220V
	шт
	40

	182
	Лампа светодиодная BULB XF-BG-E27-10W-3K-220V
	шт
	40

	183
	Лампа светодиодная BULB XF-BGD-E27-13W-3K-220V
	шт
	40

	184
	Удлинитель на катушке GARANT 50м 4розетки IP44 BRENNENSTUHL
	шт
	1

	185
	Хомут нейлоновый TDM Electric 3,6х250 (100шт)
	ПАЧКА
	3

	186
	Наконечник-гильза НГИ2 0,5-8 (UTE10-D1-8-100) IEK (100шт)
	ПАЧКА
	4

	187
	Наконечник-гильза НГ 0,5-6 без изоляции (UEN10-0506) IEK (500шт)
	ПАЧКА
	6

	188
	Наконечник НКИ 1,25-4 (UNL20-D15-4-4) IEK (20шт)
	ПАЧКА
	15

	189
	Заглушка Элекор КМЗ 80х40 IEK
	шт
	10

	190
	Розетка информационная Праймер РКИ-10-00-П RJ-45 UTP кат.5е 1модуль IEK
	шт
	29

	191
	Стяжка кабельная CV-200SW
	шт
	200

	192
	Лампа коммутаторная СКЛ14А-Л-2-28 ЕНСК.433137.014ТУ
	шт
	30

	193
	Лампа коммутаторная СКЛ14А-Л-2-110 ЕНСК.433137.014ТУ
	шт
	10

	194
	Лампа светодиодная Navigator 94398 NLL-G4-1.5-12-3K
	шт
	20

	195
	Наконечник П6-5-Х-ЛТ-05А ГОСТ 22002.11-76
	шт
	100

	196
	Лампа коммутаторная СКЛ14А-К-2-28 ЕНСК.433137.014ТУ
	шт
	30


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая оборудование  должна быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	Подраздел 2.2. Требования к маркировке

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	Подраздел 2.3. Требования к упаковке 

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Весь товар должны иметь технические или иные документы, предусмотренные завом-изготовителем, паспорта ,сертификаты.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 30.07.2015г. тел. (83130) 2 30 55
