|  | Приложение № 1 К Спецификации К Договору №___ от «__» _______20 __ г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на приобретение комплекса из 2-х зданий мобильной столовой на 30 посадочных мест типа «Саяны СТ 1830» или эквивалент.

- Общие требования:

## Назначение: для обеспечения комфортного питания вахтового поселка буровой службы. Температура окружающего воздуха от -50 до +40 градусов Цельсия.Отопление: электрическое.

## Внутренняя отделка под дерево, пластиковые окна с противомоскитными сетками.Столовая состоит из двух помещений. Помещение для приема пищи и помещение для приготовления пищи. Исполнение помещений - сэндвич-панели с проклейкой всех слоев - металла, утеплителя, отделки.

- Место поставки: г. Чита, ОСП «Буровой участок Хиагда» в соответствии с условиями, установленными в Спецификации к договору поставки.

- Год выпуска оборудования: не ранее 2011 г.

- Обязательные документы: ПТС, разрешение на применение, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей и комплектации, сервисная книжка, сертификаты соответствия ГОСТ Р, сертификаты соответствия пожарной безопасности, гигиенические сертификаты внутренних отделочных материалов, схема электроснабжения, заземления и молниезащиты,  гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче оборудования Покупателю.

- Срок и объем гарантии: 12 месяцев или не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

- Срок поставки: до 31.03.2012г. в соответствии с условиями, установленными в Спецификации к договору поставки

- Количество поставляемых комплексов: 1комплекс

- Дополнительные требования:

Комплекс выполнен на автомобильном шасси.

Запасное колесо, комплект наборов ключей и приспособлений для осуществления ремонта колёсного шасси, лестница-площадка входа с перилами при эксплуатации вагона, установленного на шасси, винтовые домкраты (4 шт.) для выравнивания по горизонтали и устойчивости.

- Требования к функциональным и качественным характеристикам Товара

- толщина панелей пола120 мм

- толщина панелей стен -  100-150 мм

- толщина панелей крыши - 120 мм

-  двери - "теплый" алюминиевый профиль

-  материал утеплителя - огнеупорный, для жилых помещений;

-  противооткатные упоры для колёс - 8 шт

-  кабель для подключения помещений - 4-х жильный по макс. установленной

мощности длиной не менее 30 м

-  вывод – разъём для подключения к электричеству.

- Оснащение комплекса:

- бак пластмассовый для воды, емкостью 2000 литров			1 шт.

- насосная станция с водонагревателем					1 шт.

- стеллаж из нержавеющей стали, размерами не менее 950400 мм	1 шт.

- ванна моечная 3-х секционная из нержавеющей стали			1 шт.

- вентилятор вытяжной канальный						1 шт.

- полка для посуды из нержавеющей стали				1 шт.

- стол рабочий из нержавеющей стали, размерами не менее 950600 мм	2 шт.

- стол рабочий из нержавеющей стали, размерами не менее 1250600 мм	2 шт.

- плита электрическая 4-х конфорочная					1 шт.

- зонт вытяжной, размерами не менее 9801120х390 мм			1 шт.

- холодильник двухкамерный						2 шт.

- шкаф навесной, размерами не менее 1200300650 мм			2 шт.

- стол кухонный тумбовый							2 шт.

- кипятильник на 50 литров							1 шт.

- стол мойка, размерами не менее 1000525800 мм			1 шт.

- рукосушитель								1 шт.

- вешалка для одежды (угловая) на 30 крючков				1 шт.

- стол обеденный приставной						1 шт.

- радиатор масляный для обогрева						7 шт.

- конвектор									1 шт.

- стол для разносов, размерами не менее 900250 и 300800 мм	2 шт.

- стол обеденный, размерами не менее 1500800800			3 шт.

- стол обеденный, размерами не менее 1000800800			3 шт.

- табурет									30 шт.

- пожарный извещатель							1 шт.

- огнетушитель								2 шт.

- аптечка (в шкафчике)							2 шт.

- кухонная утварь для столовой						1 к-т

- Экспликация оборудования в помещениях.