	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-31.13 «Белорусская АЭС Энергоблоки 1,2. Разработка проекта регламента по организации генеральным подрядчиком противопожарной защиты в процессе сооружения АЭС на территории Республики Беларусь»
том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ     ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1. Наименование работ: «Разработка проекта регламента по организации генеральным подрядчиком противопожарной защиты в процессе сооружения АЭС на территории Республики Беларусь».

2. Основание для проведения работ: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

3. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

4.Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

6. Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

8. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. (ОПБ-88/97).

9. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 № 2079 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

           10. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2009 г. № 1573 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

11. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

12. ППБ-АС-2011. «Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций».

13. Решение о повышении пожарной защиты кабельного хозяйства атомных электростанций. Москва, 1988.

14. Рекомендации ВНИИПО МВД РФ «Технические предложения по обеспечению пожарной безопасности кабельного хозяйства АЭС». Москва. 1997.

15. НПБ 113-99. Пожарная безопасность атомных электростанций. Общие требования.

16. НПБ 114-02. Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования.

17. СП 13 13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»,

18. Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № NS-G-1.7. Защита от внутренних пожаров и взрывов при проектировании атомных электростанций. Руководство по безопасности. 2008 год.

19. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

3. Цель работы: 

Разработка проекта регламента по организации генеральным подрядчиком противопожарной защиты людей и объектов в процессе сооружения АЭС на территории Республики Беларусь.

4. В ходе работы решаются следующие основные задачи:


На основании анализа современных подходов к обеспечению, обоснованию и регулированию требований пожарной безопасности сформировать правила организации деятельности Генерального подрядчика и привлекаемых субподрядчиков по обеспечению пожарной безопасности людей и снижения материального ущерба в процессе строительства объектов АЭС.

5. Технические требования к выполнению работы.

Регламент должен обеспечивать полное выполнение основ, перечисленных в п.2.

Регламент должен содержать: 

5.1. Общие положения обеспечения пожарной безопасности при строительстве Белорусской АЭС.

5.2. Организационно – технические  мероприятия по обеспечению пожарной безопас​ности.

5.2.1. Организационные мероприятия.

5.2.1.1. Обязанности руководителей предприятий и организаций и их структурных подразделений, участвующих в строительстве.

5.2.1.2. Основные мероприятия по организации подготовки персонала.

5.2.1.3. Основная документация по пожарной безопасности, сопровождающая деятельность по сооружению объектов.

5.2.1.4.Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов строительства:

5.2.2. Технические мероприятия.

5.2.2.1 Основные способы обеспечения пожарной безопасности при  монтаже технологического оборудования.

5.2.2.2. Основные способы обеспечения готовности противопожарных систем.
5.3.Организация  пожарно-профилактической работы при строительстве Белорусской АЭС.

5.3.1. Организация контроля за противопожарным состоянием объектов строительства и инфраструктуры специалистами Заказчика, генподрядных и субподрядных организаций.

5.3.2. Организация расследования причин пожаров и загораний, порядок оформления необходимой документации и передачи сообщений об инцидентах.

6. Исходные данные для выполнения работы.

Действующие нормативные противопожарные требования Российской Федерации, нормы МАГАТЭ по безопасности, нормы и стандарты атомной отрасли.

7. Способ реализации работ.

Результатом проделанной работы будет:

· Утвержденный руководством ОАО «НИАЭП» проект Регламента  по организации генеральным подрядчиком противопожарной защиты в процессе сооружения АЭС на территории Республики Беларусь». 

· Повышение  пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на Белорусской АЭС.

8. Перечень документации, представляемой по окончании работ.

По окончании работ Исполнитель передает Заказчику проект регламента по организации генеральным подрядчиком противопожарной защиты в процессе сооружения АЭС на территории Республики Беларусь и аннотационный отчет на бумажном носителе 1 экз. оригинала, 2 экз. копии; копия на магнитном носителе.
9. Порядок рассмотрения и приемки работ. 

Приёмка работ осуществляется по факту выполнения в соответствии с требованиями настоящего технического задания и календарного плана и оформляется актами выполненных работ в установленном порядке.»
10. Сроки выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ  по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения: начало, окончание (число. месяц. год)

	1
	2
	3

	1
	Этап 1. Разработка проекта регламента по организации генеральным подрядчиком противопожарной защиты в процессе сооружения АЭС на территории Республики Беларусь
	С даты заключения договора

	
	
	25.05.13

	2
	Этап 2. Корректировка проекта регламента по организации генеральным подрядчиком противопожарной защиты в процессе сооружения АЭС на территории Республики Беларусь по замечаниям
	30.08.13

	
	
	25.12.13

































































































































































































































































































































































































































































