Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________


«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
С.В. Тарасов


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку хладонов (R22, R410, R134, R12, R23, R407, R 404)
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Хладоны (R22, R410, R134, R12, R23, R407, R 404)

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	641 400-00 руб.

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата 100% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки  товара и сопроводительной документации (счёт – фактура, товарная накладная, оригинал счета, сертификат качества, паспорт безопасности) на склад грузополучателя.

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка продукции во 2-3 квартале 2015 года.

	Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки 
	Баллоны  Поставщика. Доставка силами Поставщика до центрального склада 204 по адресу: г. Саров, Южное шоссе,22. Обязанности по оформлению пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих товар лиц на территорию ЗАТО возлагаются на Поставщика.

	Требования к участникам закупки
	-быть правомочным заключать договора;

-обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров в соответствии с действующим законодательством РФ, и являющихся предметом заключающегося договора;

-обладать необходимыми сертификатами в соответствии с действующим законодательством РФ на товары, являющиеся предметом заключаемого договора;

-не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или быть признанными по решению арбитражного суда банкротом;

-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; 

-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за   

прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  (двадцать пять) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


                                   Техническое задание

               на поставку хладонов (R22, R410, R134, R12, R23, R407, R 404)
                                               Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Хладон R 12 (в баллоне по 13,6 кг) ГОСТ 19212-87
	Баллон
	12
	2-3 квартал 2015 года
	Гарантийный срок на поставлен-ный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.



	2


	Хладон R 22 (в баллоне по 13,6 кг) ГОСТ 8502-93
	Баллон
	22
	2-3 квартал 2015 года
	Гарантийный срок на поставлен-ный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.



	3
	Хладон R 134 А (в баллоне по 13,6 кг) 
	Баллон
	54
	2-3 квартал 2015 года
	Гарантийный срок на поставлен-ный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.



	4
	Хладон R 410 А (в баллоне по 11,3 кг) 
	Баллон
	7
	2-3 квартал 2015 года
	Гарантийный срок на поставлен-ный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.



	5
	Хладон R 404 А (в баллоне по 10,9  кг) ГОСТ 8502
	Баллон
	12
	2-3 квартал 2015 года
	Гарантийный срок на поставлен-ный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.



	6
	Хладон R 407 С (в баллоне по 11,3 кг) 
	Баллон
	7
	2-3 квартал 2015 года
	Гарантийный срок на поставлен-ный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.



	7
	Хладон R 23 (в баллоне по 30 кг) 
	Баллон
	1   
	2-3 квартал 2015 года
	Гарантийный срок на поставлен-ный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Полнота заполнения баллонов должна соответствовать ГОСТ настоящего тех. задания.



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	   

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	           Тара (баллоны) должны иметь срок использования (до даты последующего технического освидетельствования) не менее трех месяцев с даты поставки Товара.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	      Приемка продукции производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству П-6 от 15.06.1965г. и качеству П-7 от 25.04.1966г.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	       Наличие паспорта с указанием даты выпуска, содержания основного вещества и примесей (прикрепляется к каждому баллону).

      На данную продукцию Поставщик обязан предоставить Аварийную Карточку Системы Безопасности и Паспорт Безопасности по ГОСТу Безопасности 30333-2007.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	              Доставка Продукции должна быть организована в соответствии с                          требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (РД 03112194-1008-96). Работники, обеспечивающие перевозку (водитель, экспедитор), должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке и иметь при себе соответствующие удостоверения.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	        Гарантийный срок на поставленный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	       Анализы образцов Товара на соответствие продукции требованиям ГОСТ должны проводиться аттестованной лабораторией, имеющей соответствующий сертификат, представляемый Покупателю. 

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	        Поставка хладонов во 2-3 квартале 2015 года.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет







