## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку оборудования КИП. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | скрыть | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 4.ИСУП.3693653 | 4UM96T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-100)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 40637с/о (10094-26-10-АК.С) изм. 1 |  |  | 40949с/о (СМ12-5.1-И1) изм. 1 | 5 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1250
2 | 4.ИСУП.3854513 | 4UM84T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-200)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 200 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 1 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
3 | 4.ИСУП.3854514 | 4UM90T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-200)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 200 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
4 | 4.ИСУП.3854515 | 4UM84T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-100)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 1 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
5 | 4.ИСУП.3854516 | 4UM90T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-100)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
6 | 4.ИСУП.3854517 | 4UM86T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
7 | 4.ИСУП.3854518 | 4QC12T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
8 | 4.ИСУП.3854519 | 4QF13T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1Р(0-100)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5, рис. 3 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
9 | 4.ИСУП.3854520 | 4WG40T22B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
10 | 4.ИСУП.4898911 | 4UM87T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-200)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 200 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 1 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
11 | 4.ИСУП.4898920 | 4UM87T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-100)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 1 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
12 | 4.ИСУП.4898948 | 4UM91T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
13 | 4.ИСУП.4898949 | 4UM88T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
14 | 4.ИСУП.4898950 | 4UM85T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
15 | 4.ИСУП.4898951 | 4UM92T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
16 | 4.ИСУП.4898952 | 4UM89T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
17 | 4.ИСУП.4898953 | 4UM96T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
18 | 4.ИСУП.4898965 | 4QC22T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
19 | 4.ИСУП.4898966 | 4QC32T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
20 | 4.ИСУП.4898967 | 4QF14T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
21 | 4.ИСУП.4898968 | 4QF24T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
22 | 4.ИСУП.4898970 | 4QF34T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
23 | 4.ИСУП.4898971 | 4WG41T16B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
24 | 4.ИСУП.4898972 | 4WG41T17B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
25 | 4.ИСУП.4898973 | 4WG41T18B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-100-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 100 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
26 | 4.ИСУП.4898978 | 4QF23T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1Р(0-100)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5, рис. 3 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
27 | 4.ИСУП.4898979 | 4QF33T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1Р(0-100)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5, рис. 3 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
28 | 4.ИСУП.4898980 | 4QF15T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1Р(0-100)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5, рис. 3 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
29 | 4.ИСУП.4898981 | 4QF25T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1Р(0-100)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5, рис. 3 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
30 | 4.ИСУП.4898982 | 4QF35T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1Р(0-100)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5, рис. 3 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
31 | 4.ИСУП.4898983 | 4QF15T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1Р(0-100)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5, рис. 3 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
32 | 4.ИСУП.4898984 | 4QF25T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1Р(0-100)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5, рис. 3 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
33 | 4.ИСУП.4898985 | 4QF35T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1Р(0-100)-1,5-125-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С. Длина погружаемой части 125 мм, d6 М20х1,5, рис. 3 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
34 | 4.ИСУП.4898986 | 4WG01T16B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
35 | 4.ИСУП.4898987 | 4WG40T23B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
36 | 4.ИСУП.4898988 | 4WG01T17B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
37 | 4.ИСУП.4898989 | 4WG40T24B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
38 | 4.ИСУП.4898990 | 4WG01T18B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
39 | 4.ИСУП.4898991 | 4QE12T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
40 | 4.ИСУП.4898992 | 4QE22T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
41 | 4.ИСУП.4898993 | 4QE32T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
42 | 4.ИСУП.4898994 | 4QE12T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
43 | 4.ИСУП.4898995 | 4QE22T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
44 | 4.ИСУП.4898996 | 4QE32T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
45 | 4.ИСУП.4898997 | 4QD12T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
46 | 4.ИСУП.4898998 | 4QD22T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
47 | 4.ИСУП.4898999 | 4QD32T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-160-6-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 160 мм, d6 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
48 | 4.ИСУП.4899002 | 4QH21T03B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
49 | 4.ИСУП.4899003 | 4QH31T03B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
50 | 4.ИСУП.4899004 | 4QH11T04B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
51 | 4.ИСУП.4899005 | 4QH21T04B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
52 | 4.ИСУП.4899006 | 4QH31T04B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
53 | 4.ИСУП.4899007 | 4QH11T05B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
54 | 4.ИСУП.4899008 | 4QH21T05B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
55 | 4.ИСУП.4899009 | 4QH31T05B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
56 | 4.ИСУП.4899010 | 4QH11T06B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
57 | 4.ИСУП.4899011 | 4QH21T06B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
58 | 4.ИСУП.4899012 | 4QH31T06B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
59 | 4.ИСУП.4899013 | 4QE11T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
60 | 4.ИСУП.4899014 | 4QE21T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
61 | 4.ИСУП.4899016 | 4QE31T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
62 | 4.ИСУП.4899017 | 4QE11T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
63 | 4.ИСУП.4899018 | 4QE21T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
64 | 4.ИСУП.4899019 | 4QE31T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
65 | 4.ИСУП.4899021 | 4QD11T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
66 | 4.ИСУП.4899022 | 4QD21T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
67 | 4.ИСУП.4899023 | 4QD31T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
68 | 4.ИСУП.4899024 | 4QD11T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
69 | 4.ИСУП.4899026 | 4QD21T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
70 | 4.ИСУП.4899027 | 4QD31T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
71 | 4.ИСУП.4899029 | 4QD11T03B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
72 | 4.ИСУП.4899030 | 4QD31T03B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
73 | 4.ИСУП.4899031 | 4QD11T04B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
74 | 4.ИСУП.4899033 | 4QD21T04B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
75 | 4.ИСУП.4899034 | 4QD31T04B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
76 | 4.ИСУП.4899035 | 4QD12T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
77 | 4.ИСУП.4899036 | 4QD22T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
78 | 4.ИСУП.4899037 | 4QD32T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
79 | 4.ИСУП.4899046 | 4QD21T03B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
80 | 4.ИСУП.4899048 | 4QH21T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
81 | 4.ИСУП.4899049 | 4QH31T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
82 | 4.ИСУП.4899050 | 4QH11T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
83 | 4.ИСУП.4899051 | 4QH21T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
84 | 4.ИСУП.4899052 | 4QH31T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
85 | 4.ИСУП.4899053 | 4QH11T07B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
86 | 4.ИСУП.4899054 | 4QH21T07B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
87 | 4.ИСУП.4899055 | 4QH31T07B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
88 | 4.ИСУП.4899056 | 4QH11T08B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
89 | 4.ИСУП.4899057 | 4QH21T08B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
90 | 4.ИСУП.4899058 | 4QH31T08B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
91 | 4.ИСУП.4899059 | 4QF12T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
92 | 4.ИСУП.4899061 | 4QF22T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
93 | 4.ИСУП.4899062 | 4QF32T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
94 | 4.ИСУП.4899063 | 4QF12T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
95 | 4.ИСУП.4899064 | 4QF22T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
96 | 4.ИСУП.4899065 | 4QF32T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
97 | 4.ИСУП.4899073 | 4QF21T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-315-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 315 мм,d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
98 | 4.ИСУП.4899074 | 4QF31T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-315-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 315 мм,d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
99 | 4.ИСУП.4899075 | 4QF11T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-315-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 315 мм,d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
100 | 4.ИСУП.4899076 | 4QF21T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-315-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 315 мм,d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
101 | 4.ИСУП.4899077 | 4QF31T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-315-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 315 мм,d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43692с/о (10094-26-02-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
102 | 5.ИСУП.3854521 | 4QH11T03B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-200-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 200 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
103 | 5.ИСУП.3854522 | 4QH11T01B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-250-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 250 мм, d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
104 | 5.ИСУП.3854523 | 4QF11T02B1 | Термометр биметаллический показывающий | ТБ-1P(0-100)-1,5-315-10-М20 | В корпусе 60 мм. Диапазон измерений от 0 от 100 °С Длина погружаемой части 315 мм,d10 М20х1,5 Рис. 3 | ТУ 311-00225621.160-96 | 4 | III | 43764с/о (10094-26-00-АК.С) изм. 1 |  |  | 43691с/о (10094-26-01-СМ5.1-И1) изм. 1 | 8 | 1 | шт. | 298.31 |  | 0 | 0 | 0 | Дизель., насос.системы отв. Потребителей | 2014-07-30 |  |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1251
[13 empty] | Итого: | 104 |  | 31024.24 |  | 0 | 0 | 0
0
0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.