
Приложение № 5
к Договору поставки №099/2013/12-03/____ 
от «____»___________ 2013г.
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
______________________________
Генеральный директор ЗАО «Далур»
______________________________
__________________ А.А. Дементьев
«____» __________________2013г. 
«___» ____________________  2013 г.
Техническое задание 

на поставку и монтаж  сплит –систем . 

на  обьектах  ЗАО «Далур»
Курганская область, Далматовский район,

с. Уксянское                                                                                                       «___» июня 2013 г.

Условия поставки:  силами поставщика.

Место поставки: Россия, Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское, центральная производственная площадка ЗАО «Далур».

1. Наименование:
Оборудование сплит систем  на обьектах ЗАО «Далур».
2. Технические характеристики и количество оборудования:

Таблица 1 - Спецификация оборудования.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	Сплит –система Сплит - система Панасоник CS/CU -E7MKDW или аналог, без ущерба качеству.
	10 шт

	2
	Основные характеристики: Тип:  инверторные сплит-системы. Мощность на охлаждение:  2050 Вт. Мощность на обогрев:  2800 Вт. Рекомендуемая площадь:  20 кв. м. Дополнительные характеристики: Уровень шума:  21 / 37 дБ. Фильтрация воздуха:  есть. Функция осушения воздуха:  есть. Потребляемая мощность на охлаждение:  470 Вт. Потребляемая мощность на обогрев:  630 Вт. Цвет внутреннего блока:  белый. Наличие ДУ:  есть.
	


3. Общие требования

3.1. Участник (поставщик или изготовитель) должен представить в своем техническом предложении и подтвердить точное соответствие параметров и характеристик, представляемого им оборудования, параметрам и характеристикам запрашиваемого оборудования, требуемого заказчиком, определенным в настоящем ТЗ, спецификации и иным специальным требованиям. (Необходимо приложить техническую информацию, каталог, технические условия или иную документацию, позволяющую провести оценку соответствия предлагаемого оборудования).

3.2. Все поставляемое оборудование должно быть изготовлено с соблюдением требований по качеству, другим специальным требованиям, указанным в спецификации, технических требованиях и характеристиках на оборудование приведенные в данном техническом задании. 

3.3. Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам (ГОСТ), и подтверждаться соответствующими Сертификатами и паспортом предприятия изготовителя.

3.4. Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2013 года изготовления (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из выставочных или из восстановленных узлов и агрегатов).

3.5. Предлагаемое оборудование должно быть работоспособным, поставлено комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, а также комплексную работу с уже имеющимся в эксплуатации оборудованием заказчика без каких либо изменений или доработок.

4. Требования к комплектации и качеству товара.
4.1. В соответствии со спецификацией, прилагаемыми техническими требованиями и условиями поставки от заказчика.

4.2. Все оборудование поставляется в полном комплекте, согласно прилагаемой заводской документации, со всеми необходимыми комплектами ЗИП, дополнительным и монтажным оборудованием и инструментами, питающими и коммуникационными кабелями, иными требуемыми комплектующими, обеспечивающими выполнение всех функциональных возможностей поставляемого оборудования.

5. Требования к упаковке оборудования.
Оборудование поставляется в оригинальной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. 

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки и хранения с учетом перегрузок, длительного хранения и факторов окружающей среды.

6. Требования к технической документации.
Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке (паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации, сборочные чертежи, и т.д.) на все оборудование и комплектующие, входящие в состав сборных изделий.  

7. Прочие условия.
7.1. Для оперативного реагирования по вопросам эксплуатации поставленного оборудования Поставщик/Изготовитель должен иметь сервисное подразделение в Уральском регионе.

7.2. Если участник не является изготовителем оборудования в составе заявки на участие в процедуре закупки должно быть приложено подтверждение необходимых полномочий на предложение, поставку, распространения фирменных гарантийных обязательств от изготовителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящей процедуры закупки. В частности, изготовитель должен гарантировать проведение монтажа, распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение гарантийного срока, оговоренного в закупочной документации.

7.3. При предложении участником оборудования - являющегося аналогам в отличие от указанных в спецификации и в согласованных с заказчиком технических требованиях, участник обязан в своем техническом предложении подтвердить в сравнении по всем значениям параметров и характеристик, соответствие или преимущество предлагаемого оборудования запрашиваемому, а также весовые, массо-габаритные и конструктивные присоединительные размеры.

7.4. Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, отличные от указанных в ТЗ, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог).

В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан предоставить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям, рабочей документации и указать в своей заявке подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей, в полном и подробном сравнении по всем параметрам и характеристикам с требуемым оборудованием, а также технические условия на изготовление аналога.

Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемого товара (оборудования, техники и т.п.).

В случае если Участником представлены не достаточные для определения эквивалентности товара данные, либо комиссия не установит эквивалентность товара (оборудования, техники и т.п.), предложенного в Заявке, то Заявка будет отклонена в связи с несоответствием данных, представленных в заявке участника, требованиям, установленным в конкурсной документации на основании несоответствия заявки участника техническим требованиям.
7.5 Окончание работ по монтажу – не позднее 15 августа 2013 года.
Разработал: 
Специалист отдела МТС                                                                                         Останин И.Б.
Техническое задание
стр. 1 из 3

