## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Директора ДАПФ
_________________С.А.Иванов
"____" ______________2012 г.
ЖКО
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №382-13
(локальная смета)
на Общественно-торговый центр 5 мкр-на. Магазин №18. Сантехнические работы. Разборка.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________79,084 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________32,773 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________264,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Канализация
1 | ТЕРр65-04-02 | Снятие санитарных приборов: унитазов типа "компакт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (102 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (162 руб.) СП (65 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (162 руб.) | 100приб. | 0.02 | 506.99 | 489.8 | 17.19 | 3.68 | 10 | 10 |  |  | 63.84 | 1.28 | 0.29 | 0.01
2 | ТЕРр65-04-01 | Снятие санитарных приборов: раковины стальной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (122 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (194 руб.) СП (78 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (194 руб.) | 100приб. | 0.03 | 409 | 393.59 | 15.41 | 3.3 | 12 | 12 |  |  | 51.3 | 1.54 | 0.26 | 0.01
3 | ТЕРр65-03-07 | Снятие: смесителя без душевой сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (91 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (145 руб.) СП (58 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (145 руб.) | 100шт | 0.03 | 285.8 | 281.65 | 4.15 | 0.89 | 9 | 9 |  |  | 36.71 | 1.1 | 0.07
4 | ТЕРр65-04-01 | Снятие санитарных приборов: умывальников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (122 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (194 руб.) СП (78 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (194 руб.) | 100приб. | 0.03 | 409 | 393.59 | 15.41 | 3.3 | 12 | 12 |  |  | 51.3 | 1.54 | 0.26 | 0.01
5 | ТЕРр65-03-07 | Снятие: смесителя без душевой сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (91 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (145 руб.) СП (58 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (145 руб.) | 100шт | 0.03 | 285.8 | 281.65 | 4.15 | 0.89 | 9 | 9 |  |  | 36.71 | 1.1 | 0.07
6 | ТЕРр65-04-04 | Снятие санитарных приборов: ванн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (224 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (356 руб.) СП (142 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (356 руб.) | 100приб. | 0.01 | 2403.84 | 2247.99 | 155.85 | 33.37 | 24 | 22 | 2 |  | 293 | 2.93 | 2.63 | 0.03
7 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (805 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (1277 руб.) СП (511 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1277 руб.) | 100м | 0.15 | 532.58 | 523.1 | 9.48 | 2.03 | 80 | 79 | 1 |  | 68.8 | 10.32 | 0.16 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 156 | 153 | 3 |  |  | 19.81 |  | 0.08
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 2484 | 2472 | 12 |  |  | 19.81 |  | 0.08
Накладные расходы | [8 empty] | 1557
Сметная прибыль | [8 empty] | 989
Итоги по разделу 1 Канализация :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5030 |  |  |  |  | 19.81 |  | 0.08
Итого | [8 empty] | 5030 |  |  |  |  | 19.81 |  | 0.08
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 12
ФОТ | [8 empty] | 2472
Накладные расходы | [8 empty] | 1557
Сметная прибыль | [8 empty] | 989
Итого по разделу 1 Канализация | [8 empty] | 5030 |  |  |  |  | 19.81 |  | 0.08
Раздел 2. Горячее и холодное водоснабжение
8 | ТЕРр65-03-07 | Снятие: смесителя настенного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (30 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (48 руб.) СП (19 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (48 руб.) | 100шт | 0.01 | 285.8 | 281.65 | 4.15 | 0.89 | 3 | 3 |  |  | 36.71 | 0.37 | 0.07
9 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (1334 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (2117 руб.) СП (847 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2117 руб.) | 100м | 0.5 | 302.69 | 259.03 | 9.89 | 1.27 | 151 | 130 | 5 | 1 | 34.66 | 17.33 | 0.1 | 0.05
10 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (397 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (630 руб.) СП (252 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (630 руб.) | 100м | 0.15 | 302.69 | 259.03 | 9.89 | 1.27 | 45 | 39 | 1 |  | 34.66 | 5.2 | 0.1 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 199 | 172 | 6 | 1 |  | 22.9 |  | 0.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 2917 | 2780 | 25 | 16 |  | 22.9 |  | 0.07
Накладные расходы | [8 empty] | 1761
Сметная прибыль | [8 empty] | 1118
Итоги по разделу 2 Горячее и холодное водоснабжение :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5796 |  |  |  |  | 22.9 |  | 0.07
Итого | [8 empty] | 5796 |  |  |  |  | 22.9 |  | 0.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 112
Машины и механизмы | [8 empty] | 25
ФОТ | [8 empty] | 2796
Накладные расходы | [8 empty] | 1761
Сметная прибыль | [8 empty] | 1118
Итого по разделу 2 Горячее и холодное водоснабжение | [8 empty] | 5796 |  |  |  |  | 22.9 |  | 0.07
Раздел 3. Отопление
11 | ТЕРр65-19-01 | Снятие радиаторов весом до: 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (1639 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (2602 руб.) СП (1041 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2602 руб.) | 100шт | 0.2 | 910.17 | 777.43 | 132.74 | 28.43 | 182 | 155 | 27 | 6 | 110 | 22 | 2.24 | 0.45
12 | ТЕРр65-19-02 | Снятие радиаторов весом до: 160 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (1782 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (2828 руб.) СП (1131 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2828 руб.) | 100шт | 0.15 | 1343.04 | 1116.67 | 226.37 | 48.48 | 201 | 168 | 33 | 7 | 158 | 23.7 | 3.82 | 0.57
13 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (173 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (275 руб.) СП (110 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (275 руб.) | 100м | 0.05 | 353.67 | 334.51 | 6.54 |  | 18 | 17 |  |  | 43.6 | 2.18
14 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (682 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (1083 руб.) СП (433 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1083 руб.) | 100м | 0.2 | 353.67 | 334.51 | 6.54 |  | 71 | 67 | 1 |  | 43.6 | 8.72
15 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (6811 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (10811 руб.) СП (4324 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (10811 руб.) | 100м | 2 | 353.67 | 334.51 | 6.54 |  | 707 | 669 | 13 |  | 43.6 | 87.2
16 | ТЕРр65-14-04 | Разборка трубопроводов из электросварных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 76 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (458 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (727 руб.) СП (291 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (727 руб.) | 100м | 0.09 | 547.82 | 501 | 16.32 |  | 49 | 45 | 1 |  | 65.3 | 5.88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1228 | 1121 | 75 | 13 |  | 149.68 |  | 1.02
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 18595 | 18115 | 309 | 210 |  | 149.68 |  | 1.02
Накладные расходы | [8 empty] | 11545
Сметная прибыль | [8 empty] | 7330
Итоги по разделу 3 Отопление :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 37470 |  |  |  |  | 149.68 |  | 1.02
Итого | [8 empty] | 37470 |  |  |  |  | 149.68 |  | 1.02
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 171
Машины и механизмы | [8 empty] | 309
ФОТ | [8 empty] | 18325
Накладные расходы | [8 empty] | 11545
Сметная прибыль | [8 empty] | 7330
Итого по разделу 3 Отопление | [8 empty] | 37470 |  |  |  |  | 149.68 |  | 1.02
Раздел 4. Вентиляция
17 | ТЕРр65-30-02 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром 80 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (641 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (1018 руб.) СП (407 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1018 руб.) | 100м2 | 0.2 | 350.57 | 306.13 | 44.44 | 9.52 | 70 | 61 | 9 | 2 | 39.9 | 7.98 | 0.75 | 0.15
18 | ТЕРр65-30-02 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром 900 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (906 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (1438 руб.) СП (575 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1438 руб.) | 100м2 | 0.28 | 350.57 | 306.13 | 44.44 | 9.52 | 98 | 86 | 12 | 3 | 39.9 | 11.17 | 0.75 | 0.21
19 | ТЕРр65-30-05 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,7 мм периметром 2800 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (1517 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (2408 руб.) СП (963 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2408 руб.) | 100м2 | 0.82 | 216.3 | 171.86 | 44.44 | 9.52 | 177 | 141 | 36 | 8 | 22.4 | 18.37 | 0.75 | 0.62
20 | ТЕРр65-30-05 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,7 мм.периметром 2600 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (234 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (372 руб.) СП (149 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (372 руб.) | 100м2 | 0.13 | 216.3 | 171.86 | 44.44 | 9.52 | 28 | 22 | 6 | 1 | 22.4 | 2.91 | 0.75 | 0.1
21 | ТЕРр65-30-10 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1,0 мм (дифузор 900*1000 мм.на 1000*1400 мм.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (91 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (145 руб.) СП (58 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (145 руб.) | 100м2 | 0.04 | 273.08 | 228.64 | 44.44 | 9.52 | 11 | 9 | 2 |  | 29.8 | 1.19 | 0.75 | 0.03
22 | ТЕРр65-30-10 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1 мм (конфузор 900*1000 мм, на Д-500 м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (30 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (48 руб.) СП (19 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (48 руб.) | 100м2 | 0.015 | 273.08 | 228.64 | 44.44 | 9.52 | 4 | 3 | 1 |  | 29.8 | 0.45 | 0.75 | 0.01
23 | ТЕРр65-19-07 | Снятие калориферов массой до: 0,3 т. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (224 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (355 руб.) СП (142 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (355 руб.) | 100шт | 0.01 | 2570.08 | 2094.81 | 475.27 | 101.77 | 26 | 21 | 5 | 1 | 296.4 | 2.96 | 8.02 | 0.08
24 | ТЕРр65-32-03 | Снятие центробежных вентиляторов весом до: 0,4 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (1079 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (1713 руб.) СП (685 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1713 руб.) | 100шт | 0.01 | 10803.08 | 10489.6 | 313.48 | 67.13 | 108 | 105 | 3 | 1 | 1367.2 | 13.67 | 5.29 | 0.05
25 | ТЕР26-01-007-02 | Разборка изоляции трубопроводов из асбопухшнура т.30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (116 руб.): 100%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ (178 руб.) СП (68 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ (178 руб.) | 1 м3 | 0.06 | 203.97 | 189.29 | 14.7 |  | 12 | 11 | 1 |  | 21.58 | 1.29 | 0.19 | 0.01
26 | ТЕР20-02-019-01 | Снятие кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (64 руб.): 128%*0,9*0,85 от ФОТ (65 руб.) СП (36 руб.): 83%*0,85*0,8 от ФОТ (65 руб.) | 100кг | 0.2 | 24.84 | 19.87 | 4.97 |  | 5 | 4 | 1 |  | 2.41 | 0.48 | 0.02
27 | ТЕРр65-31-02 | Снятие осевых вентиляторов весом до: 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 ЧСИ 4 кв. 2012 г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 НР (906 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (1438 руб.) СП (575 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1438 руб.) | 100шт | 0.01 | 8929.12 | 8853.86 | 75.26 | 16.12 | 89 | 89 |  |  | 1154 | 11.54 | 1.27 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 628 | 552 | 76 | 16 |  | 72.01 |  | 1.27
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 9234 | 8921 | 313 | 259 |  | 72.01 |  | 1.27
Накладные расходы | [8 empty] | 5810
Сметная прибыль | [8 empty] | 3679
Итоги по разделу 4 Вентиляция :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 18188 |  |  |  |  | 70.24 |  | 1.26
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 366 |  |  |  |  | 1.29 |  | 0.01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 169 |  |  |  |  | 0.48
Итого | [8 empty] | 18723 |  |  |  |  | 72.01 |  | 1.27
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 313
ФОТ | [8 empty] | 9180
Накладные расходы | [8 empty] | 5810
Сметная прибыль | [8 empty] | 3679
Итого по разделу 4 Вентиляция | [8 empty] | 18723 |  |  |  |  | 72.01 |  | 1.27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2211 | 1998 | 160 | 30 |  | 264.4 |  | 2.44
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 33230 | 32288 | 659 | 485 |  | 264.4 |  | 2.44
Накладные расходы | [8 empty] | 20674
В том числе, справочно:
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 32530) (Поз. 1-24, 27) | [8 empty] | 20494
65% = 100%*(0.9*0.85) * 0,85 ФОТ (от 178) (Поз. 25) | [8 empty] | 116
98% = 128%*0,9*0,85 ФОТ (от 65) (Поз. 26) | [8 empty] | 64
Сметная прибыль | [8 empty] | 13116
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 32530) (Поз. 1-24, 27) | [8 empty] | 13012
38% = 70%*(0.85*0.8) * 0,8 ФОТ (от 178) (Поз. 25) | [8 empty] | 68
56% = 83%*0,85*0,8 ФОТ (от 65) (Поз. 26) | [8 empty] | 36
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 66485 |  |  |  |  | 262.63 |  | 2.43
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 366 |  |  |  |  | 1.29 |  | 0.01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 169 |  |  |  |  | 0.48
Итого | [8 empty] | 67020 |  |  |  |  | 264.4 |  | 2.44
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 283
Машины и механизмы | [8 empty] | 659
ФОТ | [8 empty] | 32773
Накладные расходы | [8 empty] | 20674
Сметная прибыль | [8 empty] | 13116
НДС 18% | [8 empty] | 12063.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 79083.6 |  |  |  |  | 264.4 |  | 2.44
Вед. инженер по проектно-сметной работе ДАПФ ОАО "ППГХО"______________________________Зыкова Е.А.
Ведущий инженер ДАПФ ОАО "ППГХО" по надзору за строительством
Навоев А.К.