Том 2 «Техническая часть»

на закупку

Бензинового сварочного генератора

(наименование лота)

Спецификация

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | Ед. изм. | Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бензиновый сварочный генератор Типа Geko 6410 EDW-S/HHBA или эквивалент | Технические характеристики Номинальная мощность двигателя 5.9 кВт (±0,5%), Напряжение 230/400В, Число фаз: 3, 1, Частота 50Гц, Инверторная модель: нет, Синхронный тип генератора, Запуск ручной, Наличие автомата ввода резерва (АВР), Открытое исполнение, Диаметр электрода 4мм, Топливо - бензин, Объем топливного бака 6.5л, Расход топлива при 75% нагрузке не более 2.3л/ч, Степень защиты IP 54, Уровень шума 70дБ, Габариты (ДхШхВ), не более 740x500x530мм, Масса – не более 102 кг, Функция сварки, Тип тока сварки: постоянный, Сварочный ток 200А, Диаметр электрода (min) 1.5мм, Диаметр электрода (max) 5мм, Двигатель: типа Honda GX 390 (Япония) Частота вращения двигателя 3000об/мин, Объем масла в двигателе 1.1л, Воздушная система охлаждения. | шт. | 1 |

Все указанные ссылки на марки товаров в настоящем разделе необходимо рассматривать со словами «или эквивалент».

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт,   руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2014 года

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).