ДОГОВОР № ТО4-3/12-___/15

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ПО ПОВЕРКЕ (КАЛИБРОВКЕ) СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

г. Хабаровск                                                                                                   «___» __________ 2015 г.

_______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению в радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»Кулакова Александра Юрьевича, действующего на основании доверенности № 5ф-1.2.2-07/01-ДОВ от 12.01.2015 года  и Положения об отделении, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем, по заданию и за счет Заказчика, метрологических услуг по поверке (калибровке) средств измерений (СИ), указанных в Графике (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью Договора.

График (Приложение № 1) в течение срока действия настоящего договора может корректироваться любой из сторон по письменному согласованию с другой стороной.

1.2. Перечень и стоимость услуг указывается в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью Договора.

- Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Согласовывать График (Приложение № 1) поверки (калибровки) СИ, представленный заказчиком, и изменения (дополнения) к нему в течение не более 15 рабочих дней со дня получения вышеуказанных  документов.

2.1.2. Принимать на поверку (калибровку) СИ, представленные заказчиком, согласно Графику (Приложение № 1) с выдачей заявления-квитанции на получение СИ из поверки и гарантировать их сохранность.

2.1.3.Проводить поверку (калибровку) СИ в соответствии с требованиями Правил ПР50.2.006-94, зарегистрированных Минюстом РФ 21.07.94г. № 640 (в редакции 26.11.2001г.) и  ПР50.2.016-94 зарегистрированных Минюстом РФ 24.01.95г. № 782.

2.1.4. Осуществлять поверку (калибровку) СИ, представленных в согласованные в Графике сроки, в течение 15 рабочих дней с момента поступления оплаты и средств измерений.

2.1.5. Проводить поверку (калибровку) СИ в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами. Результаты поверки оформить в соответствии с требованиями документов указанных в п.2.1.3 настоящего договора и конкретными требованиями нормативных документов на поверку СИ.

2.1.6.По заявке Заказчика, оказывать дополнительные платные услуги:

2.1.6.1. Осуществлять срочную поверку (калибровку) СИ в течение 1-5 дней, если это допустимо по технологии поверки (калибровки).

2.1.6.2. Осуществлять  поверку (калибровку) СИ, представленных вне графика или с нарушенными сроками. Срок поверки СИ поступивших вне графика, или с нарушением сроков, устанавливается по загрузке поверочного подразделения.

2.1.6.3. При наличии возможности, производить поверку (калибровку) СИ на месте их эксплуатации в согласованные сроки и на условиях, оговоренных в договоре.

2.1.6.4. Исполнитель обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

2.2.Исполнитель имеет право:

2.2.1. Не приступать к исполнению обязательств по настоящему договору до момента   поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в соответствии с п. 3.3. договора.

2.2.2. При выполнении работ по месту нахождения Заказчика увеличить стоимость работ на дополнительные расходы, связанные с выездом представителя Исполнителя к Заказчику и доставкой оборудования (эталонов) в оба конца с учетом НДС или оказать услуги по договорным ценам.

2.2.3. В случае неоплаты (не полной оплаты) Заказчиком выполненных работ в соответствии со ст.712 ГК РФ задержать выдачу переданных СИ и свидетельств о поверке (извещений о непригодности), до полной оплаты работ.

2.2.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения, в случае, если Заказчик не предоставляет СИ (не оплачивает стоимость работ) Исполнителю в течение трех месяцев от даты заключения Договора.

2.2.5. Исполнитель имеет право на изменение тарифов в течение срока действия договора, при этом информационное письмо об изменении тарифов направляется  Заказчику не позднее 7 (семи) календарных дней до даты введения новых тарифов.

2.2.6. Не принимать СИ, поверка (калибровка) которых согласована по Графику на декабрь месяц после 1 декабря.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Своевременно, до 01.11. текущего года представлять Исполнителю график поверки (калибровки) средств измерений (на следующий год) установленной Исполнителем формы (Приложение №1) на утверждение.

2.3.2. Представлять СИ на поверку (калибровку) в сроки указанные в графике, крайний срок представления СИ, поверка которых Графиком установлена на декабрь месяц – 01 декабря 2015 г., в технически исправном состоянии, расконсервированными, очищенными от грязи, как правило, без упаковочной тары, укомплектованные технической документацией, методикой поверки, соединительными проводами и кабелями и др. устройствами, необходимыми для осуществления поверки.

2.3.3. Доставлять СИ на поверку (калибровку) к месту поверки (калибровки) и обратно самостоятельно и за свой счет. Получение СИ после поверки (калибровки), представителем заказчика (нарочным) производится на основании, надлежащим образом оформленной доверенности, и при предъявлении заявления-квитанции на получение СИ из поверки.

2.3.4. При поверке (калибровке) СИ на выезде, предоставлять Исполнителю соответствующие помещения, вспомогательный персонал (специалистов, грузчиков), транспорт, извещать владельцев и пользователей СИ о времени и месте поверки (калибровки).

2.3.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в независимости от их результата, а также его затраты, связанные с выездом в другую местность (командировочные и др. расходы).

2.3.6. Представлять СИ, поверка (калибровка) которых согласована по Графику на декабрь месяц до 1 декабря.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Знакомиться с действующим прейскурантом Тарифов на метрологические работы и услуги (далее – Прейскурант) размещённым на сайте Исполнителя.

2.4.2. Проверить ход оказания услуг по Договору без вмешательства в оперативную деятельность Исполнителя.

2.4.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя  не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения, в случае, если Исполнитель без уважительных причин не приступает к выполнению работ по Договору по истечении одного месяца от даты приемки СИ и получении предоплаты. При этом поступивший Исполнителю авансовый платеж подлежит возврату на указанные Заказчиком в уведомлении банковские реквизиты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения.

3 . Стоимость услуг и порядок их оплаты

3.1. Стоимость метрологических услуг по поверке (калибровке) СИ, представленных по Графику на основе настоящего Договора, определяется действующим Прейскурантом, утвержденным в установленном порядке.

Стоимость метрологических услуг рассчитывается в соответствии с указанными в Графике поверки (Приложение № 1) средствами измерений Заказчика и составляет ____________________________________________.

Стоимость метрологических услуг может изменяться в случае увеличения тарифов Исполнителя, а также при изменениях в количестве средств измерений к поверке у Заказчика.

Общая стоимость метрологических услуг, оказываемых по настоящему договору, не может превышать _____________________________________________________________________________________________________.

С момента внесения Заказчиком предоплаты по счету, выставленному Исполнителем за поверку (калибровку) конкретных СИ, стоимость оплаченных услуг изменению не подлежит  при условии, если СИ поступили в указанный срок.

3.2. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком на условиях авансирования в размере 30%. Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) дней после окончания оказания услуг.

3.3. Исполнитель производит оформление и выписку отгрузочных документов (актов выполненных работ (услуг), счетов, счетов-фактур и иных документов) в соответствии с учредительными документами Заказчика:

- «Заказчик»: ФГУП «РосРАО»

- «Адрес»: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, 24

- «ИНН/КПП Заказчика»: 4714004270/ 272345001

При выявлении Заказчиком ошибок и неточностей в оформлении отгрузочных документов, Исполнитель обязан устранить выявленные замечания в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты предъявления соответствующего устного, либо письменного требования.

3.4. Стороны ежеквартально проводят сверку взаиморасчетов. Сторона, получившая акт сверки, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта произвести сверку взаиморасчетов и один экземпляр акта, подписанный и заверенный печатью, вернуть другой стороне. В случае не возврата акта сверки в указанные сроки сумма задолженности считается подтвержденной. В случае наличия расхождений по акту сверки, в акте отражаются  замечания.

4. Порядок сдачи и приема оказанных услуг по Договору

4.1. Прием оказанных услуг по поверке (калибровке) СИ оформляется актом выполненных работ (услуг), который подписывается представителями каждой из сторон. Полномочия представителей оформляются в установленном ГК РФ порядке доверенностью.

4.2. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ, оформляет в установленном порядке и возвращает Исполнителю акт  выполненных работ (услуг), либо предоставляет мотивированный отказ от подписания. Если Заказчик не предоставляет в установленный срок Исполнителю подписанный  акт  выполненных работ (услуг), то работы считаются принятыми за подписью Исполнителя и претензии к Исполнителю отсутствуют. Мотивированный отказ от подписания актов выполненных работ (услуг) считается направленным своевременно, если он поступил Исполнителю или направлен почтой не позднее указанного выше срока.

4.3. После подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами, Исполнитель, в соответствии со ст.168 НК РФ и Постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г, в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента приема оказанных услуг по поверке (калибровке) СИ,  выставляет счет-фактуру в адрес Заказчика.

4.4. Все претензии по поверке (калибровке) СИ и оформлению документации на них, их комплектности указываются в письменном виде при приемке СИ представителем Заказчика. После выдачи СИ представителю Заказчику или выезда представителей Исполнителя с места выполнения работ по Договору, претензии Исполнителем не принимаются.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия договора и другие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года.

6.2. Порядок расторжения, изменения Договора, разрешения споров между Сторонами осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.3. При увеличении объема оказываемых метрологических услуг, сверх предусмотренных Договором (графиком), Сторонами заключается дополнительное соглашение к Договору.

6.4. Копии учредительных документов, аттестатов аккредитации, Прейскурантов и других документов Исполнителя,  размещены на сайте: .

6.5. Для организации оказания метрологических услуг по Договору Стороны назначают своих представителей:

От Заказчика:________________________________________________________________________

От Исполнителя: _____________________________________________________________________

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

6.7. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках данного договора (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом  Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие  Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением  Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления  Заказчиком  Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения  Исполнителем соответствующего письменного уведомления  Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Приложение № 1: График поверки (калибровки) СИ

6.8. Адреса и расчетные счета сторон:

| Исполнитель: _________________/____________ М.П. | ЗАКАЗЧИК: ФГУП «РосРАО» Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 ИНН 4714004270, КПП 770601001, ОГРН 1024701761534 ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: Филиал «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» ИНН/КПП 4714004270/381143002; Почтовый адрес: 664022, г. Иркутск, ул.6-ая Советская, 20, телефон: (3952) 22-86-92, факс (3952) 24-58-42 Р/с: 405 028 105 183 500 001 62 в Байкальском банке Сбербанка России г. Иркутск к/с: 30101810900000000607 БИК 042520607 Получатель услуг/грузополучатель: Хабаровское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: Почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1а ИНН/КПП: 4714004270 /272345001 Телефон/факс: (4212) 36-08-62, E-mail: khbo@rosrao.irk.ru Директор Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: ________________________ А.Ю. Кулаков М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

ГРАФИК

поверки средств измерений на 2015 год

Вид измерений:

радиационные измерения

| № п/п | Наименование, тип, заводское обозначение | Кол-во | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки | Дата последней поверки | Сроки проведения поверки | Сфера государственного регулирования ОЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Альфа-радиометр радона РАА-3-01 «АльфаАЭРО» № 041 | 1 | Погрешность: 30% | Пределы измерений: 1 – 106 Бк/м3 | 1 год | 29.03.2014 | 29.03.2015 | 1 |
|  | Радиометр-дозиметр МКС-01Р № 541 | 1 | погрешность измерения не более ± 20%. | БДКА-01Р: 1-3*104 мин-1хсм-2 БДКБ-01Р: 1-3х104 мин-1*см-2 | 1 год | 29.03.2014 | 29.03.2015 | 1 |
|  | Дозиметр-радиометр ДКС-96 № 019 | 1 | Погрешность: 13 -50 %. | МЭД-0.1-106 (104) мкЗв/ч. ЭД-1-106(104) мкЗв. Плотность потока альфа-част. 1-104 мин-1см -2; -бета-част-1-105 мин-1 см -2; | 1 год | 29.03.2014 | 29.03.2015 | 1 |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М № 13042 | 1 | Погрешность 20-30%. | МЭД-0.03 мкЗв/ч -100 Зв/ч. ЭД- 0.1 мкЗв -100 Зв. МЭД нейтронного излучения 0.1 мкЗв/ч -10 мЗв/ч. Плотность потока альфа-частиц 1-106 мин-1см -2; -бета-част. 1-106 мин-1 см -2; | 1 год | 30.04.2014 | 30.04.2015 | 1 |
|  | Мегаомметр ЭС0202/1-Г | 1 | Погрешность 15% | 0-1000 | 1 раз в год | 11.04.2014 | 11.04.2015 | 1 |
|  | Клещи - мультиметр цифровой Clamp meter M 266 | 2 | Погрешность 1-2,5% | Постоянное напряжение 1000В Переменное напряжение 750В Переменный ток 200А-12000А Сопротивление 200 Ом – 20 кОм | 1 раз в год | 11.04.2014 | 11.04.2015 | 1 |
|  | Мультиметр цифровой М4583/2Ц | 1 | Погрешность 0,8-3% | Постоянное напряжение 1000В Переменное напряжение 700В Переменный ток 20-200А Сопротивление 200 Ом – 20 кОм | 1 раз в год | 25.04.2014 | 25.04.2015 | 1 |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентгенметр ДП-5В № 1608319 | 1 | Погрешность: 20-50 % | МЭД: 0,05 мР/час-200 Р/час | 1 год | 27.05.2014 | 27.05.2015 | 1 |
|  | Рентгенметр ДП-5В № 1629169 | 1 | Погрешность: 20-50 % | МЭД: 0,05 мР/час-200 Р/час | 1 год | 27.05.2014 | 27.05.2054 | 1 |
|  | Радиометр СРП-68-01 № 4213 | 1 | Погрешность:15-20 % | МЭД-10-30000 1/с, 1-3000 мкР/ч. | 1 год | 27.05.2014 | 27.05.2015 | 1 |
|  | Дозиметр ДКГ-03Д «Грач» № 241 | 1 | Погрешность: 10-30 % | МЭД-0,1-103 мкЗв/ч; ЭД-1-108мЗв | 1 год | 27.05.2014 | 27.05.2015 | 1 |
|  | Бета-радиометр РГБ-20П2 (Камера) № 037-02 | 1 | Погрешность:10-60% | Пределы измерений: 6 - 100000 Бк | 1 год | 27.05.2014 | 27.05.2015 | 1 |
|  | Весы SCOUT SC 2020 № BJ471655 | 1 | Пределы измерений: 1-200 г | Погрешность: 1% | 1 год | 07.05.2014 | 07.05.2015 | 1 |
|  | Весы электронные тензометрические К10000 ВРДА-0/БЭ № 309330 | 1 | (III) средний ±5 кг | 0-10000 кг | 1 год | 28.05.14. | 28.05.2015 | 1 |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спектрометрический комплекс УСК «Гамма-Плюс» № 1015 | 1 | Погрешность:10-50% | Пределы: Сs-137-1,8-10000 Бк; Ra-226-2,7-10000 Бк; Th-232-2,9-10000 Бк, K-40-26,1-10000 Бк | 1 год | 11.06.2014 | 11.06.2015 | 1 |
|  | Дозиметр ДКГ-07Д «Дрозд» № 03485 | 1 | Погрешность: ±[15+2,5/Н*(10)]%, где Н*(10) – измеренное значение, мкЗв/ч (мкЗв) | Мощности дозы: 0,1 мкЗв/ч-3,0 мЗв/ч Дозы: 1,0 мкЗв - 100 Зв | 1 год | 10.06.2014 | 10.06.2015 | 1 |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-10Д «Чибис» № 116 | 1 | Погрешность: 5-30% | МЭД-0,1-1000мкЗв/ч Плотность потока бета-частиц-20-25000 част./(мин*см2) | 1 год | 09.07.2014 | 09.07.2015 | 1 |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-10Д «Чибис» № 117 | 1 | Погрешность: 5-30% | МЭД-0,1-1000мкЗв/ч Плотность потока бета-частиц-20-25000 част./(мин*см2) | 1 год | 09.07.2014 | 09.07.2015 | 1 |
|  | Радиометр радона РАА-20П2 «Поиск» № 087 | 1 | Погрешность:30% | Диапазон измерений: 3 – 10000 Бк/м3 | 1 год | 09.07.2014 | 09.07.2015 | 1 |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гамма-спектрометр «Прогресс» № 0134-Г | 1 | Погрешность:10-60% | Пределы измерений: Сs-137 - 3 - 10000 Бк; Ra-226 - 8 - 10000 Бк; Th-232 - 7 - 10000 Бк; K-40 - 40 - 10000 Бк; Sr(Y)90 1,4–10000 Бк; | 1 год | 15.08.2014 | 15.08.2015 | 1 |
|  | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 № 51745 | 1 | Погрешность 15-30 % | Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного излучения: 0,05 мкЗв/ч- 10,0 Зв/ч Мощности амбиентного эквивалента дозы излучения: 5 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч Мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного излучения: 0,1 мкЗв/ч-10,0 Зв/ч | 1 год | 06.08.2014 | 06.08.2015 | 1 |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-15Д «Снегирь» № 197 | 1 | Погрешность: ±15% | МАЭД фотонного излучения: 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 2·10-3 Зв·ч-1 АЭД фотонного излучения: 1 мкЗв ÷ 10 Зв Плотность потока частиц: 10 ÷ 105 см-2·мин-1 | 2 года | 15.08.2014 | 15.08.2015 | 1 |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-15Д «Снегирь» № 198 | 1 | Погрешность: ±15% | МАЭД фотонного излучения: 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 2·10-3 Зв·ч-1 АЭД фотонного излучения: 1 мкЗв ÷ 10 Зв Плотность потока частиц: 10 ÷ 105 см-2·мин-1 | 2 года | 15.08.2014 | 15.08.2015 | 1 |
|  | Термометр технический | 5 | Погрешность 1,5% | 0-100 | 1 раз в год | 15.08.2014 | 15.08.2015 | 1 |
|  | Манометр давления ТМ5, МП4 УУ2, МП3-У | 22 | Погрешность 1,5% | 0-16 кг/см2 | 1раз в год | 15.08.2014 | 15.08.2015 | 1 |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозиметр ДКГ-01 «Сталкер» № 298 | 1 | Погрешность-20% | МЭД-0,1-3мкЗв/ч; | 1 год | 09.10.2014 | 09.10.2015 | 1 |
|  | Радиометр СРП 68-01 № 3988 | 1 | Погрешность:15-20 % | МЭД-10-30000 1/с, 1-3000 мкР/ч. | 1 год | 09.10.2014 | 09.10.2015 | 1 |
|  | Радиометр СРП 68-01 № 1939 | 1 | Погрешность:15-20 % | МЭД-10-30000 1/с, 1-3000 мкР/ч. | 1 год | 09.10.2014 | 09.10.2015 | 1 |
|  | Бета-радиометр РГБ-20П2 (Камера) № 097 | 1 | Погрешность:10-60% | Пределы измерений: 6 - 100000 Бк | 1 год | 09.10.2014 | 09.10.2015 | 1 |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозиметр ДКГ-03Д «Грач» № 223 | 1 | Погрешность: 10-30 % | МЭД-0,1-103 мкЗв/ч; ЭД-1-108мЗв | 1 год | 26.11.2014 | 26.11.2015 | 1 |
|  | Дозиметр ДКГ-07Д «Дрозд» № 01845 | 1 | Погрешность: 10-30 % | МЭД-0,1-103 мкЗв/ч; ЭД-1-105мЗв | 1 год | 26.11.2014 | 26.11.2015 | 1 |
|  | Дозиметр ДКГ-07Д «Дрозд» № 03512 | 1 | Погрешность: 10-30 % | МЭД-0,1-103 мкЗв/ч; ЭД-1-105мЗв | 1 год | 26.11.2014 | 26.11.2015 | 1 |
|  | Радиометр СРП 68-01 № 651 | 1 | Погрешность:15-20 % | МЭД-10-30000 1/с, 1-3000 мкР/ч. | 1 год | 26.11.2014 | 26.11.2015 | 1 |
|  | Дозиметр-радиометр ДКС-96 № 1320 | 1 | Погрешность: 13 -50 %. | МЭД-0.1-106 (104) мкЗв/ч. ЭД-1-106(104) мкЗв. Плотность потока альфа-част. 1-104 мин-1см -2; -бета-част-1-105 мин-1 см -2; | 1 год | 26.11.2014 | 26.11.2015 | 1 |
|  | Радиометр – дозиметр МКС-01Р № 10 | 1 | Погрешность: 20 -50%. | МЭД - 0.01 -104 мкЗв/ч. ЭД 0.1-105 мкЗв. Плотность потока альфа-частиц.-1-0,1*104 см -2мин; бета-частиц 1-105 см2мин | 1 год | 26.11.2014 | 26.11.2015 | 1 |
|  | Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ № 203 | 1 | Погрешность-40% | ЭД-50мкЗв-10Зв | 1 год | 26.11.2014 | 26.11.2015 | 1 |
|  | Устройство детектирования УДПС-100 № 046-01 | 1 | Погрешность-20 % | Гамма-излучение: 0,06 ÷ 3,0 МэВ Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - от уровня радиационного фона в месте расположения устройства: до 10,0 мкЗв·ч-1 | 1 год | 26.11.2014 | 26.11.2015 | 1 |
|  | Устройство детектирования УДПС-100 № 046-02 | 1 | Погрешность-20 % | Гамма-излучение: 0,06 ÷ 3,0 МэВ Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - от уровня радиационного фона в месте расположения устройства: до 10,0 мкЗв·ч-1 | 1 год | 26.11.2014 | 26.11.2015 | 1 |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-10Д «Чибис» № 118 | 1 | Погрешность: 5-30% | МЭД-0,1-1000мкЗв/ч Плотность потока бета-частиц-20-25000 част./(мин*см2) | 1 год | 24.12.2013 | 24.12.2015 | 1 |
|  | Рентгенметр ДП-5В № С1600927 | 1 | Погрешность: 20-50 % | МЭД: 0,05 мР/час-200 Р/час | 1 год | 15.12.2014 | 15.12.2015 | 1 |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 № 18325 | 1 | Погрешность-20% | МЭД-0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч. ЭД-0,1мкЗв-100мЗв. Плотн. потока бета-частиц-10-104 част./(мин*см2) | 1 год | 21.12.2014 | 21.12.2015 | 1 |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 № 19125 | 1 | Погрешность-20% | МЭД-0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч. ЭД-0,1мкЗв-100мЗв. Плотн. потока бета-частиц-10-104 част./(мин*см2) | 1 год | 21.12.2014 | 21.12.2015 | 1 |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 № 19134 | 1 | Погрешность-20% | МЭД-0,1мкЗв/ч-10мЗв/ч. ЭД-0,1мкЗв-100мЗв. Плотн. потока бета-частиц-10-104 част./(мин*см2) | 1 год | 21.12.2014 | 21.12.2015 | 1 |
|  | Дозиметр ДКГ-07Д «Дрозд» № 03516 | 1 | Погрешность: 10-30 % | МЭД-0,1-103 мкЗв/ч; ЭД-1-105мЗв | 1 год | 21.12.2014 | 21.12.2015 | 1 |
|  | Дозиметр ДКГ-07Д «Дрозд» № 00849 | 1 | Погрешность: 10-30 % | МЭД-0,1-103 мкЗв/ч; ЭД-1-105мЗв | 1 год | 21.12.2014 | 21.12.2015 | 1 |
|  | Альфа-радиометр радона аэрозольный РАА-3-01 «АльфаАЭРО» № 042 | 1 | Погрешность: 30% | Пределы измерений: 1 – 106 Бк/м3 | 1 год | 21.12.2014 | 21.12.2015 | 1 |
|  | Аспиратор ПУ-2Э № 443 | 1 | Погрешность измерения расхода по каждому каналу ± 5% | 0,2-2,0 дм3/мин (л/мин) | 1 год | 25.12.2014 | 25.12.2015 | 1 |
|  | Радиометр загрязнённости РЗБА-04-04М № 1112 | 1 | ± 30% | Плотн. потока бета частиц 1-15000 мин-1. см-2 Плотн. потока альфа частиц 1-10000 мин-1. см-2 | 1 год | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 1 |
|  | Система радиационного контроля СРК МКЦ-16ЭЦ «Барьер» № 005 | 1 | ± 15% | МЭД-0,1 мкЗв/ч -10 мкЗв/ч; ЭД-1-105мЗв | 1 год | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 1 |
|  | Радиометр-спектрометр МКС-А02 № 0099-02 | 1 | Погрешность: 20-40 % | МЭД-0,1–100 мкЗв/ч, Плотность потока альфа- частиц 1-5*103 см -2мин-1; бета –част. 2–5*103 см -2мин-1; | 1 год | 21.12.2014 | 21.12.2015 | 1 |
|  | Весы электронные платформенные ТВ-М-600.2-А3 № 05134 | 1 | III | от 15 до 600 кг | 1 год | 21.12.2014 | 21.12.2015 | 1 |
|  | Устройство детектирования УДПС-100 № 047-01 | 1 | Погрешность-20 % | Гамма-излучение: 0,06 ÷ 3,0 МэВ Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - от уровня радиационного фона в месте расположения устройства: до 10,0 мкЗв·ч-1 | 1 год | 21.12.2014 | 21.12.2015 | 1 |
|  | Устройство детектирования УДПС-100 № 047-02 | 1 | Погрешность-20 % | Гамма-излучение: 0,06 ÷ 3,0 МэВ Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - от уровня радиационного фона в месте расположения устройства: до 10,0 мкЗв·ч-1 | 1 год | 21.12.2014 | 21.12.2015 | 1 |

Начальник ЛРК Хабаровского отделения

филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 									Р.В. Васильев

Директор Хабаровского отделения

филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»								            А.Ю. Кулаков