от 08.08.2014 г. № 257 Блр1-14-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №257 Блр1-14 «Поставка СКУ ЭЧ ОУ для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС»:
 Вопросы:
1)  Для формирования технико - коммерческого предложения на мозаичный диспетчерский щит просим выдать «ТЗЗ на МПКУ» соответствии с пунктом 7.9  документа «Исходные технические требования  на разработку системы контроля и управления электротехнической части общестанционного уровня (СКУ ЭЧ ОУ)» Приложение А ,таблица А.1, раздел 7. 

    Если это задание не разработано, то для формирования технико - коммерческого предложения на мозаичный диспетчерский щит просим Вас предоставить следующую информацию:

1. однолинейную схему электроснабжения собственных нужд.

2. спецификации мозаичных элементов.

3. внешний вид панелей мозаичного щита с размещением и количеством элементов.

характеристики информационной емкости КМЩ в части индикации и управляющих команд или перечень сигналов и команд мозаичного щита
2) Прошу по опубликованному на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» конкурсу №С020713 на Право заключения договора на № 257 Блр1-14 «Поставка СКУ ЭЧ ОУ для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС» предоставить следующую документацию, обозначенную в Спецификации (Приложении №1 к Договору по данному конкурсу) в столбце 10 (Номер заказной спецификации (задания заводу)) как:
БЛ-03394пм; БЛ-03421пм; БЛ-03395пм; БЛ-03396пм; БЛ-02502пм; БЛ-03398пм; БЛ-03399пм; БЛ-03400пм; БЛ-03401пм; БЛ-03402пм; БЛ-03403пм; БЛ-03404пм; БЛ-03405пм; БЛ-03406пм; БЛ-03417пм; БЛ-03418пм; БЛ-03419пм; БЛ-03420пм; БЛ-04726с/о; БЛ-03407пм

а также следующие Приложения к Исходным техническим требованиям на разработку системы контроля и управления электротехнической части общестанционного уровня (СКУ ЭЧ ОУ) ВLR1.В.130.0.&&&&&&.APA&&.032.MD.0001:

- Приложение Б - Главная схема электрических соединений Белорусской АЭС;

- Приложение В - Схема структурная комплекса СПИ технических средств СОТИ АССО Белорусской АЭС
 Ответы:
1) Однолинейная схема электроснабжения собственных нужд и главная схема соединений Белорусской АЭС приведены в ИТТ БЛ-02240 пм,  в Приложениях Б и В соответственно.

2) Спецификации и задания заводу на оборудование из объема поставки СКУ ЭЧ ОУ, в том числе мозаичные панели контроля и управления, включая внешний вид панелей мозаичного щита, спецификации мозаичных элементов и т.д., будут разработаны после определения победителя конкурса (на основании главной схемы соединений и схемы электроснабжения собственных нужд Белорусской АЭС с учетом предоставленных победителем исходных данных). 

3) Схема структурная комплекса сбора и передачи информации в исходных технических требованиях БЛ-02240 пм не приведена, требования к составу и функциям оборудования изложены по тексту ИТТ. 
