Техническое задание

на выполнение  капитального ремонта

УМТСиК. КР. Склад № 75 ЛВЖ. ЦБ-1. Капитальный ремонт пожарной сигнализации на складе № 75 ЛВЖ.

1. Общие положения.

1.1. Наименование   текущего ремонта: УМТСиК. КР. Склад № 75 ЛВЖ. ЦБ-1. Капитальный ремонт пожарной сигнализации на складе № 75 ЛВЖ.

1.2. Основание для проведения работы: в соответствии с планом   капитального и текущего ремонта на 2013 год в ОАО «ППГХО», предписанием ГУ МЧС за № 152/1/88 от 20.09.2010г., предписанием ГУ МЧС за №98/1/47 по пожарной безопасности от 26.08.2011г. и проектом ПКО № 5283-981-ПС.

1.3. Заказчик: ОАО "ППГХО".

1.4. Подразделение,  заинтересованное в выполнении работ:  УМТСиК.

1.5. Цель выполнения работ: обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объекта.

1.6. Сроки выполнения работы:

Начало работ: с 15 марта 2013 года

Окончание работ: 30 апреля  2013 года.

1.7. Краткое описание местоположения объекта.

Объект расположен в 11 км. восточнее г. Краснокаменска. УМТСиК.

Строительный район – 1В, сейсмичность района 7 баллов.

1.8. Объемы выполняемых работ принять в соответствии со сметной  ведомостью на УМТСиК.

2. Описание условий выполнения работ

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Выполнение работ на объекте: УМТСиК. КР. Склад № 75 ЛВЖ. ЦБ-1. Капитальный ремонт пожарной сигнализации на складе № 75 ЛВЖ. Согласно смете. |
| 2 | Срок, место выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ Территория Забайкальского края по месту расположения Заказчика: УМТСиК. КР. Склад № 75 ЛВЖ. ЦБ-1. Капитальный ремонт пожарной сигнализации на складе № 75 ЛВЖ. Начало работ: с 15 марта 2013 года Окончание работ: 30 апреля 2013 года. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом работ. |
| 3 | Порядок формирования цены договора | «Порядок ценообразования» Расчет стоимости должен быть произведен в базе ТЕР-2001 года и БЦ, с последующим переводом в текущие цены по статьям затрат с привязкой ко II строительной зоне с коэффициентами по данным Министерства территориального развития по Забайкальскому краю на момент выполнения работ. Обязательные условия: Применение коэффициента зимнего удорожания строительства по видам работ. Включить Страхование строительных рисков. Включить Указание стоимости без НДС и в т.ч. НДС (если Участником не применяется упрощенная система налогообложения) Обязательное условие применение понижающего коэффициента (не может быть больше 1). Кпониж=стоимость предложенная участникомначальнаямаксимальная стоимостьуказанная в Документации |

3. Сметная ведомость.

Сметная ведомость объемов работ прилагается к настоящему техническому заданию.

На основании принятых объемов работ указанных в сметной ведомости :

Оференту в своем предложении:

Предлагается разработать ценовое предложение на основании прилагаемой сметной документа-ции,  не нарушая порядка ценообразования принятого Заказчиком, разработать «К понижающий» ≤ 1. Настоящий коэффициент определяет в дальнейшем стоимость работ на весь период действия договора.

Материалы  для производства работ.

Доставку материалов и запасных частей на объект  осуществляет  Подрядчик.  Гарантийные обязательства выполняются Подрядчиком согласно п.6 «Договора подряда»

Основные требования для выполнения работ.

- объем выполняемых работ, принимается на основании сметной ведомости;

-подрядчик обязан иметь  Лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (для пожарной и охранной сигнализации).

- подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;

- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

- иметь опыт выполнения подобного рода работ.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника УМТСиК                           					Ю.В. Емелин