## Локальная смета
[5 empty] | ОАО "ППГХО" Рудник -6 | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[7 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | Директор по КС ОАО "ППГХО"
_________________А.С. Комлев
"____" ______________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
Шахта 13К. ШПМ Ц 3,5х2,4.Вторичные пусконаладочные работы по стволовой шахной сигнализации.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________188,389 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,154 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________745 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ФЕРп01-09-001-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 30 НР (1481 руб.): 65% от ФОТ СП (911 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 7 | 361.53 | 361.53 |  |  | 2531 | 2531 |  |  | 27 | 189
2 | ФЕРп01-09-010-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 50 НР (346 руб.): 65% от ФОТ СП (213 руб.): 40% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 592.1 | 592.1 |  |  | 592 | 592 |  |  | 50 | 50
3 | ФЕРп01-10-003-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов: до 50 НР (1170 руб.): 65% от ФОТ СП (720 руб.): 40% от ФОТ | 1 схема | 1 | 2000.36 | 2000.36 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 171 | 171
4 | ФЕРп01-11-011-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (120 руб.): 65% от ФОТ СП (74 руб.): 40% от ФОТ | 100 точек | 1 | 204.88 | 204.88 |  |  | 205 | 205 |  |  | 16 | 16
5 | ФЕРп01-10-002-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) НР (2183 руб.): 65% от ФОТ СП (1344 руб.): 40% от ФОТ | 1 участок | 11 | 339.24 | 339.24 |  |  | 3732 | 3732 |  |  | 29 | 319
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 9060 | 9060 |  |  |  | 745
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 8154 | 8154 |  |  |  | 745
В том числе, справочно:
ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 (Поз. 1-5) | [8 empty] | -906 | -906
Накладные расходы | [8 empty] | 5300
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 8154) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 5300
Сметная прибыль | [8 empty] | 3262
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 8154) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 3262
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 16716 |  |  |  |  | 745
Итого | [8 empty] | 16716 |  |  |  |  | 745
В текущие цены 16 716 * 11,27 | [8 empty] | 188389
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 188389 |  |  |  |  | 745
|  | Составил ООО ПП"Энергия" |  |  |  |  | Л.М.Задорожина
|  | Проверил: Ведущий инженр ОКС ОАО"ППГХО" |  |  |  |  | О.В.Беляткова
|  | Зам.директора ШПУ по строительству Р6 |  |  |  |  | А.И.Киселев