|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП» Хазин А.Б. ________________________ «07» марта 2013 года |
| --- | --- |

Приложение № 1 к извещению о внесении изменений № 17-2013/6 от 07.03.2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку сборных железобетонных ригелей каркаса РДЭСО для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС (лот № 17-2013)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку сборных железобетонных ригелей каркаса РДЭСО для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС

| № п/п | Наименование товара | Обозначение чертежа (проект 10021-26а-00-КЖ2 изм.5) | Количество | Объем ед., м3 | Общий объем | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сборные железобетонные ригеля каркаса РДЭСО: |  |  |  |  | Поставка до 31.05.2013 г. |
| 1 | ИБ 2-21 | серия ИИ 23-1/70 | 2 | 1,7 | 3,4 |  |
| 2 | ИБ 3-14-1 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.19 | 9 | 1,76 | 15,84 |  |
| 3 | ИБ 3-14-1а | 10021-26а-00-КЖИ2 л.19 | 1 | 1,76 | 1,76 |  |
| 4 | ИБ 2-21-1 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.18 | 1 | 1,7 | 1,7 |  |
| 5 | ИБ 2-23 | серия ИИ 23-1/70 | 1 | 1,7 | 1,7 |  |
| 6 | ИБ 3-14 | серия ИИ 23-1/70 | 4 | 1,76 | 7,04 |  |
| 7 | ИБ 2-21 | серия ИИ 23-1/70 | 1 | 1,7 | 1,7 |  |
| 8 | ИБ 2-20 | серия ИИ 23-1/70 | 4 | 1,7 | 6,8 |  |
| 9 | ИБ 2-1 | серия ИИ 23-1/70 | 1 | 1,7 | 1,7 |  |
| 10 | ИБ 2-20-1 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.22 | 1 | 1,7 | 1,7 |  |
| 11 | ИБ 2-3 | серия ИИ 23-1/70 | 2 | 1,7 | 3,4 |  |
| 12 | ИБ 3-17 | серия ИИ 23-1/70 | 4 | 1,76 | 7,04 |  |
| 13 | ИБ 2-9-1 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.23 | 1 | 1,7 | 1,7 |  |
| 14 | ИБ 3-5 | серия ИИ 23-1/70 | 1 | 1,76 | 1,76 |  |
| 15 | ИБ 2-9 | серия ИИ 23-1/70 | 1 | 1,7 | 1,7 |  |
| 16 | ИБ 2-22-1 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.20 | 1 | 1,7 | 1,7 |  |
| 17 | ИБ 2-23-1 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.21 | 1 | 1,7 | 1,7 |  |
| 18 | ИБ 3-16 | серия ИИ 23-1/70 | 1 | 1,76 | 1,76 |  |
| 19 | ИБ 3-5-1 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.25 | 2 | 1,76 | 3,52 |  |
| 20 | ИБ 3-5-2 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.25 | 1 | 1,76 | 1,76 |  |
| 21 | ИБ 3-16-1 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.24 | 2 | 1,76 | 3,52 |  |
| 22 | ИБ 3-16-2 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.24 | 1 | 1,76 | 1,76 |  |
| 23 | ИБ 2-20-2 | 10021-26а-00-КЖИ2 л.22 | 1 | 1,7 | 1,7 |  |

Требования к поставляемому товару:

- должен быть новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2012 года, с требуемыми показателями прочности НТД, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании;

-иметь оригинал паспорта качества (оригинал документа о качестве), сертификат качества, соответствовать КД, государственным стандартам Российской Федерации, а также техническим условиям производителей «Товара»;

- В случае поставки некачественного товара Заказчик вправе запросить экспертное заключение специализированного центра о качестве товара либо вернуть товар Поставщику.