Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

открытое акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
(ОАО «НИИЭФА»)
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора 
на поставку комплекта оборудования для систем формирования рабочих давлений в циклотронах серии СС
№ 141006/0459/341 от 06.10.2014г.
 

В адрес ОАО «НИИЭФА» поступил запрос на разъяснение технической части документации открытого конкурса в электронной форме № 141006/0459/341 от 06.10.2014г. Ниже приведены поступившие вопросы с разъяснениями:

Вопрос 1: 
	№
п/п
	Раздел
технического
задания
	Положения технического задания, требующие разъяснений
	Содержание запроса на разъяснение положений технического задания

	1.
	4.1.1
	Название подраздела: «Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС18». В подраздел входит пункт «Комплект вакуумной арматуры», включающий следующее оборудование «Комплект вакуумных фитингов и уплотнений. Состав комплекта формируется в соответствии с количеством и типоразмерами присоединительных фланцев всего вакуумного оборудования, входящего в состав вакуумной системы циклотрона СС12»
	Просим разъяснить: для какого циклотрона требуется поставка «комплекта вакуумной арматуры» и указать полный список номенклатуры оборудования с техническими характеристиками, который входит в данный «комплект вакуумной арматуры».


Разъяснение 1: 
В разделе технического задания 4.1.1 необходима поставка комплекта вакуумной арматуры для циклотрона СС18. Как указано в техническом задании, в состав комплекта входят конструкционные соединительные элементы вакуумных систем – вакуумные фитинги и уплотнения. Их количество и типоразмер должны соответствовать общему количеству и типоразмерам входных и выходных фланцев всего оборудования – насосов, затворов, клапанов, датчиков – входящего в систему формирования рабочих давлений циклотрона CC18. Для соединения высоковакуумных и форвакуумных насосов должны быть предусмотрены сильфонные шланги с фланцами соответствующего типоразмера длиной 1 метр. Предпочтительный материал уплотнительных колец – витон, центрирующих колец – алюминий. 
Вопрос 2: 
	№
п/п
	Раздел
технического
задания
	Положения технического задания, требующие разъяснений
	Содержание запроса на разъяснение положений технического задания

	2
	4.1.2
	Название подраздела: «Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона МССЗО /15». В подраздел входит пункт «Комплект вакуумной арматуры», включающий следующее оборудование «Комплект вакуумных фитингов и уплотнений. Состав комплекта формируется в соответствии с количеством и типоразмерами присоединительных фланцев всего вакуумного оборудования, входящего в состав вакуумной системы циклотрона ССЗО/15»
	Просим разъяснить: для какого циклотрона требуется поставка «комплекта вакуумной арматуры» и указать полный список номенклатуры оборудования с техническими характеристиками, который входит в данный «комплект вакуумной арматуры».


Разъяснение 2: 
В разделе технического задания 4.1.2 необходима поставка комплекта вакуумной арматуры для циклотрона МСС30/15. Как указано в техническом задании, в состав комплекта входят конструкционные соединительные элементы вакуумных систем – вакуумные фитинги и уплотнения. Их количество и типоразмер должны соответствовать общему количеству и типоразмерам входных и выходных фланцев всего оборудования – насосов, затворов, клапанов, датчиков – входящего в систему формирования рабочих давлений циклотрона МСС30/15. Для соединения высоковакуумных и форвакуумных насосов должны быть предусмотрены сильфонные шланги с фланцами соответствующего типоразмера длиной 1 метр. Предпочтительный материал уплотнительных колец – витон, центрирующих колец – алюминий. 
Вопрос 3: 
	№
п/п
	Раздел
технического
задания
	Положения технического задания, требующие разъяснений
	Содержание запроса на разъяснение положений технического задания

	3.
	4.1.3
	Название подраздела: «Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС12». В подраздел входит пункт «Комплект вакуумной арматуры», включающий следующее оборудование «Комплект вакуумных фитингов и уплотнений. Состав комплекта формируется в соответствии с количеством и типоразмерами присоединительных фланцев всего вакуумного оборудования, входящего в состав вакуумной системы циклотрона СС12 (Белград)»
	Просим указать полный список номенклатуры оборудования с техническими
характеристиками, который входит в данный «комплект вакуумной арматуры».


Разъяснение 3: 
В разделе технического задания 4.1.3 необходима поставка комплекта вакуумной арматуры для циклотрона СС12, как и указано в техническом задании. В состав комплекта входят конструкционные соединительные элементы вакуумных систем – вакуумные фитинги и уплотнения. Их количество и типоразмер должны соответствовать общему количеству и типоразмерам входных и выходных фланцев всего оборудования – насосов, затворов, клапанов, датчиков – входящего в систему формирования рабочих давлений циклотрона CC12. Для соединения высоковакуумных и форвакуумных насосов должны быть предусмотрены сильфонные шланги с фланцами соответствующего типоразмера длиной 1 метр. Предпочтительный материал уплотнительных колец – витон, центрирующих колец – алюминий. 
Вопрос 4: 
	№
п/п
	Раздел
технического
задания
	Положения технического задания, требующие разъяснений
	Содержание запроса на разъяснение положений технического задания

	4.
	4.1.4
	Название подраздела: «Оборудование для системы формирования рабочих давлений циклотрона СС12 Б». В подраздел входит пункт «Комплект вакуумной арматуры», включающий следующее оборудование «Комплект вакуумных фитингов и уплотнений. Состав комплекта формируется в соответствии с количеством и типоразмерами присоединительных фланцев всего вакуумного оборудования, входящего в состав вакуумной системы циклотрона СС12 (Белград)»
	Просьба уточнить: для какого циклотрона требуется поставка «комплекта вакуумной арматуры» и указать полный список номенклатуры оборудования с техническими
характеристиками, который входит в данный «комплект вакуумной арматуры».


Разъяснение 4: 
В разделе технического задания 4.1.4 необходима поставка комплекта вакуумной арматуры для циклотрона СС12 Б (второй вариант комплектации для циклотрона СС12). Как указано в техническом задании, в состав комплекта входят конструкционные соединительные элементы вакуумных систем – вакуумные фитинги и уплотнения. Их количество и типоразмер должны соответствовать общему количеству и типоразмерам входных и выходных фланцев всего оборудования – насосов, затворов, клапанов, датчиков – входящего в систему формирования рабочих давлений циклотрона CC12 Б. Для соединения высоковакуумных и форвакуумных насосов должны быть предусмотрены сильфонные шланги с фланцами соответствующего типоразмера длиной 1 метр. Предпочтительный материал уплотнительных колец – витон, центрирующих колец – алюминий. 
Вопрос 5: 
	№
п/п
	Раздел
технического
задания
	Положения технического задания, требующие разъяснений
	Содержание запроса на разъяснение положений технического задания

	5.
	4.9
	Название раздела: Требования к комплектности.
В разделе указано, что «каждая единица комплекта оборудования в согласно пункту 4.1 должна быть обеспечена запасными частями для оперативной замены в случае повреждения в процессе эксплуатации»
	Просим указать полный список номенклатуры запасных частей к каждой единице комплекта оборудования согласно пункту 4.1 и их основные параметры.


Разъяснение 5: 
Номенклатура и состав ЗИП  - комплекта запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов - к каждой единице оборудования определяется в соответствии с указаниями или рекомендациями производителя, представленными в паспорте или инструкции по эксплуатации данного оборудования.
Технический эксперт
В.Г. Мудролюбов
