Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
АРЕНДУ ЗДАНИЯ ОФИСА ДЛЯ НУЖД ГЕНДИРЕКЦИИ ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого аукциона в электронной форме:

Право заключения договора на аренду здания офиса для нужд гендирекции ФГУП «РосРАО».

- Местоположение:

г. Москва.

- График (сроки, этапы) оказания услуг:

364 дня с даты подписания договора.

- Основание:

Необходимость в арендуемых помещениях для организации ориентировочно 43-х рабочих мест сотрудникам гендирекции ФГУП «РосРАО».

- Основные требования к предмету аренды:

Помещения должны находиться в одном здании для создания единого охранного периметра. Отдельный вход в арендуемые помещения. Наличие не менее одного запасного выхода.

Общая площадь помещений – 450 - 460 м2.

Состояние передаваемых помещений: полная готовность к заезду арендатора (современная отделка помещений, все коммуникации подключены и находятся в рабочем состоянии).

Общее количество рабочих кабинетов – не менее 16.

Площадь основных помещений (рабочие кабинеты)  в составе общей арендуемой площади должна быть не менее 75%.

Место расположения: в шаговой доступности от центрального офиса -  Пыжевский пер., дом 6.

Внутренние инженерные сети (отопление, энергоснабжение, водоснабжение, канализация, кондиционирование).

Инфраструктура, включающая наличие или близкое расположение  столовой  (кафетерия) для сотрудников.

Центральная рецепция в холле первого этажа.

Не менее 1-го санузла (3 кабины).

Серверная комната не менее 8 м2 с системой кондиционирования. Обязательно: возможность ввода 1-й собственной единицы оптоволоконной линии.

Наличие внутренней разводки для организации структурированной кабельной сети СКС с входом в серверное помещение.

Наличие не менее 50 точек подключения к структурированной кабельной сети СКС в кабинетах (каждая точка должна быть оснащена двойной розеткой (телефония + Интернет) и двумя розетками 220 Вольт).

Наличие автоматов отключения электропитания (220 Вольт) для каждого кабинета, с 3-х фазным автоматом на входе.

Наличие систем видеонаблюдения (наружной и внутренней), противопожарной, системы контроля доступа.

Полное и правильное оформление всей юридической документации на право собственности и эксплуатации здания.

- Требования к арендодателю:

Арендодателем может выступать только собственник предмета аренды, либо его законный представитель.

- Порядок приемки результатов работы:

Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ - принятым, после подписания Сторонами «Акта приема-передачи помещения».