## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24545
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. База РЭБ. Строение 7. (инв.№ ________________)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: Проект № 23955-11-СС "И" | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________67,931 |  | тыс. руб. |  | ИТОГО: |  | 296.8713
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________44,194 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 195.3375
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,116 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 6.7518
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________22,621 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 94.782
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,319 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________494,12 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-001-01 | Монтаж: приборы ПС приемно-контрольные "С2000-4" | 1 шт. | 2 | 117.52 | 102.02 | 0.46 |  |  | 235 | 204 | 1 |  | 7.2 | 14.4
2 | ТЕРм10-08-003-02 прим. | Монтаж: извещатель дымовой оптико-электронный ИП212-90 | 1 шт. | 14 | 57.07 | 51.77 | 0.26 |  |  | 799 | 725 | 4 |  | 3.6 | 50.4
3 | ТЕРм10-02-016-06 прим. | Монтаж: резервированный источник питания | 1 шт. | 2 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 513 | 316 | 68 | 14 | 10.1 | 20.2
4 | ТЕРм10-08-003-03 прим. | Монтаж: блок защиты от скачков напряжения "АЛЬБАТРОС-1500-DIN" | 1 шт. | 2 | 59.97 | 51.77 | 0.37 |  |  | 120 | 104 | 1 |  | 3.6 | 7.2
5 | ТЕРм10-04-066-04 | Монтаж: коробка ответвительная для блока "АЛЬБАТРОС-1500-DIN" | 1 шт. | 2 | 58.16 | 48.04 |  |  |  | 116 | 96 |  |  | 4 | 8
6 | ТЕРм10-08-003-05 | Монтаж: извещатель дымовой линейный 6500RS | 1 шт. | 3 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 259 | 234 | 1 |  | 5.76 | 17.28
7 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: извещатель ручной | 1 шт. | 3 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 42 | 38 |  |  | 1 | 3
8 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж: оповещатель световой | 1 шт. | 3 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 296 | 225 |  |  | 6 | 18
9 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: оповещатель звуковой | 1 шт. | 3 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 42 | 38 |  |  | 1 | 3
10 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж: оповещатель комбинированный | 1 шт. | 1 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 99 | 75 |  |  | 6 | 6
11 | ТЕРм10-01-039-06 | Монтаж: выносное шлейфовое контрольное устройство УШК-01 (ВУОС) | 1 шт. | 2 | 24.5 | 24.02 |  |  |  | 49 | 48 |  |  | 2 | 4
12 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 350 | 42 | 3 |  | 1.56 | 3.12
13 | ТЕРм10-04-066-04 | Монтаж: коробка ответвительная с кабельными вводами DKC | 1 шт. | 3 | 58.16 | 48.04 |  |  |  | 174 | 144 |  |  | 4 | 12
14 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж: резисторы, диоды | 1 шт. | 27 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 227 | 196 |  |  | 0.52 | 14.04
15 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.35 | 4535.61 | 231.71 | 2581.44 | 295.76 |  | 1587 | 81 | 904 | 104 | 17.1 | 5.99
16 | ТЕРм08-02-402-01 | Монтаж: кабели по установленным конструкциям. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.4 | 1131.61 | 202.73 | 704.04 | 87.33 |  | 453 | 81 | 282 | 35 | 15.3 | 6.12
17 | ТЕРм08-02-413-01 | Монтаж: провод (кабель), количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 7.4 | 1497.34 | 267.65 | 64.3 | 4 |  | 11080 | 1981 | 476 | 30 | 20.2 | 149.48
Раздел 2. Оборудование и материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
18 | Цена поставщика | ППК "С2000-4" (Ц:2101руб :1,18:4,19) | шт | 2 |  |  |  |  | 850 | 850
19 | Цена поставщика | Дымовой извещатель "ИП-212-90" (Ц:250руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 16 |  |  |  |  | 782 | 782
20 | Цена поставщика | ИБП "СКАТ-1200" (Ц:3524руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 713 | 713
21 | Цена поставщика | АКБ 12в 26,0 А/ч (Ц:2860руб:1,18: 4,42х1,02) | шт | 1 | 473.47 |  |  |  |  | 473
22 | Цена поставщика | Источник питания СКАТ1200У2" (Ц:9574руб : 1,18 : 4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1936 | 1936
23 | Цена поставщика | АКБ 12В 7А/ч (Ц:423,20руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 82.76 |  |  |  |  | 83
24 | Цена поставщика | Блок защиты от скачков напряжения "Альбатрос-1500 DIN" (Ц:1104руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 215.91 |  |  |  |  | 432
25 | Цена поставщика | Ответвительная коробка ЕС 400 для блока защиты от скачков напряжения "Альбатрос-1500 DIN" (Ц:250руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 2 | 48.89 |  |  |  |  | 98
26 | Цена поставщика | Извещатель дымовой линейный 6500RS (Ц:17910руб:1,18:4,19) | шт | 4 |  |  |  |  | 14490 | 14490
27 | Цена поставщика | Выносной пульт дистанционного тестирования 6500RTS-KEY (Ц:3104,56руб:1,18:4,19) | шт | 4 |  |  |  |  | 2512 | 2512
28 | Цена поставщика | Выносной индикатор врезной RA400Z (Ц:517,43руб:1,18:4,19) | шт | 4 |  |  |  |  | 419 | 419
29 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А (Ц:600руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 4 | 117.34 |  |  |  |  | 469
30 | Цена поставщика | Транспарант световой (табло "ВЫХОД") Молния-12 (Ц:126,70руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 3 | 24.78 |  |  |  |  | 74
31 | Цена поставщика | Звуковой оповещатель "Маяк-12-3М" (Ц:150руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 3 | 29.34 |  |  |  |  | 88
32 | Цена поставщика | Оповещатель уличный "Маяк-12К" (Ц:297,50руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 50.36 |  |  |  |  | 50
33 | Цена поставщика | Выносное устройство ВУОС (Ц:110руб.:1,18:4,42х1,02) | шт | 3 | 21.51 |  |  |  |  | 65
34 | ТСЦ-509-0323 | Выключатели автоматические | шт. | 2 | 33.29 |  |  |  |  | 67
35 | Цена поставщика | Гофрированная труба из ПВХ диам.16 мм DKC (Цена:9,41руб :1,18:4,42х1,02) | м | 586.5 | 1.84 |  |  |  |  | 1079
36 | Цена поставщика | Гофрированная труба из ПВХ диам.32 мм DKC (Цена:11,14руб :1,18:4,42х1,02) | м | 51 | 2.18 |  |  |  |  | 111
37 | Цена поставщика | Коробка ответвительная DKC 53800R (Цена:81,50руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 4 | 15.94 |  |  |  |  | 64
38 | Цена поставщика | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (Ц:71050руб :1,18:4,42х1,02) | 1000 м | 0.5865 | 13895.05 |  |  |  |  | 8149
39 | Цена поставщика | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 (Ц:137200руб :1,18:4,42х1,02) | 1000 м | 0.115 | 26831.81 |  |  |  |  | 3086
40 | Цена поставщика | Кабель UTP Cаt 5 КС 2х2х0,51 (Цена:9271руб:1,18:4,42х1,02) | 1000м | 0.128 | 1813.1 |  |  |  |  | 232
41 | ТСЦ-501-8183 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.01 | 4439.3 |  |  |  |  | 44
42 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0357 | 6962.8 |  |  |  |  | 249
43 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 29 | 1.19 |  |  |  |  | 35
Раздел 3. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
44 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 13 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 353 | 353 |  |  | 1.65 | 21.45
45 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 53635 | 5172 | 1740 | 183 |  | 375.68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 57063 | 7061 | 2360 | 258 |  | 494.12
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-4, 6, 11, 14, 5, 7-10, 13, 12, 15-17, 44-45) | [9 empty] | 230 | 222 | 8 | 8
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего техн.оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-4, 6, 11, 14, 5, 7-10, 13, 12, 15-17) | [9 empty] | 2302 | 1689 | 612 | 67 |  | 119.7805
1. ПНР на действующих предприятиях при наличии в зоне производства работ действующего техн.оборудования ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 44-45) | [9 empty] | 113 | 113 |  |  |  | 6.69
на ПНР вхолостую 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 44-45) | [9 empty] | -136 | -136 |  |  |  | -8.028
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 18-20, 22, 26-28) | [9 empty] | 651
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 18-20, 22, 26-28) | [9 empty] | 268
Накладные расходы | [9 empty] | 6375
Сметная прибыль | [9 empty] | 4493
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 44194 |  |  |  |  | 462.01
Итого Оборудование | [9 empty] | 22621
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 1116 |  |  |  |  | 32.11
Итого | [9 empty] | 67931 |  |  |  |  | 494.12
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 25021
Машины и механизмы | [9 empty] | 2360
ФОТ | [9 empty] | 7319
Оборудование | [9 empty] | 22621
Накладные расходы | [9 empty] | 6375
Сметная прибыль | [9 empty] | 4493
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 67931 |  |  |  |  | 494.12
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
31.07.12 г.