Том 2 
Техническая часть 

на выполнение строительно-монтажных работ

 при реконструкции объектов капитального строительства 

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

Тема закупки: Право заключения договора на выполнение работ по 
монтажу и установке печей
Снежинск 2015

Техническая часть

на выполнение строительно-монтажных работ при реконструкции объектов капитального строительства 

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Архитектурно-строительные решения:

Выполнить демонтаж существующей печи, закалочного бака, металлического контейнера и части существующего приямка. Разобрать часть существующей конструкции пола в районе печей. Выполнить общий монолитный ж/б приямок для печей и баков, монолитный канал теплосети и фундамент для установки вентилятора. Установить стремянки. Восстановить полы.    
Отопление:

Проектом предусмотрен частичный перенос и прокладка во вновь проектируемом канале обратного трубопровода системы водяного отопления. 
Вентиляция:

Предусмотрена система местной вытяжной механической вентиляции от масляного закалочного бака.
Водоснабжение и канализация:

Выполнить демонтаж существующей сети холодного водоснабжения и системы опорожнения. Проект предусматривает подвод холодной воды на охлаждение баков и отвод воды в существующую систему ливневой канализации.

Электроснабжение:

Подключение шахтных печей, вентсистемы,насоса системы водоотведения.
По окончанию работ с объекта вывести строительный мусор, оснастку, инструмент.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Цель выполняемых работ:

      - реконструкция помещений здания для приведения в соответствие с действующими СНиП, СП, СанПиН, а также согласно требованиям эксплуатирующей организации;
- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости);

- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.
В ходе проведения работ и до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска (акта-допуска) от эксплуатирующей организации.
Ведомость объемов выполняемых работ:
                                       Раздел 1. Устройство приямка  (4.1х16,6х3,1h,+ толщ. 300мм), теплофикационного канала, фундамента Ф1.

                                       Земляные работы

1

Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2(100 м3 грунта)

1.7
170/100
2

Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой(100 м3 грунта)

0.74

3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I(т)

144.3
74*1,95
                                       Устройство приямка  (4.1х16,6х3,1h,+ толщ. 300мм) для печей и закалочных баков

4

Устройство подстилающих слоев: щебеночных(1 м3 подстилающего слоя)

8.55

5

Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (днище приямка)
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)

0.243
24,3/100
6

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)  БСТ В15П1F100W4(м3)

24.66

7

Надбавка по водонепроницаемости (W) 1% за каждые 0,2мПа(м3)

24.66

8

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (каркас К2)(т)

1.725

9

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм
(т)

0.216

10

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм(т)

1.725

11

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм(т)

0.216

12

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм (Д1)(т)

0.722

13

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (стенки приямка)               БСТ В15П1F100W4
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)

0.474
47,4/100
14

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)  БСТ В15П1F100W4(м3)

48.11

15

Надбавка по водонепроницаемости (W) 1% за каждые 0,2мПа(м3)

48.11

16

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (каркас К1)(т)

1.9712

17

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм
(т)

1.4784

18

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм(т)

1.9712

19

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм(т)

1.4784

20

Устройство подливки  толщиной 20 мм из ц/п раствора М200  (по днищу приямка)
(100 м2 подливки под оборудование)

0.66

21

Раствор готовый кладочный цементный марки: 200(м3)

1.35

22

Установка закладных деталей весом: до 20 кг  (МН-1)(1 т)

0.295

23

Монтаж балок Б-1_Б-14 для установки щитов    (702,6*1,04/1000)(1 т конструкций)

0.731

24

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т  (балки Б-1_Б-14)(т)

0.731

25

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремянка СГ-34-2шт с ограждением ОСГ-18 - 2шт)(1 т конструкций)

0.165

26

Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(стремянка СГ-34-2шт с ограждением ОСГ-18 - 2шт)(т)

0.165

27

Монтаж щитов перекрытия приямка (Щ1-Щ9)(100 м2 пола)

0.3425

28

Щиты из рифленой ромбической стали толщ. 5мм (Щ1-Щ9)    1755,4*1,04/1000(т)

1.826

29

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

1.43

                                       Устройство теплофикационного канала К1 (600х13000, глубиной 600мм)

30

Устройство подстилающих слоев: щебеночных
(1 м3 подстилающего слоя)

1.04

31

Устройство фундаментных плит бетонных плоских

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)

0.008
0,8/100
32

Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)

0.016
1,6/100
33

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)  БСТ В15П1F100W4(м3)

2.45

34

Надбавка по водонепроницаемости (W) 1% за каждые 0,2мПа(м3)

2.45

35

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона  (балка Б1)(1 т)

0.0076

36

Установка закладных деталей весом: до 20 кг  (МН1)(1 т)

0.1383

37

Установка закладных деталей весом: до 4 кг  (МИ3-4)(1 т)

0.0234

38

Монтаж щитов перекрытия приямка (Щ10-Щ13)(100 м2 пола)

0.07

39

Щиты из рифленой ромбической стали толщ. 5мм (Щ1-Щ9)    1755,4*1,04/1000(т)

0.291

40

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.32

41

Засыпка канала щебнем(1 м3 подстилающего слоя)

0.5

                                       Устройство фундамента Ф1

42

Уплотнение грунта: щебнем толщ. 80мм(100 м2 площади уплотнения)

0.011

43

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3 бетона и железобетона в деле)

0.008
0,8/100
44

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)  БСТ В15П1F100W4(м3)

0.82

45

Надбавка по водонепроницаемости (W) 1% за каждые 0,2мПа(м3)

0.82

46

Армирование подстилающих слоев и набетонок(1 т)

0.004

47

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм
(т)

0.004
4/1000
48

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм
(т)

0.004

                                       Раздел 2. Разные работы

                                       Восстановление пола (72,5м2)

49

Уплотнение грунта: щебнем толщ. 80мм(100 м2 площади уплотнения)

0.725

50

Устройство подстилающих слоев: бетонных из бетона В15(1 м3 подстилающего слоя)
10.875

51

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)(м3)

11.1

52

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (М200)(100 м2 стяжки)

0.725

53

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных(100 м2 покрытия)

0.725
72,5/100
54

Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм(м2)

74

                                       Замена стеклопакета в окне на сэндвич-панель

55

Демонтаж стеклопакета(100 м2)

0.0135

56

Монтаж сэндвич-панели(100 м2)

0.0135

57

Сэндвич-панель трехслойная стеновая с наполнителем из минеральн. ваты, облицовка: сталь толщ. 0,5 мм с покрытием полиэстер(м3)

1.35

58

Резка Сэндвич-панели (отв. диам. 750мм)(1 м реза)

7

                                       Восстановление отмостки

59

Уплотнение грунта: щебнем(100 м2 площади уплотнения)

0.005

60

Устройство бетонной отмостки(1 м3 подстилающего слоя)

0.06

61

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)  БСТ В15П1F100W4(м3)

0.061

62

Надбавка по водонепроницаемости (W) 1% за каждые 0,2мПа(м3)

0.061

                                       Раздел 3. Демонтаж

63

Демонтаж обрамляющих уголков и стальных щитов(1 т)

0.608

64

Разборка: бетонных фундаментов (дно и стенки приямка и каналов, отмостка)(1 м3)

20.3

65

Демонтаж покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных(100 м2 покрытия)

0.97
97/100
66

Разборка цементной стяжки (толщ. 20мм)(100 м2 покрытия)

0.97

67

На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12
(100 м2 покрытия)

-0.97

68

Разборка бетонных оснований под полы: на гравии(1 м3)

14.55

69

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный(т)

97

70

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I(т)

97

                                       Раздел 4. Демонтаж оборудования

71

Электропечь сопротивления шахтная: с механизированным приводом крышки, рабочая температура до 1000°С, мощность 300 кВт (4,5тн)(1 шт.)

1

72

Демонтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 5 т (Закалочный бак - 4тн)(1 шт.)

1

73

Демонтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 1 т(Метал. контейнер)(1 шт.)

1

74

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: конструкции металлические(т)

5.5

75

Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: конструкции металлические(т)

5.5

76

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный(т)

4

77

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I(т)

9.5

                                       Раздел 5. Отопление

1

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм(100 м трубопровода)

0,14
14/100
2

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты(кг)

7

3

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 125 мм(1 врезка)

1

4

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм(100 м трубопровода)

0,14
14/100
5

Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,083
8,3/100
                                       Раздел 6. Вентиляция

                                       Установка В22

6

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т(1 вентилятор)

1

7

Вентилятор ВРАН9-063-Т80-В-00550/4-УХЛ2- 1-Л0-0 (взрывозащищенный)(шт.)

1

8

Преобразователь частоты FC-101 5,5 кВт IP54, встр. панель 131N0188(шт.)

1

9

Фланец обратный со стороны всасывания ФОВ-063-Ц(шт.)

1

10

Фланец обратный со стороны нагнетания ФОН-063-Ц(шт.)

1

11

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (d=630 мм L=200 мм, 440х798х200(L) мм(1 м2)

0,9
0,4+0,5
12

Соединитель мягкий СОМ 120-ВРАН-063А-Ц (на всасывание, d 630 мм L=200 мм)(шт.)

1

13

Соединитель мягкий СОМ 120-ВРАН-063Б-Ц (на нагнетание, 440х798 мм, L=200 мм)(шт.)

1

14

Соединитель мягкий СОМ 120 ВРАН-071Б-Ц (на нагнетание, 508х909 мм, L=200 мм)(шт.)

1

15

Установка виброизолятора: номер 43(10 виброизоляторов)

0,4

16

Комплект виброизолятором КИВ-В-4 (4 шт.)(компл.)

1

17

Шкаф автоматики ШСАУ-ВОВ-3-5.5/4Ч1-0-IP54-2-0-0(компл.)

1

18

Переход из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 802х444/d630 мм, L=350 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,008

19

Переход из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 802х444/d630 мм, L=350 мм(м2)

0.78

20

Переход из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, d630/d710 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,013
1,3/100
21

Переход из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, d630/d710 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

1,26

22

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 800 мм(1 шт.)

1

23

Клапан РЕГУЛЯР-Л-630-В-1*ручка-УХЛ2 (взрывозащищенный)(шт.)

1

                                       Система В22

24

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 500 до 560 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,053
5,3/100
25

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 500 до 560 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,024
2,4/100
26

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 800 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,33

27

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 800 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,115
11,5/100
28

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 800 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,067
6,7/100
29

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 800 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,045
4,5/100
30

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1000 мм(м2)

63,4

31

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,08
8/100
32

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 1,0 мм, периметром  до 1600 мм(м2)

8

33

Переходы из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм (2 шт.)

(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,018

34

Переход из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, d710/d500 мм, L=400 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,008
0,8/100
35

Переходы из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм (3 шт.)(м2)

2,57

36

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 400х400 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003
0,3/100
37

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 400х400 мм(м2)

0.25

38

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,178

39

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 560 мм(1 шт.)

1

40

Клапан РЕГУЛЯР-Л-560-В-1*ручка-УХЛ2 (взрывозащищенный)(шт.)

1

41

Установка клапанов обратных: диаметром до 800 мм(1 клапан)

1

42

Клапан обратный НЕРПА-КО-710-УХЛ2-В-1000 (взрывозащищенный)(шт.)

1

 

Заглушки питометражных лючков(шт.)

4

43

Установка инспекционных люков(1 решетка)

3

44

Люк инспекционный для круглых воздуховодов D03A-1025 RRD 43-40(шт.)

3

45

Врезка водогазопроводной трубы d 25 мм (с установкой крана)(1 врезка)

1

46

Кран шаровой никелированный  В-В "VALTEC Base" VT. 214 d 1" (стальная рукоятка)(шт.)

1

                                       Раздел 7. Демонтаж

47

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм(100 м трубопровода)

0,1
10/100
                                       Раздел 8. Холодное водоснабжение

                                       Система В1

1

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм(100 м трубопровода)

0,435

2

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм(100 м трубопровода)

0,055
5,5/100
3

Кран шаровой никелированный  В-В "VALTEC Base" VT. 217 d 1" (рукоятка "бабочка")(шт.)

4

4

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

0,49
49/100
                                       Раздел 9. Производственная канализация
                                       Система К3

5

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм(100 м трубопровода)

0,16
16/100
6

Установка воронки стальной  сврной d100/d40 мм h=150 мм, толщиной 2 мм(1 воронка)

1

7

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

0,16
16/100
                                       Система К3н

8

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм(100 м трубопровода)

0,03
3/100
9

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм(100 м трубопровода)

0,09
9/100
10

Кран шаровой никелированный  В-В "VALTEC Base" VT. 214 d 1 1/2" (стальная рукоятка)(шт.)

1

11

Кран шаровой никелированный  В-В "VALTEC Base" VT. 214 d 2" (стальная рукоятка)(шт.)

1

12

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т(1 насос)

1

13

Насос самовсасывающий для загрязненных вод Calpeda A 50-125CE(шт.)

1

14

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

0,12
(3+9)/100
                                       Раздел 10. Демонтаж

                                       Система В1

15

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
(100 м трубопровода)

0,45
45/100
                                       Система К3н

16

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
(100 м трубопровода)

0,11
(4+7)/100
17

Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т(1 насос)

1

                                       Раздел 11. Силовое электрооборудование, ТП 10/9

1

Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения
(1 м ширины по фронту)

0.6

2

Панель линейная ГРЩ-ПЛ-05-630 IP31 УХЛ4(шт)

1

3

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные(1 шт.)

1

4

Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-03(шт.)

1

5

Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12(1 шт.)

1

6

Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2(100 м)

0.18

7

Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм(т)

0.043

8

Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая(т)

0.0026

9

Изоляторы  опорные ИО-1-2,5 У3(100 шт.)

0.12

10

Шины ШММ сечением более 400 мм2(т)

0.1602

11

Шинодержатели тип ШП, ШР(10 шт.)

1.2

12

Пластина переходная медно-алюминиевая МА 100х10(шт)

3

                                       В яч.12

13

Комплект зажимов №2 для ВА57-39(шт)

1

                                       Раздел 12. Электроснабжение

14

Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб(1 канало-километр трубопровода)

0.4

15

Муфта соединительная БНМ 100-150 для трубы(шт)

85

16

Устройство постели при одном кабеле в траншее(100 м кабеля)

0.95

17

На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01(100 м кабеля)

2.85

18

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг(100 м кабеля)

0.66

19

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
(100 м кабеля)

4.18

20

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля(100 м кабеля)

0.15

21

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
(100 м кабеля)

0.45
0,15*3
22

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100(1000 шт.)

0.48

23

Кабель ПвБбШнг-LS 5х120(м)

484

24

Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2(1 шт.)

8

25

Муфта термоусаживаемая концевая 5ПКТп(б)нг -1-70/150(шт)

8

26

Наконечник JG-120(шт)

40

                                       Раздел 13. Силовое электрооборудование, зд.153

27

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм(1 шт.)

1

28

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)

0.05

29

Щит ЩРн-12з-1 36УХЛ3(шт)

1

30

Прибор или аппарат(1 шт.)

3

31

Выключатель ВН-32 3P 25А(шт)

1

32

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С(шт.)

1

33

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С(шт.)

1

34

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: двухполюсный на ток до 630 А(1 шт.)

1

35

Рубильник ЯР2-630(шт)

1

36

Переключатель кулачковый(1 шт.)

1

37

Переключатель ПК-3-13 16А 3P IP54(шт)

1

38

Выключатель кнопочный(100 шт.)

1

39

Выключатель кнопочный ВКИ-211(шт)

1

40

Выключатель концевой на ток: до 25 А(1 шт.)

1

41

Выключатель концевой ВК-200-БР-11-67У2-2Х(шт)

1

42

Труба стальная по установленным конструкциям,  диаметр: до 50 мм(100 м)

0.06

43

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм(м)

6

44

Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм(100 м)

0.1

45

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм(м)

10

46

Труба гибкая армированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм(100 м)

0.31

47

Гибкая армированная труба, D=16мм, 57016(м)

31

48

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм(100 м)

0.05

49

Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х(м)

5

50

Устройство ввода в здание в стальной трубе(1 шт.)

4

51

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм(м)

25

52

Кабель до 35 кВ в трубе и м/рукаве(100 м кабеля)

0.15

53

Кабель РПГнг(А)-FRHF 2х1,5 мм2(м)

17

54

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг
(100 м кабеля)

0.48

55

Кабель ПвВнг-LS 5х120мм2(м)

53

56

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)

0.35

57

Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2(км)

0.017

58

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2(км)

0.018

59

Кабель ВВГнг-LS 4х2,5мм2(км)

0.007

60

Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2(1 шт.)

16

61

Муфта термоусаживаемая концевая 5ПКТпнг -1-70/150(шт)

16

62

Наконечник JG-120(шт)

80

63

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям(100 м)

0.15

64

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2(1000 м)

0.015
15/1000
65

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям(100 м)

0.2

66

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2(1000 м)

0.02
20/1000
67

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2(100 м)

0.18

                                       Шкафы управления печами - ШУ-ПШ1, ШУ-ПШ2  (из комплекта печей)

68

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм (стоимость учтена в сантехнической смете по П14-228ОВ)(1 шт.)

2

69

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2(100 жил)

0.4

                                       Шкаф управления вентсистемой (В22) - ШСАУ-ВОВ

70

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.)

1

71

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)

0.05

72

Монтаж преобразователя частоты (1 шт.)

1

                                       Демонтаж

73

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм(1 шт.)

2

                                       Раздел 14. Строительные работы

                                       Кабельная траншея

74

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3(100 м3 грунта)

0.423
42,3/100
75

Разработка грунта вручную в траншеях при пересечении с кабелем, группа грунтов: 3
(100 м3 грунта)

0.318
31,8/100
76

Разработка грунта вручную в траншеях при пересечении с трубопроводом, группа грунтов: 3(100 м3 грунта)

0.115
11,5/100
77

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2(100 м3 грунта)

0.856

                                       Разборка и восстановление асфальто-бетонного покрытия

78

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных(100 м3 конструкций)

0.0484

79

Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных(100 м3 конструкций)

0.04

80

Разборка покрытий и оснований: щебеночных(100 м3 конструкций)

0.04

81

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных(1000 м2 основания)

0.022
22/1000
82

Розлив битума (расход: 1,29 тн/1000 м2)(1 т)

0.02838

83

Устройство оснований городских проездов средствами малой механизации из дорожного бетона В25 (М300) толщиной слоя 16 см (с устройством выравнивающего слоя из песка)
(1000 м2 основания)

0.042
42/1000
84

Бетон дорожный, крупность заполнителя: 40 мм, класс В25 (М350)(м3)

6.8

85

Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4
(1 м3 бетона)

6.8

86

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(1000 м2 покрытия)

0.022
22/1000
87

Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1(т)

2.13

                                       Отверстия

88

Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича(100 отверстий)

0.2

89

Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
(100 отверстий)

0.2

90

Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича(1 м3)

0.02

91

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см(100 шт.)

0.01




	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО г.Снежинск.


	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора, до 27.02.2016г


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».
          - СНиП 3.05.06-88 «Электротехнические  устройства»

-
"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";

-
"Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006 , а так же инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07. (ВСН 123-90) (при необходимости).


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объект, оформленного Участником и подписанным всеми членами комиссии – обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

- документы, прямо подтверждающие право саморегулируемой организации, выдавать свидетельства на данные виды работ (выписка из реестра или иной документ).
Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.

	


	РАЗДЕЛ 13. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

	Приложение 1 – Локальный сметный расчет на электроснабжение – 8 листов. 

Приложение 2 – Локальный сметный расчет на внутр. системы водоснабжения  – 3 листа. 
Приложение 3 – Локальный сметный расчет на архитектурно строительные решения – 8 листов. 
Приложение 4 – Локальный сметный расчет на отопление и вентиляцию – 6 листов. 


11

