Техническое задание

для размещения заказа 

на закупку
Преобразователей давления
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Преобразователь  

давления Keller PD-23

 
	Диапазон измерения - 0…25 бар. 

Выход – 4…20 мА по 2-х проводной схеме.

Присоединение к процессу - G 1/4.
Линейность - ±0,2%ВПИ.

Масса – не более 500 гр.

Допустимая температура измеряемой среды – 

-20…100 °С.  

Время отклика(частота измерений) - 5кГц

Электрическое присоединение - под коннектор DIN43650 

Оборудование должно быть внесено в реестр средств измерений РФ, иметь первичную поверку.
	шт
	1

	2
	Измерительный 

преобразователь 

давления 

JUMO dTRANS p30.                Тип 404366           
	Диапазон измерения - 0…40 бар. 

Выход – 4…20 мА по 2-х проводной схеме.

Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой - нержавеющая сталь

Электрическое подключение - розеточная головка.

Присоединение к процессу - G1/2

Масса не более 220 гр.

Допустимая температура окружающей среды- 

-10…90С

Допустимая температура измеряемой среды —20…110С

Постоянная времени при токовом выходе≤3мс, при выходе по напряжению ≤10мс 

Оборудование должно быть внесено в реестр средств измерений РФ, иметь первичную поверку.
	шт
	4

	3
	Преобразователь 

давления Keller PR-25
	Диапазон измерения - 0…25 бар. 

Выход – 4…20 мА по 2-х проводной схеме.

Присоединение к процессу - G 1/2.
Линейность - ±0,2%ВПИ.

Масса – не более 200 гр.

Допустимая температура измеряемой среды – 

-20…100 °С.  

Время отклика (частота измерений) - 5кГц

Электрическое присоединение- под коннектор DIN43650 

Оборудование должно быть внесено в реестр средств измерений РФ, иметь первичную поверку.
	шт
	4


В соответствии с п. 12.2.2б) и 12.2.2а) ЕОСЗ (Положения о закупках) Госкорпорации «Росатом» закупка эквивалентов указанных товаров не предусмотрена, т.к. используемые Заказчиком товары несовместимы с товарами других товарных знаков и использование именно таких преобразователей предусмотрено технической эксплуатационной документацией.
Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о первичной поверке);
· поставка осуществляется одной партией;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

· гарантийный срок – не менее установленного заводом-изготовителем;
· Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
