[image: image2.jpg]d) Ul




	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «ГСПИ»

_________________В.В.Галушков

«___» ___________ 2014 года

	

	

	

	

	

	

	


Извещение о внесении изменений в извещение 
о проведении конкурса и конкурсную документацию

Открытое акционерное общество «Государственный специализированны проектный институт» (ОАО «ГСПИ»), являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по установке вентиляционных систем и систем кондиционирования и установка систем: контроля доступа, пожарной сигнализации и оповещения, телевизионного наблюдения, а также комплекс пусконаладочных работ на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах корпуса 1А по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4  (извещение о проведении конкурса и конкурсная документация опубликованы 10 июля 2014 г. на официальном сайте госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru (закупка №140710/0527/077) и на Электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом»  http://www.a-k-d.ru (закупка № C020698), на основании пункта 14.5.2 ЕОСЗ, сообщает о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию указанного выше конкурса, а именно:
1. Том 2 «Техническая часть» конкурсной документации:

1.1. Раздел 5. «Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ» тома 2 «Техническая часть» изложить в следующей редакции:

	«РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

	При производстве работ необходимо согласовывать с заказчиком образцы оборудования и применяемых материалов.

Оборудование и материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество
Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их монтажа, с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных по оборудованию и материалам и во избежание фальсификации продукции.

Объемы работ по монтажу и пусконаладочным работам всего инженерно-технологического оборудования входят в стоимость оборудования».


2. Часть 2 «Проект договора» тома 1 «Общая и коммерческая части»  конкурсной документации:
2.1. Раздел 5. «Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ» приложения «Техническое задание» к части 2 «Проект договора» тома 1 «Общая и коммерческая части»  конкурсной документации изложить в следующей редакции:

	«РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

	При производстве работ необходимо согласовывать с заказчиком образцы оборудования и применяемых материалов.

Оборудование и материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество
Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их монтажа, с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных по оборудованию и материалам и во избежание фальсификации продукции.

Объемы работ по монтажу и пусконаладочным работам всего инженерно-технологического оборудования входят в стоимость оборудования».


2.2. Пункт 2.3.1 части 2 «Проект договора» тома 1 «Общая и коммерческая части»  конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Цену оборудования и материалов Исполнителя, в том числе налог на добавленную стоимость. 

Цена оборудования и материалов Исполнителя включает в себя в числе прочего: расходы Исполнителя, связанные с изготовлением (закупкой), сертификацией, испытанием, упаковкой, пломбировкой, маркировкой, оформлением товаросопроводительной документации и транспортировкой, доставкой, включая выполнение погрузочно-разгрузочных работ, монтажу и пусконаладочным работам».

Остальные положения конкурсной документации остаются без изменений. Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок на участие в конкурсе.

Контактное лицо – Денисов Сергей Николаевич, начальник отдела организации и сопровождения закупок ОАО «ГСПИ», тел. (499)9753919, (495) 988-80-55*84-21, info@oaogspi.ru.
Заместитель директора по МТО и ИК

В.Г.Суслонов
[image: image1.jpg]r.J

aT omaHepromal.u






