- Приложение № 1

к договору

№____________//08108/378ДС

от «___» _______________ г.

Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки Услуги по обеспечению постоянного мониторинга производства бетонных работ при возведении конструкций зданий и сооружений НВАЭС-2.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Требование к сроку оказания услуг

Подраздел 2.3 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Основные требования к оказываемым услугам

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3.Внедрение результатов оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования к отчетной документации

Подраздел 4.3 Формат отчетной документации

Подраздел 4.4 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
                                     РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Обеспечение постоянного мониторинга производства бетонных работ при возведении конструкций зданий и сооружений НВАЭС-2

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1 Состав (объем) оказываемых услуг включает в себя этапы 1-3 - обеспечение постоянного (ежеквартального) мониторинга при возведении конструкций зданий 20UJA и 20UKC НВАЭС-2, решение оперативных вопросов при производстве работ по возведению, а также обследование технического состояния вышеперечисленных конструкций.

Подраздел 2.2 Требования к сроку оказания услуг

Срок оказания услуг: Начало –16.03.2015г. * (*дата начала оказания услуг может быть изменена по итогам проведения процедуры закупки). Окончание – 31.12.2015г. В том числе по этапам: - Этап 1 – начало – 16.03.2015, окончание - 30.06.2015; - Этап 2 – начало – 01.07.2015, окончание - 30.09.2015; - Этап 3 – начало - 01.10.2015, окончание - 31.12.2015.

Подраздел 2.3 Описание оказываемых услуг

Обеспечение постоянного мониторинга производства работ при возведении конструкций зданий и сооружений НВАЭС-2 20UJA, 20UKC, решение оперативных вопросов при производстве работ по возведению конструкций НВАЭС-2, обследование технического состояния конструкций НВАЭС-2 должны включать: - участие по заявкам Заказчика в комиссионных обследованиях качества выполнения бетонных работ на объектах 20UJA, 20UKC НВАЭС-2; - по заявкам Заказчика, выдача заключений о качестве производства работ при возведении конструкций зданий и сооружений НВАЭС-2 20UJA, 20UKC и рекомендаций по устранению нарушений по результатам комиссионных обследований с участием представителей Исполнителя; - уточнение требований по производству работ (к погодным условиям, к техническому оснащению производителей работ и бетонных заводов, к регламентируемой интенсивности бетонирования и т.д.) по объектам НВАЭС-2 20UJA, 20UKC; - проверка действующей системы контроля качества бетона и бетонных работ при подготовке к бетонированию по объектам НВАЭС-2 20UJA, 20UKC по заявкам Заказчика; - оперативное вмешательство в производственный процесс (вплоть до остановки работ) при критических отклонениях от проектных и нормативных требований при выполнении бетонных работ по объектам НВАЭС-2 20UJA, 20UKC с целью устранения отклонений от проектных и нормативных требований; - по заявкам Заказчика, контроль за соблюдением технологии производства бетонных работ при бетонировании конструкций объектов НВАЭС-2 20UJA, 20UKC; - консультативная помощь по запросу Заказчика по техническим вопросам касающихся: технологии укладки бетонной смеси, выбора влагоудерживающих покрытий, теплоизоляционных материалов, контрольно-измерительной аппаратуры и т.д. при возведении конструкций всех зданий и сооружений энергоблоков №1 и №2 НВАЭС-2; - участие по заявкам заказчика в комиссионных обследованиях технического состояния возводимых объектов НВАЭС-2 20UJA, 20UKC с использованием (при необходимости) приборов, оборудования и инструментов, принадлежащих Исполнителю. Выдача заключений по техническому состоянию вышеназванных конструкций зданий и сооружений НВАЭС-2; - участие представителей Исполнителя в технических совещаниях, проводимых Заказчиком на строительной площадке НВАЭС-2 и в АО «Атомэнергопроект» (г. Москва); - при необходимости по запросу Заказчика, разработка дополнений к ранее разработанным технологическим регламентам (при изменении условий бетонирования, составов бетонной смеси, способов подачи и др. технологических процессов) при возведении конструкций всех зданий и сооружений энергоблоков №1 и №2 НВАЭС-2.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Основные требования к оказываемым услугам:

3.1.1 Услуги по этапам 1, 2, 3, выполняются на территории промышленной площадки сооружения Нововоронежской АЭС-2 представителями Исполнителя. 3.1.2 Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ. 3.1.3 Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных услугах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в настоящем Техническом задании.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1 Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям ППР, СНиП и действующему законодательству РФ, не должно иметь предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации, в том числе: - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009г; - Технические требования по выполнению бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений» NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.012.MD.0001 версия 7. - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 3.2.2 Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в оказываемых услугах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

Подраздел 3.3 Внедрение результатов оказываемых услуг

3.3.1 Результаты оказанных услуг применяются при производстве работ по возведении монолитных конструктивов строящейся Нововоронежской АЭС-2. Ожидаемый срок внедрения, при положительных результатах оказанных услуг, с 16.03.2015 по 31.12.2015.

Подраздел 3.4 Используемая нормативная документация

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009г; Технические требования по выполнению бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений» NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.012.MD.0001 версия 7. - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

4.1.1 По окончанию оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчетные документы по теме договора в соответствии с Техническим заданием и сроками оказания услуг, включающие результаты оказанных услуг (в том числе согласно разделу 2.3 настоящего Технического задания) в 1 экз. в электронном виде для проведения входного контроля в составе по этапам: - этап 1, 2, 3 – отчет об оказанных услугах.

Подраздел 4.2 Требования к отчетной документации

4.2.2 Отчетная документация передается Заказчику в виде отчетов об оказанных услугах по теме договора на бумажном носителе и в электронном виде на оптических носителях по теме ТЗ и договора.

Подраздел 4.3 Формат отчетной документации

4.3.1 Отчетная документация предоставляется Исполнителем Заказчику по этапам 1, 2, 3 на бумажном носителе в 3-х экз. и в электронной форме на оптических носителях в 1 экз. в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. 4.3.2 Отчетная документация принимается Заказчиком в соответствии с п.4.1 и 4.4 настоящего ТЗ. 4.3.3 Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеет документация в бумажном виде.

Подраздел 4.4 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

4.4.1 В течение 5 календарных дней Заказчик проводит входной контроль предоставленной документации и сообщает Исполнителю результаты входного контроля, в течение 10 календарных дней Исполнитель производит необходимую доработку документации (при наличии замечаний Заказчика) и предоставляет Заказчику окончательный вариант отчетной документации в 3-х экз. на бумажном носителе и в электронной форме на оптических носителях в 1 экз. по этапам 1 - 3 в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. 4.4.2 Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего Технического задания и в соответствии со сроками оказания услуг. 4.4.3 Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |
| 2 | НВО АЭС-2 | Нововоронежская АЭС-2 |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план | 1 |
| 2 | «Технические требования по выполнению бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений» NW2P.D.120.&. &&&&&&. &&&&& .012.MD.0001 версия 7 | 41 |
| 3 | NW2P.W.137.2.0UKC&&.&&&&&.015.KB.0006 «Технологический регламент. Бетонирование стен и перекрытий выше отметки -0.050 здания 20UKC» | 70 |
| 4 | NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0008 «Технологический регламент. Бетонирование защитной оболочки здания реактора 20UJA при температуре воздуха ниже +50С » | 52 |
| 5 | NW2P.W.137.1.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0037 «Технологический регламент. Бетонирование купольной части защитной оболочки здания реакторов 10UJA и 20UJA при температуре воздуха от -10 до +50С. Часть 1» | 34 |
| 6 | NW2P.W.137.1.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0039 «Технологический регламент. Бетонирование купольной части защитной оболочки здания реактора 10UJA и 20UJA при температуре воздуха от +50С до +250С. Часть 2» | 31 |
| 7 | NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0013 «Технологический регламент. Бетонирование стен помещения компенсатора давления здания 20UJA» | 42 |
| 8 | NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0019 «Технологический регламент. Бетонирование перекрытий зоны локализации аварии здания реактора 20UJA при температуре воздуха ниже +50С, от +50С до +250С, и выше +250С» | 53 |
| 9 | NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0018 «Технологический регламент. Бетонирование стен зоны локализации аварии здания реактора 20UJA при температуре воздуха ниже +50С, от +50С до +250С, и выше +250С» | 54 |
| 10 | NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0020 «Технологический регламент. Бетонирование стен обстройки здания реактора 20UJA при температуре воздуха ниже +50С, от +50С до +250С, и выше +250С» | 47 |
| 11 | NW2P.W.137.2.0UJA&&.&&&&&.015.KB.0021 «Технологический регламент. Бетонирование перекрытий обстройки здания реактора 20UJA при температуре воздуха ниже +50С, от +50С до +250С, и выше +250С» | 54 |

Приложение: техническая документация в виде электронного архива в формате .rar в соответствии с Перечнем приложений.

ЗАКАЗЧИК						ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «Атомэнергопроект»

__________________/___________/                     ______________/___________/