«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Предмет закупки:

проведение оценки соответствия лифтов техническому регламенту ТС « Безопасность лифтов», отработавших назначенный срок службы, выполнение электроизмерительных работ и периодического технического освидетельствования лифтов ФГУП ,,ГНЦ РФ-ФЭИ”

Обнинск

2014

Техническое задание

на оказание услуг

по проведению оценки соответствия лифтов техническому регламенту ТС «Безопасность лифтов», отработавших назначенный срок службы, выполнению электроизмерительных работ и периодического технического освидетельствования лифтов ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по проведению оценки соответствия лифтов техническому регламенту ТС «Безопасность лифтов», отработавших назначенный срок службы, выполнению электроизмерительных работ и периодического технического освидетельствования лифтов ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, выполнение электроизмерительных работ и периодического технического освидетельствования лифтов |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ |  |  |
| Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг. |  |  |
| Обследование с выдачей заключения оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, и условиях возможного продления срока безопасной эксплуатации лифтов, выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию и электрическим измерениям на лифтах: № п/п; Адрес установки лифта; Рег. номер; Грузо-подъем-ность; Кол- во оста- новок; Срок проведения. 1.; Здание № 225; 6358; 500 кг П; 6; 14.01.2015. 2.; Здание № 225; 6357; 1000 кг Г; 4; 14.01.2015. 3.; Здание № 151; 6364; 1000 кг Г; 5; 10.02.2015 Д*. 4.; Здание № 70; 6351; 500 кг П; 5; 15.02.2015 Д. 5.; Здание № 70; 6350; 1000 кг Г; 5; 03.04.2015 Д. 6.; Здание № 155Б; 8005; 500 кг П; 7; 03.04.2015 Д. 7.; Здание № 155Б; 6353; 1000 кг Г; 6; 02.04.2015. 8.; Сервис. центр; 6355; 500 кг П; 3; 05.04.2015 Д. 9.; Здание № 65; 6344; 1000 кг Г; 2; 04.04.2015 Д. 10.; Здание № 160; 8003; 1000 кг Г; 5; 05.04.2015. 11.; Здание №129; 8006; 1000 кг Г; 2; 12.04.2015. 12.; Здание № 52; 8012; 1000 кг Г; 5; 19.04.2015. 13.; Здание №1/27; 8008; 1000 кг Г; 4; 19.04.2015 Д. 14.; Столовая № 1; 6341; 500 кг Г; 2; 21.06.2016. 15.; Столовая № 1; 6342; 500 кг Г; 2; 28.06.2015 Д. 16.; Здание № 155; 8015; 2000 кг Г; 5; 12.07.2015 Д. 17.; Здание № 1/27; 6338; 320 кг П; 4; 11.10.2015. 18.; Здание АК-2; 6340; 320 кг П; 4; 04.10.2015 Д. 19.; Здание № 201-А; 8011; 2000 кг Г; 4; 14.01.2015. 20.; Здание № 201-БВ; 6359; 500 кг П; 6; 04.10.2015 Д. 21.; Здание № 60; К1342ЛД; 500 кг П; 7; 10.02.2015. 22.; Здание № 60; 6347; 1000 кг Г; 7; 29.11.2015. 23.; Здание № 221; 6352; 1000 кг Г; 5; 29.11.2015. 24.; Здание № 221; 6354; 1000 кг Г; 5; 14.01.2015 Д. 25.; Здание № 166; 6356; 1000 кг Г; 4; 14.01.2015. 26.; Здание № 38; 6349; 2000 кг Г; 3; 29.11.2015. 27.; Здание № 607; К-559 Л; 500 кг П; 4; 03.04.2015. 28.; Профилакторий; 8406; 320 кг П; 6; 12.07.2015. 29.; Профилакторий; 8407; 320 кг П; 6; 12.07.2015. |
| Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг |  |  |
| Обследование с выдачей заключения оценки соответствия лифтов техническому регламенту ТС ,,Безопасность лифтов”, отработавших назначенный срок службы, и условиях возможного продления срока безопасной эксплуатации лифтов, выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию и электрическим измерениям на лифтах и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими правилами (ГОСТ Р 53783-2010, ПТЭЭП, ПЭУ). |  |  |
| Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки |  |  |
| Перечень регламентных работ по техническому освидетельствованию лифтов. № п/п; Наименование работ при проведении обследования лифта; Единица измерения; Количество; Вид обследования. 1.; Проверка технической и эксплуатационной документации; # компл.; # 29; # Т/освид. Диагностика. 2.; Визуальный и измерительный контроль лифтового оборудования; лифт; 29; # Т/освид. Диагностика. 3.; Определение состояния лифтового оборудования с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа, коррозии; лифт; 29; # Т/освид. Диагностика. 4.; Испытание устройств безопасности на лифте; лифт; 29; # Т/освид. Диагностика. 5.; Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля; лифт; 12; Диагностика. 6.; Проверка сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей на лифте; лифт; 29; # Т/освид. Диагностика. 7.; Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной централью на лифте; лифт; 29; # Т/освид. Диагностика. 8.; Проверка функционирования оборудования лифта в различных режимах; лифт; 29; # Т/освид. Диагностика. 9.; Составление и оформление отчетной документации о результатах испытаний лифта; лифт; 29; # Т/освид. Диагностика. 10.; Составление ведомости дефектов и выявленных отступлений от требований технического регламента «О безопасности лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010; лифт; 29; # Т/освид. Диагностика. 11.; Определение остаточного ресурса лифтового оборудования; лифт; 12; Диагностика. 12.; Оформление экспертного заключения о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта; лифт; 12; Диагностика. |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ |  |  |
| Подраздел 3.1 Общие требования |  |  |
| Выполнение требования технического регламента «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010, Федерального Закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», заводских инструкций по эксплуатации лифтов. |  |  |
| Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг |  |  |
| Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (требования технического регламента «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010, Федеральный Закон РФ №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», инструкции завода-изготовителя по технической эксплуатации лифтов. ) |  |  |
| Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг |  |  |
| Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности |  |  |
| Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг |  |  |
| Исполнитель несет ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ на лифтах. |  |  |
| Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика |  |  |
| Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника |  |  |
| Наличие испытательной лаборатории в области оценок соответствия (испытания) лифтов в период эксплуатации, имеющей аттестат об аккредитации выданный Федеральной службой по аккредитации. |  |  |
| Подраздел 3.8 Специальные требования |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ |  |  |
| Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг |  |  |
| Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг |  |  |
| По результатам обследования выдать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации лифтов, по результатам освидетельствования выдать Акт периодического технического освидетельствования лифта и по результатам проведения электроизмерительных работ выдать справку, которые хранятся в паспорте лифта, и Акт приема выполненных услуг. |  |  |
| Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг) |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |  |
| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Медников Виктор Иванович (48439) 9-51-00.