
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
заявки для размещения заказа 
на выполнение ремонтно-строительных работ: 
«Окраска, обетонка элементов трубы, ремонт металлических конструкций (м/к)».

1. Краткое описание работ для ремонта объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

1.1 Стоимость работ включает все налоги, сборы, пошлины, транспортные, командировочные и суточные расходы, временные здания и сооружения, вывоз мусора, перебазировку механизмов.
1.2 Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

1.3 Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

2.Требования к исполнителю работ.

2.1 Наличие свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

10.4 Монтаж , усиление и демонтаж мачтовых сооружений , башен , вытяжных труб.
(в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).
2.2 Опыт выполнения подобных работ.

2.3 Ремонт должен производиться без остановки основного производства и технологического процесса в здании и сооружении. При необходимости остановка технологического процесса согласовывается с заказчиком за 10 дней до выполнения очередного этапа работ. 

2.4 Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца.

2.5 Наличие квалифицированного персонала и оборудования.
2.6 Перечень, вид материалов указанных в Приложении №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ») обязателен.

2.7 Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе работ, проводить силами подрядной организации на полигон ТБО.

3.Основные данные и принятые решения.

3.1Общие положения.   

Сооружение  действующее, размещается в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории                       ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ.

3.2. Архитектурно-строительные решения. 

Основной целью ремонта являются: ремонт и окраска маршевой лестницы и её ограждения, окраска наружной поверхности сооружения.                                                                                                                                             Выполнить работы:
-ремонт металлоконструкций лестницы и её ограждений , 

-окраска металлоконструкций лестницы и её ограждения, 

-окраска наружной поверхности сооружения ,
-обетонка нижнего пояса вытяжной трубы (устройство отлива). 

 4.Особые условия.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).

Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.

Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 548 «О государственной тайне».

Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992 г.
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).

Ведомость объемов работ.

	№
	                    Наименование видов работ
	  Единица измерения
	      Объём

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных
	        100м²
	        9,36

	2
	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценке 08-07-001-03
	        100м²
	        9,36

	3
	Расшивка швов кладки: из кирпича
	        100м²
	        9,36

	4
	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ
	          кг
	        1671

	5
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	           м³
	          3,8

	6
	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс: В20 (М250)
	           м³
	        3,876

	7
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	        100м²
	         9,36

	8
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек
	        100м²
	         9,36

	9
	Ремонт металлических лестничных решеток
	        100м
	          0,4

	10
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	        100м²
	         0,67


Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе.
Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Требования к упаковке продукции

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца.
PAGE  
3

